НРР 8.03.136-2026
НРР 8.03.136-2026

 (
НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ 

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

на строительные конструкции и работы

Сборник 36

Земляные конструкции гидротехнических сооружений

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ 

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI

на будаўнiчыя канструкцыi i работы

Зборнiк 36

Земляныя канструкцыi гiдратэхнiчных збудаванняў

sPECIFICATIONS oF THE EXPENSE oF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION

for building constructions and works

Miscellany 36

Earth constructions of water-development works

 Дата введения 2026-05-01
Техническая часть
1 Общие указания
1.1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее - нормативы или нормы) включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее - нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее - нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее - затраты труда) в человеко-часах.

В настоящем Сборнике приведены нормативы на работы по возведению земляных насыпных напорных сооружений гидроэнергетического, воднотранспортного, гидромелиоративного и водохозяйственного назначения.

1.2. Грунты, применяемые для возведения этих сооружений, в нормативах разделены на две группы:

а) несвязные, с числом пластичности менее 0,01. К ним относятся песчаные и крупнообломочные (валунные, галечниковые, гравийные) грунты;

б) связные, с числом пластичности 0,01 и более. К ним относятся глинистые грунты (супеси, суглинки, глины).

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е36-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 36-1 (норма 1)»).

1.3. В нормативах таблиц 36-1 – 36-5 не учтены расходы на разработку грунтов в карьере и транспортировку их в земляное сооружение, которые должны определяться дополнительно:

а) на разработку грунтов по соответствующим нормативам Сборника 1 "Земляные работы" без учета "работы на отвале"; 

б) на транспортировку.

При этом объем грунта, подлежащий разработке в карьере, необходимо принимать с учетом расхода грунта, указанного в нормативах таблиц 36-1 – 36-5, а также требований, изложенных в п.2.1 Технической части.

В случае, когда проектной документацией объекта строительства предусматривается возведение земляных сооружений скреперами, к нормам эксплуатации бульдозеров (таблицы 36-1 – 36-3 и 36-5) следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в Разделе 3 Технической части.

При использовании для возводимых земляных сооружений грунтов из полезных выемок расходы на разработку и транспортировку грунтов учитываться не должны. 

1.4. Нормативами таблиц 36-1 – 36-5 учтены расходы на устройство и содержание въездов, съездов и проездов по насыпи, за исключением въездов и съездов, располагаемых вне профиля возводимых сооружений, расходы на устройство и содержание которых следует определять дополнительно по нормативам соответствующих сборников на основании проектной документации объекта строительства.

1.5. Расходы на работы по подготовке оснований под сооружения следует определять по нормативам соответствующих сборников на основании проектной документации объекта строительства.

1.6. Расходы на отсыпку грунта в противофильтрационный зуб дамбы и плотины следует определять по нормативам Таблицы 36-2.

1.7. При возведении земляных сооружений из моренных грунтов с содержанием крупных негабаритных валунов размерами, превышающими половину толщины отсыпаемого слоя в уплотненном состоянии, расходы на их удаление следует определять дополнительно в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

1.8. В нормативах настоящего Сборника расходы на эксплуатацию машин определены исходя из условий работы их на гидроэнергетическом строительстве. При работе машин и механизмов на водохозяйственном и других видах строительства к указанным нормам эксплуатации машин следует применять коэффициенты, приведенные в Разделе 3 Технической части.

1.9. Указанный в настоящем Сборнике размер "до" включает в себя этот размер.

1.10. В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проекте документации объекта строительства, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектом документации объекта строительства.

1.11. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	36-5 (2)
	0.9
	-

	36-5 (4)
	1.3
	-

	36-5 (6)
	4.4
	-

	36-1 (3,4), 36-2, 36-4 (2)
	
	27.8

	36-4 (3)
	5.3
	32

	36-3
	7.1
	25.4


Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	36-4 (2)
	1.3
	9.7

	36-4 (3)
	2.8
	9.7


Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): бороны дисковые, тракторы, трамбовки, экскаваторы и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): брусья и др.

2 Правила определения объемов работ
2.1. Нормативами таблиц 36-1 – 36-5 предусмотрен расход грунта на измеритель норм с учетом потерь при транспортировке и укладке в земляные сооружения и отсыпке его с уплотнением до естественного состояния в карьере. При укладке в земляные сооружения грунта со степенью уплотнения его больше (переуплотнение) или меньше (недоуплотнение), чем в естественном состоянии, к нормативам указанных таблиц необходимо применять коэффициенты:

К1 - коэффициент к нормам затрат труда, нормам эксплуатации машин и к нормам расхода грунта и воды, учитывающий соотношение плотности грунта в сооружении и в карьере и предусматривающий увеличение или уменьшение объема завозимого в сооружение грунта, определяемый по формуле:

                                                              Рдс

                                                     К1 = -------- ,

                                                               Рдк

где  Рдс - плотность сухого грунта в сооружении по проектной документации объекта строительства;

        Рдк - плотность сухого грунта в карьере по проектной документации объекта строительства;

К2 - коэффициент к нормативам эксплуатации катков и тракторов, учитывающий изменение числа проходов катков по одному месту, принимаемый в размере:

1,5 - при переуплотнении грунта; 

0,5 - при недоуплотнении грунта.

2.2. Объемы земляных конструкций должны определяться по проектным профилям и в тех же измерителях, которые приняты в нормативах настоящего Сборника.

2.3. При определении в проектной документации объекта строительства объемов работ по экранам и ядрам необходимо выделять объемы нижних и верхних частей. К нижней части относится объем конструкции размером 15 м по верху в поперечном сечении. К верхней части относится остальной объем конструкции. 
3 Коэффициенты к нормативам
	Условия применения
	Номера таблиц

(норм)
	Коэффициенты к 

	
	
	нормам затрат труда рабочих
	нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов
	нормам расхода материалов, изделий и конструкций

	1
	2
	3
	4
	5

	3.1. Доставка грунта в земляные сооружения скреперами 

(кроме бульдозера)
	36-1(1,4)
	-
	0,47
	-

	(бульдозер)
	
	
	0,22
	

	3.2. То же, 

(кроме бульдозера)
	36-1(2)
	-
	0,42
	-

	(бульдозер)
	
	
	0,22
	

	3.3. То же, 

(кроме бульдозера)
	36-1(3)
	-
	0,66
	-

	(бульдозер)
	
	
	0,22
	

	3.4. То же, 

(кроме бульдозера)
	36-2
	-
	0,73
	-

	(бульдозер)
	
	
	0,55
	

	3.5. То же, 

(кроме бульдозера)
	36-5(3,4)
	-
	0,77
	-

	(бульдозер)
	
	
	0,55
	

	3.6. То же, 

(кроме бульдозера)
	36-3,

36-5(2)
	-
	0,64
	-

	(бульдозер)
	
	
	0,33
	

	3.7. То же, 

(кроме бульдозера)
	36-5(1)
	-
	0,6
	-

	(бульдозер)
	
	
	0,33
	

	3.8. При работе на водохозяйственном строительстве 
	36-1(1,2) 
	-
	1,04
	-

	
	36-1(3)
	-
	1,03
	-

	
	36-1(4)
	-
	1,05
	-

	
	36-2
	-
	1,04
	-

	
	36-3,

36-5(2,4)
	-
	1,03
	-

	
	36-4(1,3)
	-
	1,06
	-

	
	36-4(2)
	-
	1,05
	-

	
	36-5(1,3)
	-
	1,03
	-

	
	36-6(1,2)
	-
	1,06
	-

	3.9. При работе на других видах строительства 
	36-1(1,2)
	-
	1,04
	-

	
	36-1(3),

36-3,

36-5(2-4)
	-
	1,03
	-

	
	36-1(4)
	-
	1,05
	-

	
	36-2, 

36-5(1)
	-
	1,04
	-

	
	36-4(1,3)
	-
	1,06
	-

	
	36-4(2)
	-
	1,05
	-








4
3

