НРР 8.03.138-2026
НРР 8.03.138-2026

 (
НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ 

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

на строительные конструкции и работы

Сборник 38

Каменные конструкции гидротехнических сооружений

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ 

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI

на будаўнiчыя канструкцыi i работы

Зборнiк 38

Каменныя канструкцыi гiдратэхнiчных збудаванняў
sPECIFICATIONS oF THE EXPENSE oF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION

for building constructions and works

Miscellany 38

 Structures of water-development 

works made of stones

 Дата введения 2026-05-01
Техническая часть
1 Общие указания
1.1 Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее нормативы и (или) нормы) включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее затраты труда) в человеко-часах.

В настоящем Сборнике приведены нормативы на работы по возведению каменных конструкций гидротехнических сооружений.

1.2 Нормативы Сборника распространяются на устройство каменно-набросных плотин, отсыпей, призм, перемычек, банкетов, пригрузок и других сооружений, отсыпаемых насухо и в воду в речных условиях, а также на устройство фильтров и трубчатых дренажных плотин.

1.3 Нормативами предусмотрено применение:

а) грунтов - взорванной скальной породы, естественной гравийно-песчаной смеси, природного гравия и песка;

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е38-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 38-1 (норма 1)»).

б) материалов - камня, щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси и песка, соответствующих требованиям ГОСТов.

1.4 Расход грунтов на измеритель нормы определяется на основании проектных данных по формуле:

V=Sс/Sк х Vиз х K,  где

V   - расход грунтов в плотном (естественном) состоянии на принятый измеритель нормы;

Sс  - плотность грунта в сооружении по проектным данным;

Sк  - плотность грунта в карьере в плотном (естественном) состоянии по проектным данным;

Vиз - измеритель нормы;

K   - коэффициент, учитывающий потери грунта при транспортировке и укладке в сооружение.

1.5 Нормативами таблиц 38-1 и 38-2 предусмотрено применение взорванной скальной породы, расход которой определяется по формуле, приведенной в п.1.4. Технической части. Величина коэффициента принимается равной: при отсыпке насухо (нормативы Таблицы 38-1) К=1.04; при отсыпке в реку (нормативы Таблицы 38-2) при скорости течения воды  до 1м/с - К=1.04, до 3м/с - К=1.08, при скорости течения воды свыше 3м/с  - по проектным данным.

Нормативы Таблицы 38-2 предусматривают отсыпку скальной породы в реку при скорости течения воды до 1 м/с, в случае отсыпки скальной породы при скорости течения свыше 1 м/с до 3 м/с к нормативам Таблицы 38-2 применяются коэффициенты, приведенные в Разделе 3 Технической части, а при скорости течения воды свыше 3м/с величина коэффициентов определяется по проектным данным.

Расходы на рыхление, разработку скальных пород в карьере и транспортировку их к месту укладки в сооружение нормативами данного Сборника не учтены и должны определяться дополнительно:

на рыхление скальных пород - в установленном порядке;

на разработку - по нормативам Сборника 1 «Земляные работы» (без учета «работы на отвале»);

на транспортировку – в установленном порядке. 

При использовании для возводимых сооружений скальных пород из полезных выемок, расходы на рыхление, разработку и транспортировку  учитываться не должны.

1.6 В нормативах Таблицы 38-1 предусмотрено послойное возведение сооружений при отсыпке породы слоями толщиной до 1 м. При возведении сооружений слоями толщиной свыше 1 м до 2 м и при устройстве пригрузок каменно-набросных плотин слоями толщиной свыше 2 м до 3 м к нормативам применяются коэффициенты, приведенные в Разделе 3  Технической части.

1.7 При возведении плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек без уплотнения, когда это обосновано проектом, нормы эксплуатации катков и тракторов, а также расход воды в Таблице 38-1 подлежат исключению, а к затратам труда и к нормам эксплуатации бульдозеров применяются коэффициенты, приведенные в Разделе 3 Технической части в зависимости от толщины отсыпаемых слоев.

1.8 Нормативами таблиц 38-3 - 38-5 предусмотрено применение материалов. В случае применения грунтов (когда это обосновано проектом) расход их по Таблице 38-3 определяется по формуле, приведенной в п.1.4. Технической части со значением коэффициента К=1,02, а по таблицам 38-4 и 38-5 расход грунтов принимается равным 100 м3 в плотном (естественном) состоянии.

Расходы на разработку грунтов в карьере и транспортировку их к месту укладки в сооружение, а также в случае использования грунтов из полезных выемок определяются в соответствии с п.1.5. Технической части.

1.9 В нормативах Таблицы 38-5 предусмотрено устройство дренажных призм шириной по дну до 2 м. При устройстве призм шириной по дну свыше 2 до 4 м к нормативам применяются коэффициенты, приведенные в Разделе 3 Технической части.

1.10 В нормативах Таблицы 38-6 предусмотрена укладка дренажных труб с заделкой стыков цементным раствором. При укладке труб без заделки стыков к нормативам  применяются коэффициенты, приведенные в Разделе 3 Технической части.

1.11 Нормативы Таблицы 38-2 предусматривают производство работ в условиях защищенной акватории судоходных рек. При работе на открытой акватории следует дополнительно учитывать расходы на содержание дежурного буксира, исходя из количества машино-часов основного буксира, предусмотренного в указанных нормах. Отнесение условий строительства  к категории закрытой или открытой акватории и мощность дежурного буксира устанавливаются проектом.

1.12 Работы по разравниванию поверхностей отсыпей и призм под водой нормативами не предусмотрены, расходы на указанные работы определяются по нормативам Сборника 44 «Подводно-строительные (водолазные) работы». 

На водолазные станции, учтенные в нормативах данного Сборника, распространяются указания Технической части Сборника 44 «Подводно-строительные  (водолазные) работы».

1.13 Расходы на работы по подготовке основания под сооружения следует определять по соответствующим нормативам других Сборников в соответствии с проектными данными.

1.14 Нормативами таблиц 38-1 и 38-2 (норма 2) учтены расходы на устройство и содержание съездов, въездов и проездов по насыпям за исключением въездов и съездов, располагаемых вне профиля возводимых сооружений, расходы на устройство и содержание которых определяются дополнительно по соответствующим нормативам других Сборников на основании проектных данных.

1.15 Нормативами таблиц 38-4 и 38-5 предусмотрено устройство однослойных фильтров и дренажных призм. Расходы на устройство многослойных фильтров определяются послойно по тем же нормативам.

1.16 В нормативах Таблицы 38-10 расходы по устройству перфорации в хризотилцементных трубах не учтены и должны определяться дополнительно при изготовлении труб.

1.17 Нормы эксплуатации машин в таблицах 38-1 – 38-5, 38-7, 38-8 определены, исходя из условий работы их на гидроэнергетическом строительстве. 

При работе машин и механизмов на водохозяйственном и других видах строительства к указанным нормам эксплуатации машин применяются коэффициенты, приведенные в Разделе 3 Технической части.

1.18 В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проекте ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектом.

1.19. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	38-5
	0.1
	64.4

	38-4 (3,5)
	1
	-


Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	38-4 (1,2,3)
	0.1
	9.7

	38-4 (4,5)
	1.5
	9.7

	38-6
	4.2
	5.6


Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): бадьи, средства малой механизации и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): проволока стальная, гвозди и др.

2 Правила определения объемов работ
2.1 Объемы конструкций должны определяться по проектным профилям и в тех же измерителях, которые приняты в нормативах настоящего Сборника.

2.2 Приведенный в нормах расход материалов, а также установленный порядок определения расхода грунтов и скальных пород для разных условий отсыпки учитывают необходимые добавки на уплотнение, потери при транспортировке и укладке в сооружение, на вынос водой.

3 Коэффициенты к нормативам
	Условия применения
	Номера таблиц

( норм )
	Коэффициенты к 

	
	
	нормам затрат труда рабочих
	нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов
	нормам расхода материалов, изделий и конструкций

	1
	2
	3
	4
	5

	3.1. Каменные отсыпи, призмы и банкеты из скальной породы, отсыпае-мые в реку при скорости течения воды свыше 

1 до 3 м
	38-2
	1,04
	1,04
	-

	3.2. Возведение сооружений слоями, толщиной свыше  1 до 1,5 м 

бульдозеры 
	38-1


	-
	0,87

0,81
	-

	3.3. То же, слоями, толщиной свыше 1,5  до 2 м бульдозеры 
	38-1


	-


	0,75

0,62
	-



	3.4. Устройство пригрузки каменно-набросных плотин при отсыпке скальной породы слоями толщиной свыше 2 до 3 м

бульдозеры 
	38-1


	-


	0,49

0,39
	-



	3.5. Возведение сооружений без уплотнения толщиной свыше 1 до 1,5 м 
	38-1
	0,35
	0,81
	-

	3.6. То же, свыше 1,5 до 2 м
	38-1
	0,35
	0,62
	-

	3.7. Устройство пригрузок каменно-набросных плотин слоями толщиной свыше 

2 до 3 м
	38-1
	0,35
	0,39
	-

	3.8. Устройство дренажных призм шириной по дну свыше 2 до 4 м 
	38-5
	0,54
	0,54
	-

	3.9. Укладка дренажных труб без заделки стыков цементным раствором

(краны)

карболка, проволока (расход цементного         раствора подлежит исключению)
	38-6
	0,84
	0,81
	0,74

	3.10. При работе на водохозяйственном строительстве 
	38-1(1) 
	-
	1,06
	-

	
	38-2(1)
	-
	1,02
	-

	
	38-2(2),38-4(2)
	-
	1,06
	-

	
	38-3(1)
	-
	1,04
	-

	
	38-4(1)
	-
	1,05
	-

	
	38-4(3,5),

38-5(1,2)
	-
	1,0
	-

	
	38-7(4)
	-
	1,0
	-

	
	38-7(5)
	-
	1,0
	-

	
	38-7(6)
	-
	1,0
	-

	
	38-8(4)
	-
	1,0
	-

	3.11. При работе на других видах строительства 
	38-1(1)
	-
	1,06
	-

	
	38-2(1)
	-
	1,06
	-

	
	38-2(2), 38-4(2)
	-
	1,06
	-

	
	38-3(1)
	-
	1,04
	-

	
	38-4(1)
	-
	1,05
	-

	
	38-4(3,5),

38-5(1,2)
	-
	1,0
	-

	
	38-7(4)
	-
	1,0
	-

	
	38-7(5)
	-
	1,0
	-

	
	38-7(6)
	-
	1,0
	-

	
	38-8(4)
	-
	1,0
	-








6
5

