Форма  С-2а
Заказчик	УП "УКС Мингорисполкома" 220030, г. Минск, ул. Советская, 17  	УНП 	100115154	
	(наименование организации)			
Генподрядчик
(Подрядчик)	Закрытое акционерное общество "ПМК-55"  222201, Минская обл., г.Смолевичи, ул. Гавриила Тихова, 9, офис 219	УНП 	691396416	
	(наименование организации)			
Субподрядчик	    	УНП 		
	(наименование организации)			
Объект	24.014.  МИКРОРАЙОН ЛОШИЦА-8.2. ДЕТСКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ N11	
	(наименование,  адрес)	
Часть объекта 	СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	
	(наименование)	
Договор подряда (субподряда) 	от 20.11.2025   № 251117	
	(дата, номер)	
Дополнительное соглашение 	от    № 	
	(дата, номер)	
Источник финансирования		
А К Т
СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ № 2309
за ФЕВРАЛЬ месяц 2026 года

Смета составлена в ценах на	1 МАРТА 2025 г.	Цены	без НДС	Регион строительства	г.Минск	Тарифная ставка  4 разряда	13.48	руб.	
	(дата разработки)		(вид цены)		(название региона строительства)				
 
Номер	Обоснование	Наименование видов работ и материальных  ресурсов	Ед.изм.
Кол-во	Трудо-затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.	
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин	Материальные ресурсы	Транcпорт	Общая стоимость	
							Всего	в т.ч. 
зарплата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	
Cмета: 4. 1. 24.014-ЭК СЕТИ 0,4КВ	
 Ж6-60-10 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (РЫТЬЕ)	
												
1.		4.	Е1-13-17
(65.72 / 69.89) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ, В ОТВАЛ  
Разряд  МK  Ставка 4р 13.48	1000 М3			2 018.86	788.54			2 018.86	
				0.0421	
	
	84.99
	33.20

	84.99 	
2.		5.	Е1-18-17
(65.72 / 69.89) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  Разряд  МK  Ставка 4р 13.48	1000 М3			2 377.77	928.72			2 377.77	
				0.0097	
	
	23.06
	9.01

	23.06 	
3.		6.	Е1-164-2
(65.72 / 69.89) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 13.48	100 М3 ГРУНТА	179.09	2075.91					2 075.91	
				0.058	10.39
	120.40

	 
	
	120.40 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	10.39	120.40	108.05	42.21	0.00	0.00	228.45	
ОХР и ОПР	106.87	
Плановая прибыль	113.65	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	448.97	
 Ж6-60-10 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ЗАСЫПКА). УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	
4.	 	9.	Е34-103-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 13.48	КАНАЛ-КМ	132.93	1666.28			2.02	0.16	1 668.46	
				0.172	22.86
	286.60

	0.35 
	0.03
	286.98 	
5.		10.	6/40-10-10/21
 	ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 63 SDR 17,6 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,3 ММ  	10 М					129.35	6.12	135.47	
				13.8	

	
	1785.03 
	84.46
	1869.49 	
6.		11.	6/40-10-10/18
 	ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 63 SDR 17,6 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,6 ММ  	10 М					37.18	1.76	38.94	
				3.4	

	
	126.41 
	5.98
	132.39 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	22.86	286.60	0.00	0.00	1911.79	90.47	2288.86	
ОХР и ОПР	188.35	
Плановая прибыль	200.30	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2677.51	
 Ж6-60-10 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ЗАСЫПКА). РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	
7.	 	12.	4/1-5-40-10-10/30
 	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА  (С ДОСТАВКОЙ НА 55 КМ)  	М3					10.88	32.94	43.82	
				9.7	

	
	105.54 
	319.52
	425.06 	
8.		13.	С310-35
(57.16 / 67.42) 	ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ  
	Т						13.84	13.84	
				17.46	

	
	 
	241.65
	241.65 	
9.		14.	Е1-20-1
(65.72 / 69.89) 	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ  Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 13.48	1000 М3 ГРУНТА	3.16	36.63	166.91	56.27			203.54	
				0.0097	0.03
	0.36
	1.62
	0.55

	1.98 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.03	0.36	1.62	0.55	105.54	561.17	668.69	
ОХР и ОПР	0.60	
Плановая прибыль	0.64	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	669.93	
 Ж6-60-30 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ	
10.	 	15.	Ц8-142-1
(59.57 / 40.54) 	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 13.48	100 М	6.56	91.13	86.22	40.61			177.35	
				0.555	3.64
	50.58
	47.85
	22.54

	98.43 	
11.		16.	Ц8-142-2
(59.57 / 40.54) 	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 8-142-1  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 13.48	100 М	2.47	34.31	37.18	17.45			71.49	
				0.555	1.37
	19.04
	20.63
	9.68

	39.67 	
12.		17.	Ц8-141-4
(59.57 / 40.54) 	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 6 КГ  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 13.48	100 М КАБЕЛЯ	20.23	281.05	450.83	124.05	47.58	2.78	782.24	
				1.11	22.46
	311.97
	500.42
	137.70
	52.81 
	3.09
	868.29 	
13.		18.	Ц8-148-4
(59.57 / 40.54) 	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 6 КГ  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 13.48	100 М КАБЕЛЯ	26.76	371.76	170.88	60.28	33.31	1.82	577.77	
				0.87	23.28
	323.43
	148.67
	52.44
	28.98 
	1.58
	502.66 	
14.		19.	Ц8-145-4
(59.57 / 40.54) 	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ, МАССА 1 М ДО 6 КГ  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 13.48	100 М КАБЕЛЯ	11.87	164.9	161.29	59.95	52.17	2.90	381.26	
				0.1	1.19
	16.49
	16.13
	6.00
	5.22 
	0.29
	38.13 	
15.		20.	Ц8-148-1
(59.57 / 40.54) 	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 13.48	100 М КАБЕЛЯ	11.54	160.32	39.10	14.04	33.31	1.82	234.55	
				0.17	1.96
	27.25
	6.65
	2.39
	5.66 
	0.31
	39.87 	
16.		21.	Ц8-190-2
(59.57 / 40.54) 	УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЗС 250 Х 3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 13.48	100 М ЛЕНТЫ	1.92	24.07	0.04	0.02	219.39	11.33	254.83	
				0.54	1.04
	13.00
	0.02
	0.01
	118.47 
	6.12
	137.61 	
17.		22.	5/10-10-20-4/92
 	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВББШВ 4Х150-1 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 150 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ  	1000 М					29 652.53	1 577.51	31 230.04	
				0.225	

	
	6671.82 
	354.94
	7026.76 	
18.		23.	5/10-10-10-10-1/51
 	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ 	1000 М					2 542.50	135.26	2 677.76	
				0.0325	

	
	82.63 
	4.40
	87.03 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	54.94	761.76	740.37	230.76	6965.59	370.73	8838.45	
ОХР и ОПР	591.26	
Плановая прибыль	402.37	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	9832.08	
 Ж6-60-40 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. МУФТЫ	
19.	 	24.	Ц8-168-4
(59.57 / 40.54) 	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ 4-5-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ БРОНИРОВАННОГО НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 240 ММ2  
Разряд 4.0 МK 1 Ставка 4р 13.48	ШТ.	2.42	32.62	0.15		3.44	0.26	36.47	
				2	4.84
	65.24
	0.30
	
	6.88 
	0.52
	72.94 	
20.		25.	5/10-30/С552-1111-75-ЗА
 	МУФТА КОНЦЕВАЯ 1 ПКВНТnНБ-6-150  
	КОМПЛ.					70.25	3.74	73.99	
				2	

	
	140.50 
	7.48
	147.98 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	4.84	65.24	0.30	0.00	147.38	8.00	220.92	
ОХР и ОПР	38.86	
Плановая прибыль	26.45	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	286.23	
 Ж6-60-20 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ПЕРЕХОДЫ СКРЫТЫЕ	
21.	 	26.	Е1-13-11
(65.72 / 69.89) 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  
Разряд  МK  Ставка 4р 13.48	1000 М3			2 243.18	876.15			2 243.18	
				0.0105	
	
	23.55
	9.20

	23.55 	
22.		27.	Е1-27-2
(65.72 / 69.89) 	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  
Разряд 0 МK  Ставка 4р 13.48	1000 М3			419.87	139.14			419.87	
				0.0105	
	
	4.41
	1.46

	4.41 	
23.		28.	Е22-66-1
(65.72 / 69.89) 	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ, ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОТАСКИВАЕМОГО ТРУБОПРОВОДА С УЧЕТОМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ОТ 50 ДО 100, СВЫШЕ 100 ДО 150, СВЫШЕ 150 ДО 200 ММ), ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 15 ТС  
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 13.48	ПРОЦЕСС	7.89	110.7	547.60	127.45			658.30	
				1	7.89
	110.70
	547.60
	127.45

	658.30 	
24.		29.	Е22-67-8
(65.72 / 69.89) 	ПИЛОТНОЕ БУРЕНИЕ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕНТОНИТА ULTRA-GEL) В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ, ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 15 ТС  Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 13.48	100 М	34.6	480.68	4 637.27	506.22	347.90	18.25	5 484.10	
				0.18	6.23
	86.52
	834.71
	91.12
	62.62 
	3.29
	987.14 	
25.		30.	Е22-68-50
(65.72 / 69.89) 	ПРЕДРАСШИРЕНИЕ СКВАЖИНЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПРОТАСКИВАНИЕМ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 200 ДО 300 ММ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕНТОНИТА ULTRA-GEL) В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ, ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДО 15 ТС  Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 13.48	100 М	130	1841.6	22 067.23	2 532.17	3 080.89	161.32	27 151.04	
				0.18	23.40
	331.49
	3972.10
	455.79
	554.56 
	29.04
	4887.19 	
26.		31.	6/40-10-10/21
 	ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 63 SDR 17,6 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,3 ММ  	10 М					129.35	6.12	135.47	
				3.6	

	
	465.66 
	22.03
	487.69 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	37.52	528.71	5382.37	685.02	1082.84	54.36	7048.28	
ОХР и ОПР	797.67	
Плановая прибыль	848.27	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	8694.22	
 ИТОГО прямые затраты по смете	130.58	1763.07	6232.71	958.54	10213.14	1084.73	19293.65	
ОХР и ОПР	1723.61	
Плановая прибыль	1591.68	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	22608.94	

1.	ИТОГО прямые затраты по акту в том числе:	130.58	1763.07	6232.71	958.54	10213.14	1084.73	19293.65	
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал		Принял	
Генподрядчик
(Подрядчик)
(Субподрядчик)	Первый заместитель директора		А.А. Черменский	
	Заказчик
(Генподрядчик)				
	(должность)    (подпись)    (инициалы, фамилия)			(должность)    (подпись)    (инициалы, фамилия)	
     Дата подписания   « ____ » ________________ 20 ___ г.		Дата подписания   « ____ » ________________ 20 ___ г.	
     Документы для рассмотрения
     получены Заказчиком (Генподрядчиком)	
	Документы от Заказчика (Генподрядчика)
получены Подрядчиком (Субподрядчиком)	
      « _____ » ___________________________  20 ____ г.		« _____ » ___________________________  20 ____ г.	
							
	(должность)    (подпись)    (инициалы, фамилия)				(должность)    (подпись)    (инициалы, фамилия)