|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер- руководитель проекта Государственного предприятия «Жилищник Минщины» ________________С.Н. Зезетко «___» __________ 2026г. |
| --- | --- |

Технико-экономическое задание

по выбору инженерной организации на оказание инженерных услуг по осуществлению технического надзора по объектам капитального ремонта жилищного фонда.

- Обоснование размещения заказа: оказание инженерных услуг по осуществлению технического надзора на объектах капитального ремонта и модернизации жилых домов.

  - Оказание инженерных услуг по осуществлению технического надзора по объектам капитального ремонта жилищного фонда: в соответствии с Приложением №1.

  - Сроки начала и завершения оказания услуг:

- начало оказания услуг - с 23 марта 2026 года.

- окончание оказания услуг - до сдачи объектов и утверждения актов ввода объектов  в эксплуатацию.

1.3. Сведения о проектной, в том числе сметной документации: в соответствии с  проектной документацией;

2. Место проведения работ: в соответствии с Приложением №1.

3. Перечень работ, выполняемых по предмету заказа: согласно смет.

4. Ориентировочная стоимость оказываемых инженерных услуг: согласно калькуляций стартовой цены (Прилагается).

5.  Оказание инженерных услуг по осуществлению технического надзора, а именно:

- контроль качества строительно-монтажных работ (СМР);

- проверка соответствия применяемых материалов, изделий и конструкций проектно-сметной документации (ПСД) и нормам;

- освидетельствование скрытых работ и приемка промежуточных этапов строительства;

- контроль соблюдения подрядчиком сроков и графиков выполнения работ;

- контроль за соблюдением требований охраны труда, пожарной безопасности и экологических норм;

- ведение технических журналов, актов, отчетов;

- участие в приемке объектов в эксплуатацию.

6. Требования к исполнителю:

- наличие действующего Аттестата соответствия на право осуществления технического надзора;

- наличие квалифицированных инженеров с действующими аттестатами (общестроительные работы, инженерные сети и т.д.);

- опыт выполнения аналогичных работ.

7. Ответственность и отчетность:

- порядок предоставления отчетности заказчику (еженедельно/ежемесячно);

- порядок действий при выявлении нарушений (остановка работ, предписания);

- финансовая ответственность за пропуск дефектов.

8. Источник финансирования: средства от внесения собственниками, нанимателями жилых помещений платы за капитальный ремонт

Заместитель начальника ПТО						Ю.А.Гришин

(должность, подпись, фамилия и инициалы координат

Приложение 1

к технико-экономическому заданию  .

- «Капитальный ремонт жилого дома №10 по ул. Радистов в аг. Прилуки Минского района»;

- «Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул. Центральная в аг. Чачково Минского района»;

- «Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул. Советская в                             аг. Михановичи Минского района».