| Закрытое акционерное общество «ПМК-55» ул. Гавриила Тихова, д.9 офис 219 г. Смолевичи. Минская обл., Республика Беларусь 222201 Почтовый адрес: ул. Гавриила Тихова, д.9 офис 219 г. Смолевичи. Минская обл., Республика Беларусь 222201 р/с BY51BAPB30123398400300000000 ОАО « Белагропромбанк» г. Минск, пр. Жукова, 3, 220036 БИК: BAPBBY2X e-mail: info@pmk-55.by (приёмная), snab@pmk-55.by (отдел снабжения), buh@pmk-55.by (бухгалтерия) Тел/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000 Директор Черменская Кристина Николаевна, действующая на основании Устава |  |  |
| --- | --- | --- |
| Закрытае акцыянернае таварыства «ПМК-55» вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы. Мiнская вобл., Рэспублiка Беларусь 222201 Паштовы адрас: вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы, Мінская вобласць, Рэспубліка Беларусь, 222201 р/с BY51BAPB30123398400300000000 ААТ «Белаграпрамбанк» г. Мінск, пр. Жукава, 3, 220036 БІК: BAPBBY2X Тэл/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000 |  |  |

Исх. № 424  от 03.04.2026

Главному инженеру                                       ГП «УКС Мингорисполкома»

Жминько И.И.

В соответствии с п. 4.1.4 Договора строительного подряда №19/08-2025 по объекту «Город спутник Смолевичи. Квартал №2. Детский сад по генеральному плану №19» ЗАО «ПМК-55» информирует, что согласно раздела 20.003.19-ВК листы 1,5,12 система водообмена детского бассейна принята с непрерывным потоком с подачей исходной подогретой воды в течение периода его эксплуатации. Расход воды за один час составляет 25% объема ванны. Опорожнение ванны осуществляется в ливневую канализацию. Система водоподготовки проектом не предусмотрена.

С учетом вышеизложенного предлагаем пересмотреть данное проектное решение и дополнить проект системой химводоподготовки и оборотного водоснабжения для обеспечения правильной эксплуатации данного бассейна с учетом предъявленных требований центра гигиены и эпидемиологии, а также санитарных норм и правил.

Директор ЗАО «ПМК-55»                                                    К.Н.Черменская

Беников А.В.+375296229932