| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДЕНО: |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя Мингорисполкома |  | Директор Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства Заводского района г.Минска» |
| ____________________А.В.Черников |  | ______________ И.И.Носко |
| «__»__________2026г. |  | «__»___________2026г. |

«   »   февраль 2026 г.задание на разработку

Проектной документации рассмотрено

и одобрено комиссией Мингорисполкома

по рассмотрению проектов заданий на

проектирование объектов строительства

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя

Комитета по образованию

Минского городского

Исполнительного комитета

________________Г.Н. Лавринович

«___» ____________2026г.

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Объект: «Возведение комплекса спортивных сооружений на прилегающей территории к зданию специализированному для образования 
и (или) воспитания, расположенному по ул. Авангардной, 42 в г. Минске»

Вид строительства: возведение.

Месторасположение объекта: Партизанский район г.Минска

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | 1.1. Акт выбора места размещения земельного участка от 19.11.2025, утвержденный председателем Мингорисполкома 26.11.2025г. 1.2. Приказ КУДП «Управление капитального строительства Заводского района г.Минска» от ________ №______ «Об утверждении предпроектной (предынвестиционной) документации и о реализации проекта». |  |
| 2. Разрешительная документация на проектирование и строительство |  |  |
| 2.1. Акт выбора места размещения земельного участка в случае, если требуется предварительное согласование места размещения земельного участка для строительства объекта, или документ, удостоверяющий право на земельный участок, в случае, когда строительство намечается на предоставленном в установленном порядке земельном участке | 2.1. Акт выбора места размещения земельного участка от 19.11.2025, утвержденный председателем Мингорисполкома 26.11.2025г. |  |
| 2.2. Решение о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта | 2.2. Не требуется. |  |
| 2.3. Архитектурно-планировочное задание | 2.3. Архитектурно-планировочное задание №360/25, утвержденное комитетом архитектуры и градостроительства Минского городского исполнительного комитета 24.10.2025г. |  |
| 2.4. Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства | 2.4.1. Технические условия: - Управление по образованию Администрации Партизанского района г.Минска на присоединение к электрическим сетям от 13.01.2026г. №1-8/83; - филиал «Минские тепловые сети» от 24.09.2025 № 7/6745; - ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» от 22.09.2025 № 08/590; - УП «Мингорсвет» от 25.09.2025 № 39/4-7/595; - РУП «Белтелеком» от 18.09.2025 № 22-10-1/1002. 2.4.2. Технические требования: - ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» от 23.09.2025 № 3513/6587; - ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы,подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров» от 19.09.2025 № 04-09/2416. 2.4.3. Письма: - КУП«Минскводоканал» от 19.09.2025г. №25-3-24/902; - КУП«Минскводоканал» от 23.09.2025 № 24-5-13/552; - УП «Мингаз» от 26.09.2025 № 02-28/1537ЭЛ; - УГАИ ГУВД Мингорисполкома от 24.09.2025 №57/10/64435. |  |
| 2.5. Разрешение Министерства культуры на выполнение работ на историко-культурных ценностях, а также на разработку научно-проектной документации на выполнение реставрационно-восстановительных работ на этих ценностях по [28] | 2.5. Не требуется. |  |
| 3. Сведения о земельном участке | 3.1. Участок проектирования объекта строительства находится в Партизанском административном районе г. Минска. 3.2. Рельеф местности с откосами. Границы и площадь земельного участка уточняются проектом и земельнокадастровой документацией. 3.3. Общая площадь участка по акту выбора - 0.9460 га. |  |
| 4. Информация о строительстве | 4. Не требуется. |  |
| 5. Вид строительства | 5. Возведение. |  |
| 6. Вид проектирования | 6. Разработка индивидуального проекта. |  |
| 7. Вид проектной документации | 7. На бумажном носителе и в виде электронного документа. |  |
| 8. Дополнительные требования к информационной модели* (в случае ее разработки) | 8. Требования отсутствуют. |  |
| 9. Стадийность проектирования | 9. Одностадийное, строительный проект. |  |
| 10. Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства | 10. Не требуется. |  |
| 11. Параллельное проектирование и строительство | 11. Не требуется. |  |
| 12. Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и авторский надзор) | 12.1. Выполнить в необходимом для проектирования объеме: - инженерно-геодезические изыскания, с использованием материалов инженерных изысканий, выполненных на предпроектной стадии; - инженерно-геологические и при необходимости -геоэкологические изыскания, в том числе: обследование грунта на предмет заражения семенами борщевика «Сосновского»; обследование грунта на предмет загрязненности почвы тяжелыми металлами и нефтепродуктами; выявления мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, включенных в Красную книгу РБ, с расчетом компенсаций за вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания 12.2. Составить акты общего осмотра, дефектные акты технического состояния инженерных систем и элементов благоустройства. 12.3. Разработать проектно-сметную документацию строительного проекта (в объеме, необходимом и достаточном для выполнения строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и ввода объекта в эксплуатацию) в соответствии с СН1.02.02-2023 «Состав и содержание проектной документации» и с учетом требований и решений предусмотренных в предпроектной (предынвестиционной) документацией №25-11-20 разработанной ООО «ЭКСПЕРТЭНЕРГО». 12.4. Проектом предусмотреть: - благоустройство территории; - сводный план инженерных сетей и сооружений на сетях; - восстановление благоустройства и озеленения после прокладки, выноса инженерных сетей и строительных работ; - удаление объектов растительного мира в границах и объемах, необходимых для проведения работ. Составить ведомость удаляемых и пересаживаемых деревьев и кустарников. Выполнить расчет компенсации за удаляемые объекты растительного мира; - таксационное обследование существующих зеленых насаждений с составлением инвентаризационного плана и ведомости; -раздел «Организация строительства»; -раздел «Охрана окружающей среды»; - раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»; - предусмотреть рациональную схему транспортно-пешеходных связей в увязке с прилегающими территориями, обеспечив оптимальную пешеходную доступность к объектам социально-бытового назначения; - сметную документацию на пуско-наладочные работы, с включением в сводный сметный расчет. 12.5. Согласование проектной документации проводить в установленном порядке. Получить согласование управления по образованию администрации Партизанского района г.Минска и комитета по образованию Мингорисполкома. Получить согласования в КУП «Минский городской центр инжиниринговых услуг» (кабинет согласований). Получить заключение комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Подготовить проектную документацию к ее передаче в органы государственной экспертизы. Обеспечить сопровождение прохождения государственной экспертизы с получением положительного заключения. Получить заключение экологической экспертизы при необходимости. Получить декларацию безопасности на проектную документацию 12.6. Авторский надзор осуществлять по отдельному договору. Обеспечить проведение авторского надзора на всех стадиях реализации проекта. |  |
| 13. Источники финансирования строительства | 13. Бюджет г. Минска. |  |
| 14. Способ строительства | 14. Подрядный. |  |
| 15. Наименование заказчика | 15. Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального Заводского района г.Минска» г. Минск, пр. Партизанский, 99Б– 11 Расчетный счет - BY16AKBB30120234900115200000 в ОАО "АСБ Беларусбанк" г.Минск, ул.Долгобродская, 1 БИК AKBBBY2X, УНП 100018053, ОКПО 14641569. |  |
| 16. Наименование проектной организации — исполнителя работ | 16. Определяется в соответствии с законодательством Республики Беларусь. |  |
| 17. Наименование подрядчиков по выполнению строительных работ | 17. Определяется в соответствии с законодательством Республики Беларусь. |  |
| 18. Объект строительства | 18.1. Функциональное назначение объекта строительства, согласно единой классификации назначения объектов недвижимости имущества – 3 18 00 «Сооружение специализированное физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения». 18.2. Технико-экономические показатели (уточняются строительным проектом): - площадь в границах производства работ- 0,9460 га; - площадь покрытий всего – 2910,0 м2; - площадь озеленения – 1415 м2. |  |
| 19. Отдельно стоящие здания и сооружения в составе проектируемого объекта строительства | 19. Требования отсутствуют. |  |
| 20 Встроенно-пристроенные помещения | 20. Требования отсутствуют. |  |
| 21 Дополнительные показатели, уточняющие характеристики проектируемого объекта строительства | 21. Требования отсутствуют. |  |
| 22. Основные технико-экономические и финансовые показатели |  |  |
| 22.1. Предельная стоимость строительства | 22.1. Предельная стоимость строительства на дату начала разработки сметной документации 1 января 2026 года - 1 181,064 тыс.рублей. |  |
| 22.2. Предполагаемый срок эксплуатации проектируемого объекта в соответствии с ТНПА | 22.2. В соответствии с табл.4.2 СН 2.01.01-2022 категория проектного срока эксплуатации здания – 4 года, проектный срок эксплуатации здания - 50 лет. |  |
| 22.3. Сроки начала и окончания строительства | 22.3.1. Предполагаемый срок начала и окончания строительства (уточняется письмом заказчика) – май 2027г. - август 2027 г. 22.3.2. Оптимальная продолжительность строительства – 4 месяца. |  |
| 22.4. Удельные капитальные затраты на строительство объекта | 22.4. Ориентировочные удельные капитальные затраты на строительство формируется на основании сводного сметного расчета. |  |
| 23. Применение основного технологического оборудования | 23.1. При проектирровании объекта предусмотреть применение современного оборудования и материалов отечественного производства, сетифицированного в Республике Беларусь. 23.2. Перечень технологического оборудования согласовать с заказчиком. 23.3. Применение характеристик и аналогов импортного оборудования по отдельному согласованию с заказчиком, при условии что данное оборудовуание или материалы не производятся в Республике Беларусь. |  |
| 24. Требования к мероприятиям по обеспечению доступной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц (в том числе инвалидов) различной категории | 24. Предусмотреть мероприятия по обеспечению безбарьерной среды обитания для физически ослабленных лиц и инвалидов в соответствии с СН 3.02.12-2020 «Среда обитания для физически ослабленных лиц». |  |
| 25. Требования к дизайн-проекту интерьера | 25. Требования отсутствуют. |  |
| 26. Требования к архитектурно-планировочным решениям | 26. Проектом предусмотреть: устройство спортивного ядра, а именно: - устройство многофункциональной площадки (площадка для игр в мини-футбол, волейбол, баскетбол) размерами 45х25м; - 2 закольцованные беговые дорожки; - устройство прыжковой ямы с дорожкой для разбега; - устройство двух площадок для тренажеров (воркаут), антивандального тренажерного комплекса; - устройство трибун для зрителей; - устройство места для флагштока; – устройство дорожек из мелкоразмерной тротуарной плитки шириной не менее 1,5 м; – установку необходимого спортивного и игрового оборудования; – устройство ограждения спортивного ядра; – устройство возможного подъезда к спортивному ядру по укрепленному газону; – ограждение многофункцинальной спортивной площадки в ударных зонах; – озеленение территории; - установка малых архитектурных форм, |  |
| 27. Требования к конструктивным решениям зданий и сооружений, строительным конструкциям, материалам и изделиям; класс функциональной пожарной опасности, степень огнестойкости, уровень ответственности зданий | 27.1. Покрытие спортивных сооружений: - из резинового покрытия типа "SPRАY" - многофункциональная спортивная площадка, беговые дорожки, дорожки для разбега, площадки для тренажеров, зоны безопасности беговых дорожек; - из мелкоштучной тротуарной плитки - площадки, пешеходные дорожки; - из песчано-гравийной смеси – прыжковая яма. 27.2. Ограждение в зоне удара многофункциональной спортивной площадки предусмотреть из полиамидной безузловой сетки высотой не менее 4 м для предотвращения бесконтрольно вылета мяча за пределы площадки. Ограждение территории спортивного ядра выполнить из готовых 3Д панелей с использованием антикоррозийного покрытия. |  |
| 28. Требования к инженерным системам зданий и сооружений | 28.1. Инженерные системы разработать в соответствии с техническими условиями и требованиями законодательства и ТНПА РБ. 28.2. Проектом предусмотреть: – устройство системы освещения спортивных площадок и прилегающей территории. Средний уровень освещенности принять - 20 лк. – устройство системы водоотведения дождевых вод с устройством водоотводных лотков с решетками из оцинкованной стали. |  |
| 29. Производственное и хозяйственное кооперирование | 29. Не требуется. |  |
| 30. Класс энергетической эффективности | 30. Не требуется. |  |
| 31. Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | 31.1. Разработать проектную документацию в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, действующими ТНПА. 31.2. В соответствии с требованиями СН 1.02.02-2023 разработать раздел «Охрана окружающей среды» и «Экологический паспорт проекта». |  |
| 32. Требования по выполнению НИОКР | 32. Не требуется. |  |
| 33. Дополнительные требования заказчика | 33.1. Графические и текстовые материалы на бумажном носителе – 6 экз. и в электронном виде в формате PDF. Сметная часть проектной документации на бумажном носителе – 6 экз. и в электронном виде в формате сметной программы РНТЦ (cic*). Технические отчеты, заключения (в т.ч. изыскания) – 2 экз. на бумажном носителе. 33.2. Предусмотреть демонтаж существующей детской площадки, МАФ. 33.3. Предусмотреть повторное применение существующих скамеек. |  |
| 34. Особые условия проектирования и строительства | 34. Проект организации строительства разработать с учетом выполнения строительных работ в условиях неэксплуатируемой территории. |  |
| 35. Класс сложности объекта | 35. Класс сложности объекта - К-3 по п.5.3.10 СН 3.02.07-2020. |  |
| 36. Условия проектирования | 36. Проектную документацию разработать в соответствии с Перечнем государственных стандартов Республики Беларусь, взаимосвязанных с техническим регламентов Республики Беларусь «О безопастности строительных материалов и изделий» (ТР2025/013/BY) на обязательной основе, а так же в соответствии с действующими ТНПА. Осуществляется разработчиком проектной документации на стадии ее разработки и указывается в проектной документации в установленном порядке. |  |
| 37. Уникальный индификационный номер ОКС | 37. Индификационный номер - 3243101020207.01.07.00. |  |
| 38. Наличие потенциально опасных объектов | 38. Отсутствуют. |  |
| 39. Наличие радиационных объектов | 39. Отсутствуют. |  |
| 40. Класс объекта по значимости | 40. Класс объекта по значимости – 3. |  |
| от Заказчика: ГП «Управление капитального строительства Заводского района г.Минска» |  |
| Заместитель директора по развитию _____________________О.Н.Якимович «__» ____________2026г. |  |

Начальник отдела

перспективного проектирования

_____________________Ю.С.Дубини

«__» ____________2026г.

Ведущий инженер отдела

перспективного проектирования

_____________________Е.А.Лопоухова

«__» ____________2026г.