СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ
к проекту задания на проектирование

по объекту «Строительство энергосберегающей теплицы площадью 6 га для производства светокультур на территории дер. Большой Тростенец, Новодворский сельсовет, Минский район»

Заказчиком по объекту «Строительство энергосберегающей теплицы площадью 6 га для производства светокультур на территории дер. Большой Тростенец, Новодворский сельсовет, Минский район»  (далее – Объект) выступает КУП «Минская овощная фабрика» (далее – Заказчик), инженерной организацией выступает коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства Заводского района г. Минска» в соответствии с Распоряжением Президента Республики Беларусь №189рп от 17.12.202 «О реализации инвестиционного проекта» (далее – Распоряжение).

Разрешено размещение Объекта в соответствии с актом выбора земельного участка на местности для размещения объекта внутрихозяйственного строительства, утвержденный председателем Минского районного исполнительного комитета 02.12.2025 г. и в соответствии с решением Минского районного исполнительного комитета №15411 от 15.12.2025г.

Предпроектная (предынвестиционная) документация разработана
УП «Минскпроект» (объект 25.014)


Проект предусматривает:

1. проектирование и строительство сооружения специализированного сельскохозяйственного назначения – здание теплицы. Технико-экономические показатели по зданию теплицы (уточняются проектом):


- общая площадь – 67 186 м²;

- строительный объем –  512 360 м³;


- этажность 1 эт.;
2. проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры (внутриплощадочных, распределительных, магистральных инженерных сетей и сооружений
на них (трансформаторная подстанция, повысительная насосная станция, котельная, артезианские скважины); 
3. Перепланировку административно-бытового корпуса (далее - АБК) с размещением помещений и организацией транспортных и пешеходных связей АБК со зданием теплиц.

Технико-экономические показатели по зданию АБК (уточняются проектом):


- общая площадь –  1 377 м²;


- строительный объем –  8 565 м³;


- этажность, в пределах объема работ – 2 эт.
4. Благоустройство территории в увязке с существующим благоустройством и с максимальным сохранением существующих объектов растительного мира.


Объект размещается на земельном участке с кадастровым номером 623684300001000277 площадью 13,0 га на территории Минского района Новодворского сельсовета, в дер. Большой Тростенец. 

Финансирование проектирования и строительства объекта:
За счет остатков средств инновационного фонда Минского горисполкома, за счет остатков средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития, собственные и привлеченные средства Заказчика.

Предельная стоимость строительства на дату начала разработки сметной документации 1 декабря 2025 г. составляет 105 500 000,00 рублей.


Объем и порядок финансирования определен Распоряжением:

в 2026 году – предоставлено не более 30 млн.рублей.


В связи с необходимостью выполнения работ по реконструкции здания АБК и по сносу зданий, попадающих под здание теплицы, дополнить пункт 12 Задания на разработку проектной документации следующими требованиями (Письмо КУП «Минская овощная фабрика» от 06.04.2026 № 01-06/760): 

- выполнить детальное обследование с обмерными работами, отрывку шурфов (для реконструируемого здания);

- выполнить обмерные работы (для всех сносимых зданий).

В соответствии с пунктом 5.1.1.9 СП 1.02.01-2023 «Состав и порядок разработки предпроектной (предынвестиционной) документации», утвержденного постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23 мая 2023 № 53 настоящий проект задания на проектирование выносится на рассмотрение комиссией Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства.

Рощина 238 78 31
