Справка-обоснование

к проекту решения

«О согласовании изменения № 1 к заданию на проектирование»

Заказчиком по объекту «Строительство тепловой сети для                     подключения жилых домов по ул. Казинца, 27 и ул. Казинца, 29 к централизованному теплоснабжению в г.Минске» (далее – объект) выступает государственное предприятие «Гордорстрой».

Задание на проектирование по Объекту утверждено Предприятием и согласованно в установленном порядке заместителем председателя Мингорисполкома (10 октября 2023 г.).

Согласно абзацу пятому подпункта 5.1.2.1 строительных норм и правил СП 1.02.01-2023 «Состав и порядок разработки предпроектной (предынвестиционной) документации», утвержденных постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23.05.2023 № 53 (далее - СП 1.02.01-2023), разработано изменение № 1 к согласованному заданию на проектирование.

Изменение № 1 к заданию на проектирование вносится в части дополнения пункта 2.4:

«Дополнение от 21.05.2025 к техническим условиям «Минсккоммунтеплосеть» от 08.09.2023г. № 368/23.

- КУП «ЖКХ Октябрьского района г.Минска» технические условия на присоединение электроустановок потребителя к электрической сети от 11.12.2025г. № 3-930;

- КУП «ЖКХ Октябрьского района г.Минска» технические условия на водоснабжение ИТП в жилом доме № 29 по ул. Казинца».

Дополнить пункт 10 следующим содержанием:

«Выполнить выделение очередей строительства:

1 очередь строительства – строительство тепловой сети от тепловой камеры ТК-7/706 до вводов в жилые дома по ул. Казинца, 27 и ул. Казинца, 29;

2 очередь строительства – реконструкция индивидуального теплового пункта жилого дома по ул. Казинца, 29».

Дополнить пункт 12 следующим содержанием:

«Предусмотреть устройство ИТП в жилом доме № 29 по ул. Казинца в границах от ввода внешних инженерных сетей в жилой дом № 29 по ул. Казинца до существующих трубопроводных систем отопления, горячего водоснабжения в пределах помещения ИТП.

При разработке проектной документации по устройству ИТП выполнить:

- дополнительные обмерно-обследовательские работы помещения ИТП;

- обследование существующих инженерных систем жилого дома № 29;

- дополнительные инженерные изыскания (при необходимости) с выдачей соответствующих отчетов».

Пункт 21.1 заменить следующим содержанием:

«1 очередь строительства – 452 тыс. руб. на дату начала разработки сметной документации на 01.01.2024г.;

2 очередь строительства – 548 тыс. руб. на дату начала разработки сметной документации на 01.01.2026г».

Полномочия Мингорисполкома на принятие указанного решения отражены в строительных правилах СП 1.02.01-2023 «Состав и порядок разработки предпроектной (предынвестиционной) документации», утвержденного постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23.05.2023 № 53 (далее - СП 1.02.01-2023). В соответствии подпунктом 5.1.1.10 пункта 5.1. СП 1.02.01-2023 инвестиционное решение принимается при согласовании предпроектной документации местным исполнительным и распорядительным органом, которому выделены средства на реализацию инвестиционного проекта, или организацией, уполномоченной этим органом в установленном порядке (при финансировании строительства за счет местного бюджета).

Директор                                                                                 С.П.Панёв

Ведущий     юрисконсульт		  Н.В.Довгер

Начальник               отдела

подготовки строительства

и        проектных       работ		В.А.Дудко

09 Герт 363 23 40