Светильники Плеханова 54

| Светильники предлагаемые к установке | Светильники проектные |
| --- | --- |
| Светильник накладной люминесцентный ЛПО 4*18 Опал серия DF/без ламп | ЛПО 01-4х14 |
| Светильник встраиваемый люминесцентный ЛВО 14*18 Опал серия DF/без ламп | ЛВО 12-4x14 |
| Светильник накладной люминесцентный ЛПО 2-36-1200-IP40 серия DF/без ламп | ЛПО 01-2х28 |
| Светильник накладной люминесцентный ЛПО 2-36-1200-ІР40 серия DF/без ламп | ЛПО 01-2х54 |
| Светильник ЛПО 12-36-112 УХЛ4 | ЛСО 12-1х58 К |
| Кронштейн ДС-05 для школьных досок для светильников ДПО |  |
| Светильник ЛПП IP65 Waterproof GS 2X36вт пылевлагозащищенный для использования с люм. лампой Т8 /не бытового назначения) | ЛПП 22-2x28 |
| Светильник НБП 01-60-033 УЗ, со стеклом, белый с лампой | ЛПП 22-22 DISK |
| Светильник светодиодный O-19/SLIMUS MILKY IP65, 5000К | ДПП12-504-32* |
| Светильник светодиодный О-40/Arctic Milky 1200mm IP65, 5000К |  |
| Светильник светодиодный O-57/Arctic Milky 1200mm IP65, 5000К | ДПП12-504-56* |
| Светильник светодиодный O-40/Arctic Milky 1200mm IP65, 5000К | ДПП22-36-117.22.11 PRIMA* |
| Светильник ЛПБ 31-11-006 | ДБО22-6-116.32 HYPERON B* |
| Универсальный LED Spark-36w-IP40-6500K-PR 180*1200 | ДВО 12-301-18 |
| Светильник CSVT NOTA 24 260x90 CRI80 4000 milky IP65 белый | ДПП 22-23-111.4 KVADRO M* ДПП22-12-111.5 DISK* |
| Светильник светодиодный TL-CBO-300-4000-18w IP40 /встраиваемый/ | ДВО 12-17-112,01 AGAT ДВО 12-32-112,01 AGAT |