| СОГЛАСОВАНО Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь ________________________ МП «____»___________2026 г. | СОГЛАСОВАНО Заместитель председателя Мингорисполкома ____________А.В.Черников «___» 2026 г. *__________2026 задание на проектирование рассмотрено и одобрено комиссией Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства. | УТВЕРЖДЕНО Заместитель генерального директора ГПО «Минскстрой» _____________Г.А.Шаколин МП «____»___________2026 г. |
| --- | --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО Первый заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета ____________С.К.Савицкий МП «____»___________2026 г. | СОГЛАСОВАНО Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского областного исполнительного комитета ___________ А.Л.Ланкуть МП «____»___________2026 г. | СОГЛАСОВАНО Председатель Бобруйского районного исполнительного комитета __________М.Л.Крицкий МП «____»___________2026 г. |
| --- | --- | --- |

Изменение № 4 к заданию на проектирование

Вид строительства: возведение

Наименование объекта: «Возведение молочнотоварного комплекса вблизи дер. Турки Бобруйского района»

Месторасположение объекта: вблизи дер. Турки Бобруйского района

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и сведений |
| --- | --- |
| 1. Основание для внесения изменений | Письма ГПО «Минскстрой» №2.2-9/3214 от 06.04.2026, №2.2-9/4181 от 05.05.2026 |
| 2. Изменить требования пункта «12 перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных работ)» | Требования пункта дополнить следующей редакцией: По объекту Доильно-молочный блок (поз.03 по генплану) заменить цветовое решение ограждающих стеновых и кровельных сэндвич- панелей, въездных ворот и входных дверей: крыша и стены - RAL 3005 (винно-красный)/ RAL 7004 (сигнально-серый), акцентный RAL 9002 (белая ночь); двери и ворота - RAL 7004 (сигнально-серый); внутренняя поверхность сэндвич-панелей - RAL 7035 (светло-серый). Внести изменения в комплект чертежей ТХ по доильно-молочному блоку в части замены установок охлаждения молока V=15000м3 на ЗУОМ - 12 000 (2шт.) согласно письму ОАО «Невский-Агро» исх.№161 от 13.03.2026. Разработать сметную документацию с разделением на источники финансирования объекта. |

| От заказчика ГПО «Минскстрой»: Начальник управления капитального строительства _____________ А.В.Храмцевич «____» ______________2026 г. Заместитель начальника управления капитального строительства _____________ Р.Н.Лукашев «____» ______________2026 г. Заместитель начальника управления капитального строительства _____________ Е.Н.Рылова «____» ______________2026 г. Ведущий инженер отдела перспективного развития, проектирования и подготовки площадок _____________ Н.А.Марчук «_____» ______________2026 г. | От проектной организации - исполнителя УП «Минскпроект»: Заместитель главного инженера ________________Е.Л.Магова (подпись) «____» ______________2026 г. Главный инженер проекта ______________ А.Н.Глыбин (подпись) «____» ______________2026 г. |
| --- | --- |