Справка
к  Изменению № 9 к заданию на проектирование   


КУП «Минская спадчина» (далее – предприятие) в установленном законодательством порядке выступает заказчиком по объекту «Реконструкция капитального строения по пр-ту Партизанскому, 154А для размещения учреждения «Государственный архив г. Минска» с выделением очередей строительства» (далее – объект).

Решением Мингорисполкома от 26.01.2023 №162 Предприятию  разрешено проведение проектных и изыскательских работ, строительство объекта.

Решением Мингорисполкома от 31.08.2023 №3596 согласовано задание на проектирование по объекту.

Комиссией Мингорисполкома по рассмотрению заданий на проектирование согласованы следующие изменения к заданию на проектирование:

- №1 от 11.01.2024

- №2 от 08.05.2024

- №3 от 10.10.2024

- №4 от 04.12.2024

- №5 от 20.03.2025
- №6 от 15.05.2025
- №7 от 02.07.2025

- №8 от 23.04.2026

Источник финансирования  – бюджет г.Минска.

По проектной документации получены положительные заключения государственной экспертизы РУП «Главгосстройэкспертиза»:

- 1 очередь – от 14.06.2024г.  №322-15/24;
- 2 очередь – от 18.10.2024г. №635-15/24.

Строительство начато: 
- в августе 2024г. – 1-я очередь (введена в эксплуатацию); 

- в ноябре 2024г. – 2-я очередь.
В связи с отсутствием сертификатов соответствия у производителей Республики Беларусь, подтверждающих противопожарные требования по  проектным алюминиевым противопожарным остекленным перегородкам с пределом огнестойкости EIW45 и EIW60 требуется внести изменения в проектную документацию (2 очередь строительства) в части замены остекленных  алюминиевых перегородок на  перегородки из  ГКЛ (кирпича) с установкой  дверей.   

Также требуется внести изменения в  архитектурно-планировочные  решения и инженерные системы (2 очередь строительства), связанные с необходимостью  сброса избыточного газа в технические помещения (наружу) для обеспечения соблюдения противопожарных норм по установке систем автоматического газового пожаротушения  объекта. 

В целях удешевления стоимости строительства предусмотреть замену покрытия пола в помещении станции пожаротушения (2 очередь строительства) на керамический гранит (ГОСТ 13996-2019) с техническими характеристиками: R10(C10),группа ВIа (Е<=0,5%),1200x600x10,0Н вместо наливного пола. 

Помимо этого, необходимо включить в Главу 1 «Подготовка территории строительства» сводного сметного расчета объекта затраты за пользованием (аренду)  землей на период строительства и внести изменения в сметную документацию объекта.
          На основании изложенного, настоящее Изменение №9 к заданию на проектирование предлагается к рассмотрению на комиссии по рассмотрению заданий на проектирование.
Начальник технического отдела
Е.М.Бутенко
