Справка

комиссии для рассмотрения проекта изменения №4 к заданию на проектирование

КУП «Минская спадчина» в установленном законодательство порядке выступает заказчиком по объекту «Реконструкция здания неустановленного назначения по ул. Революционной, 24а в г. Минске под многофункциональное».

Решением Мингорисполкома от 10.11.2022 №3752 Предприятию  разрешено проведение проектных и изыскательских работ, строительство объекта.

Комиссией Мингорисполкома по рассмотрению заданий на проектирование согласованы задание на проектирование по объекту 12.01.2024 и следующие изменения к заданию на проектирование:

- №1 от 11.04.2025

- №2 от 07.05.2025

- №3 от 10.12.2025

- №4 от 23.04.2026

Источник финансирования  – бюджет г. Минска.

По объекту разработана проектная документация, получено заключение государственной строительной экспертизы от 16.05.2025  №181-15/25.

Генпроектировщик  – ООО «Связьстройинжиниринг».

В декабре месяце генподрядная строительная организация                               ОАО «Стройтрест №1» приступила к выполнению работ.

В ходе производства работ выявлена необходимость корректировки демонтажных работ при устройстве проемов в стенах и перекрытиях для устройства лестницы в осях 1/1-1/2 и А-Б.

В связи с отсутствием проектной марки кирпича требуется замена на  кирпич марки КРОМ-200/75 для  устройства кирпичной кладки наружных стен.

Ввиду отсутствия сертификатов соответствия у изготовителей   Республики Беларусь на проектные индивидуальные (с определенными размерами) наружные противопожарные окна необходимо  внести изменения в спецификацию заполнения  оконных блоков.

Также  необходимо внести изменения  в  архитектурно-планировочные  и конструктивные решения по:

замене  материала внутренних ограждающих конструкций лестничной клетки с кирпича на монолит;

перепланировке техподполья с учётом монолитной стены лестничной клетки в осях 1/1-1/2 и  А-Б;

уточнению конструкций перемычек, металлических колонн, объема армирования  кирпичной кладки, заделки существующих отверстий, тепловой изоляции.

Помимо этого, необходимо  внести изменения в  сметную документацию по внесенным изменениям в проектную документацию объекта.

На основании изложенного настоящий проект изменения №5 к заданию на проектирование предлагается к рассмотрению на комиссии по рассмотрению заданий на проектирование.

Начальник технического отдела 				Е.М.Бутенко