| Согласовано Утверждаю Заместитель председателя Директор Мингорисполкома КУП «Минская спадчина» ______________А.В.Черников ______________ А.А.Яцко «__»__________2026г. «__»__________2026г. _________2026г. ИЗМЕНЕНИЕ №5 к ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ рассмотрено и одобрено комиссией по рассмотрению заданий на проектирование объектов строительства ИЗМЕНЕНИЕ №5 к ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ Вид строительства: реконструкция Наименование объекта: «Реконструкция здания неустановленного назначения по ул. Революционной, 24а в г. Минске под многофункциональное» Месторасположение объекта: территория Центрального административного района г. Минска по ул. Революционной |  |
| --- | --- |
| Перечень основных данных и требований |  | Содержание основных данных и требований |  |
| 1. Основание для внесения изменений |  | Письма КУП «Минская спадчина» от 12.03.2026 № 04/980. 20.03.2026 № 04/1119, 26.05.2026 № 04/2073 |  |
| 2. Дополнить пункт 12 требований «Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации - исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ)» |  | Дополнить пункт 12 подпунктами 12.9.9 -12.9.13: 12.9.9. Откорректировать объемы демонтажных работ при устройстве проемов в стенах и перекрытиях. 12.9.10. Предусмотреть замену марки проектного кирпича КРПУ 125/25 на кирпич марки КРОМ-200/75 для устройства кирпичной кладки стен; 12.9.11. Внести изменения в архитектурно-планировочные и конструктивные решения по: -устройству проемов в перекрытиях для устройства лестницы в осях 1/1-1/2 и А-Б; - замене материала внутренних ограждающих конструкций лестничной клетки с кирпича на монолит; -перепланировке техподполья с учётом монолитной стены лестничной клетки в осях 1/1-1/2 и А-Б. -уточнению конструкций перемычек, металлических колонн, а также по объему армирования кирпичной кладки, заделке существующих отверстий, устройству тепловой изоляции. 12.9.12. Ввиду отсутствия сертификатов соответствия у изготовителей Республики Беларусь на проектные индивидуальные наружные противопожарные окна внести изменения в спецификацию заполнения оконных блоков. 12.9.13. Включить в Главу 1 «Подготовка территории строительства» сводного сметного расчета 2 очереди строительства затраты за пользованием (аренду) землей на период строительства.» |  |
| ЗАКАЗЧИК: УП «Минская спадчина» Начальник технического отдела _________________Е.М.Бутенко «_____»_________________2026 г. |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Связьстройинжиниринг» Директор В.В.Волков «_____»_________________2026 г. |  |