| Согласовано: Заместитель председателя Мингорисполкома ___________________ А.В.Черников ______________________ 2026г. | Утверждаю: Директор КУП «Минская спадчина» ________________ А.А.Яцко _________________ 2026г. |
| --- | --- |

________ Изменение №8 к Заданию на проектирование

рассмотрено и одобрено комиссией по рассмотрению

заданий на проектирование объектов строительства

ИЗМЕНЕНИЕ №8 к ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Вид строительства: реконструкция, реставрация

Наименование объекта: «Реконструкция, реставрация зданий № 13, № 15 по ул.Советской в г.Минске» 2-ая очередь строительства

Месторасположение объекта: территория Московского административного района г. Минска в районе ул. Советской

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 1.Основание для внесения изменений | Письма КУП «Минская спадчина» от 28.10.2025 №04/4903, от 28.11.2025 № 03/5420, от 05.08.2025 №04/3554, от 21.08.2025 №04/3863, от 10.09.2025 №04/4170, от 06.10.2025 №04/4587, от 29.09.2025 №04/4465, от 17.11.2025 №04/5194, от 04.12.2025 №04/5483, от 01.10.2025 №4518. |
| 2. Дополнить пункт 9 требований «Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации–исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ)» | Дополнить п.9 абзацами следующего содержания: «9.5. Внести следующие изменения и дополнения в утвержденную проектную документацию (шифр 23.006, заключения государственной экспертизы от 23.03.2024г. №42-15/24, от 02.10.2024г. №641-15/24, от 05.02.2026г. №1088-15/25): 9.5.1. Выполнить поэлементную разборку и вывоз на утилизацию (переработку) стеклянного павильона, расположенного на территории, прилегающей к зданию Костела; 9.5.2. включить дополнительные объемы песка (168,5 м3) для обратной засыпки траншеи после прокладки наружной теплотрассы; 9.5.3. включить дополнительный объем прокладки трубопровода наружной теплотрассы диаметром 70мм и его изоляцию (5 м); 9.5.4. включить дополнительный объем работ по перекладке обнаруженного участка теплотрассы (в ж/б лотке) в месте проектной прокладки сети наружной канализации К2; 9.5.5. предусмотреть затраты на ручную переноску грузов (отходов от разборки, элементов опалубки) сверх учтенных сметными нормами; 9.5.6. откорректировать проектное решение в части изменения места ввода в здание наружного кабеля электроснабжения; 9.5.7. доработать проектные решения по усилению плиты перекрытия в подвале в части устройства монтажных проемов в стенах и перегородках для подачи металлических балок к месту производства работ; 9.5.8. предусмотреть разборку и восстановление части крыльца для вывода воздуховодов из венткамеры, расположенной в подвале; 9.5.9. предусмотреть систему пожарной сигнализации беспроводной; 9.5.10. дополнить проект решениями по переустройству водоотводного лотка и устройству примыканий после замены эксплуатируемой кровли; 9.5.11. откорректировать решения по внутренней отделке помещений (в том числе объемы ремонтно-реставрационных работ) в соответствии с актом обследования; 9.5.12. откорректировать решения по благоустройству и установке малых архитектурных форм, в том числе: - исключить переустройство лестниц Л2 и Л3, - исключить устройства лестницы Л1, - предусмотреть ремонт лестницы Л4, - исключить перекладку накрывочных плит подпорных стенок, предусмотрев их ремонт, - включить в проект ремонт подиума из гранитных лит к монументу Архангела Михаила; гранитные плиты от разборки применить при ремонте основания монумента Нагасаки; - исключить демонтаж гранитных столбиков; - ремонт и устройство малых архитектурных форм откорректировать в соответствии с актом обследования. 9.5.13. включить в проект решения в соответствии с указаниями авторского надзора и научного руководителя.» |

От заказчика:					От проектной организации:

КУП «Минская спадчина»		ОАО «Институт «Минскгражданпроект»

______________________________          			_____________________________