| СОГЛАСОВАНО*: Заместитель председателя Мингорисполкома _________________А.В.Черников 10.06.2026; УТВЕРЖДАЮ: Директор УП «УКС Мингорисполкома» ________________А.К.Бобарико 10.06.2026. | СОГЛАСОВАНО*: Заместитель председателя Мингорисполкома _________________А.В.Черников 11.11.2025; УТВЕРЖДАЮ: Директор УП «УКС Мингорисполкома» ________________А.К.Бобарико 11.11.2025. |
| --- | --- |

*10.06.2026 задание на разработку проектной документации

рассмотрено и одобрено комиссией Мингорисполкома

по рассмотрению проектов заданий на проектирование

объектов строительства

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Вид строительства: возведение.

Наименование объекта: «Жилой комплекс в районе агрогородка Колодищи Минского района». Возведение жилой застройки в квартале 6 в границах ул. Проектируемая №5 – ул. Проектируемая №11 – ул. Проектируемая №10.

Месторасположение объекта: Партизанский административный район г. Минска, в границах ул. Проектируемая №5 – ул. Проектируемая №11 – ул. Проектируемая №10 (квартал 6 жилого комплекса в районе агрогородка Колодищи Минского района).

| Перечень основных данных и требований |  |  | Содержание основных данных и требований |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основание для проектирования |  |  | 1.1. Распоряжение Президента Республики Беларусь от 07.08.2025 №124рп «О строительстве жилых районов». |  |
| 2. Разрешительная документация на проектирование и строительство, передаваемая проектной организации-исполнителю для разработки проектной документации |  |  |  |  |
| 2.1. Акт выбора места размещения земельного участка |  |  | 2.1.1. Согласно Распоряжению Президента Республики Беларусь от 07.08.2025 №124рп «О строительстве жилых районов». |  |
| 2.2. Решение об изъятии и предоставлении земельного участка |  |  | 2.2.1. Не требуется. |  |
| 2.3. Решение о разрешении проведения проектно-изыскательских работ |  |  | 2.3.1. Решение Мингорисполкома от 20.11.2025 № 4695 О разрешении проведения проектных и изыскательских работ. |  |
| 2.4. Архитектурно-планировочное задание |  |  | 2.4.1. Архитектурно-планировочное задание № 413/25 от 11.11.2025. |  |
| 2.5. Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства |  |  | 2.5.1. Технические требования ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» от 27.10.2025 №35-13/7527. 2.5.2. Технические требования ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы, подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров» от 24.10.2025 №04-09/2715. 2.5.3. Технические условия УГАИ ГУВД Мингорисполкома от 30.10.2025 №57/10/74351. 2.5.4. Технические условия ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» от 25.11.2025 №08/776. 2.5.5. Технические условия РУП «Белтелеком от 28.10.2025 №22-10-1/1132. 2.5.6. Технические условия УП «Мингаз» от 03.11.2025 №02-21/2551ЭЛ. 2.5.7. Технические условия УП «Мингорсвет» от 18.11.2025 №39/4-7/792. 2.5.8. Технические условия УП «Минскводоканал» от 29.10.2025 №03-05тв/685-2. 2.5.9. Технические условия УП «Минскводоканал» от 11.11.2025 №03-05 тк/654-99. 2.5.10. Технические условия РУП «Минскэнерго» от 04.11.2025 № 23-17/311-11223. 2.5.11. Специализированная экологическая информация ГУ «Гидромет» от 12.12.2025 № 9-10/2037. 2.5.12. Технические условия ОАО «Беллифт» от 23.02.2026 № 07-24/021-Т. 2.5.13. Исходные данные на установку зарядных станций от 1,3.03.2026 № 10-2-12/700. |  |
| 3. Сведения о земельном участке |  |  | 3.1. Объект строительства располагается на территории Партизанского административного района г. Минска в районе агрогородка Колодищи. Рельеф местности в зоне планируемых работ на отдельных участках с откосами. |  |
| 4. Информация о строительстве |  |  | 4.1. Не требуется. |  |
| 5. Вид строительства |  |  | 5.1. Возведение. |  |
| 6. Вид проектной документации |  |  | 6.1. Индивидуальный проект. |  |
| 7. Состав проектной документации Проекта застройки |  |  | 7.1. Состав проектной документации согласно СН 1.02.02-2023 «Состав и содержание проектной документации», в том числе с каталогом объектов застройки для жилых домов, детского сада и каталожными листами планов этажей. |  |
| 8. Дополнительные требования к информационной модели* (в случае ее разработки) |  |  | 8.1. Не требуется. |  |
| 9. Стадийность проектирования |  |  | 9.1. Одностадийное. Строительный проект. |  |
| 10. Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства |  |  | 10.1. Не требуется. |  |
| 11. Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ) |  |  | 11.1. Разработать проектную документацию строительного проекта, обеспечив выполнение требований разрешительной документации, в том числе технических условий и технических требований в объеме, необходимом и достаточном с учетом согласований для рассмотрения и получения положительного заключения в органах государственной экспертизы для выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с СН 1.02.02-2023 «Состав и содержание проектной документации». 11.2. Выполнить инженерно-геодезические изыскания. 11.3. Выполнить инженерно-геологические изыскания. 11.4. Выполнить проект обоснования границ горного отвода в соответствии с требованиями законодательства (при необходимости). 11.5. Выполнить обследование грунта на предмет заражения семенами борщевика «Сосновского». 11.6. Выполнить инженерно-геоэкологические изыскания в соответствии с требованиями законодательства (при необходимости). 11.7. В составе проекта выполнить, в том числе: 11.7.1. Таксационное обследование объектов растительного мира, разработать план удаления, пересадки объектов растительного мира в границах производства работ. 11.7.2. Разборку и восстановление покрытий после прокладки инженерных сетей в зоне производства работ (при необходимости). 11.7.3. Организацию движения на постоянный вариант и на период строительства (при необходимости). 11.7.4. Дополнительные мероприятия, связанные с рельефом (устройство лотков, откосов). 11.7.5. Художественно-декоративное цветовое и архитектурное решение мощения. 11.7.6. Художественно-декоративное цветовое решение застройки. 11.7.7. Цветовое решение малых форм архитектуры 11.7.8. Дополнительные мероприятия для ФОЛ. 11.8. Разработать: 11.8.1. Раздел временного электроснабжения и водоснабжения (при необходимости). 11.8.2. Раздел «Охрана окружающей среды». 11.8.3. Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций». 11.8.4. Расчет инсоляции жилых и общественных помещений. 11.8.5. Комплекс пусконаладочных работ для сетей и оборудования, к которым предъявляются соответствующие требования при приёмке объекта в эксплуатацию. 11.8.6. Сооружения велопарковок. 11.8.7. Шумозащитные экраны (при необходимости) 11.8.8. Сметную документацию и сводный сметный расчет в текущих ценах, объединённые сводкой затрат. 11.9. Получить положительное согласование комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. 11.10. Осуществлять совместно с Заказчиком устранение замечаний экспертов в ходе проведения государственной экспертизы в установленные сроки – не позднее 1 (одного) рабочего дня до установленной даты устранения замечаний. 11.11. Осуществлять совместно с Заказчиком обеспечение сопровождения проведения государственной экспертизы по рассмотрению проектной, в т. ч. сметной документации. 11.12. Осуществлять авторский надзор согласно постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04.08.2020 № 39 по отдельному договору. 11.13. Состав и содержание поручаемых работ и услуг могут быть уточнены в процессе разработки и согласования проектной документации. 11.14. Не позднее 1.0 месяца до начала разработки сметной документации предоставить нагрузки (при необходимости) для временного обеспечения стройки электроэнергией и водой. 11.15. При необходимости не позднее 1.0 месяца до начала разработки сметной документации предоставить сводную ведомость нагрузок, которая уточняет расчетные нагрузки на инженерное обеспечение объекта по результатам разработки проекта. 11.16. Предоставить сведения о проектируемой оптоволоконной линии связи в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.04.2010 № 648 (при необходимости). 11.17. Проектом предусмотреть: 11.17.1. Размещение жилого фонда в индустриальном исполнении. 11.17.2. Рациональную схему транспортно-пешеходных связей в увязке с прилегающими территориями. 11.17.3. Сметную документацию на пусконаладочные работы и включить в сводный сметный расчет. 11.18. Состав и содержание могут быть уточнены в процессе разработки и согласования проектной документации. |  |
| 12. Источники финансирования строительства |  |  | 12.1. Бюджет г. Минска |  |
| 13. Способ строительства |  |  | 13.1. Подрядный. |  |
| 14. Наименование заказчика |  |  | 14.1. Коммунальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства Мингорисполкома» ул. Советская, 17, 220030, г. Минск Телефон/факс (017) 200-70-93, 328-58-30 Банковские реквизиты: IBAN BY07AKBB30120000328775100000 BIC AKBBBY2X ОАО "Беларусбанк" пр-т. Независимости, 56, г. Минск В ЦБУ №510 |  |
| 15. Наименование проектной организации – исполнителя работ |  |  | 15.1. Определяется в соответствии с действующим законодательством. |  |
| 16. Наименование подрядчиков по выполнению строительных работ |  |  | 16.1. Определяется в соответствии с действующим законодательством. |  |
| 17. Объект проектирования |  |  | 17.1. Комплексное архитектурно-пространственное решение проекта застройки. 17.2. Инженерные сети. 17.3. Решения по благоустройству и озеленению территории. 17.4. Трансформаторные подстанции. 17.5. Распределительные пункты. 17.6. Повысительно-насосные станции. 17.7. Каталожные листы объектов застройки. 17.8. Элементы благоустройства: подпорные стены, лестницы, ограждения, лотки, шумозащитные экраны, велопарковки, малые архитектурные формы, плоскостные сооружения для игровых видов спорта и др. |  |
| 18. Основные технико-экономические показатели: |  |  |  |  |
| 18.1. Предельная стоимость строительства |  |  | 18.1.1. 37 500,00 тыс. руб. на дату разработки сметной документации – 01 мая 2027 года |  |
| 18.2. Предполагаемый срок эксплуатации проектируемого объекта |  |  | 18.2.1. 50 лет |  |
| 18.3. Сроки начала и окончания строительства |  |  | 18.3.1. Начало строительства – сентябрь 2027 (уточняется письмом Заказчика). 18.3.2. Окончание строительства – декабрь 2032 |  |
| 18.4. Удельные капитальные затраты на строительство |  |  | 18.4.1. 25,4 тыс. руб. на 1 чел. |  |
| 18.5. Показатели эффективности инвестиций |  |  | 18.5.1. Не требуется |  |
| 19. Основные технико-экономические показатели (исходя из градостроительных регламентов проектируемой территории или принятых предпроектной документацией – ожидаемые показатели по итогу разработки проектной документации) |  |  | 19.1. Основные технико-экономические показатели объекта принять в соответствии с предпроектной документацией и согласно пунктов 19.1; 19.2; 19.3 настоящего задания |  |
| 19.1. Территория |  |  | 19.1.1. Территория в границе работ 5,88 га 19.1.2. Территория в красных линиях 6,16 га |  |
| 19.2. Население |  |  | 19.2.1. 1475 чел. |  |
| 19.3. Жилищный фонд |  |  | 19.3.1. 40,555 тыс. м2 (ТЭП уточнить проектом) |  |
| 19.4. Учреждения и предприятия обслуживания |  |  | 19.4.1. Детское дошкольное учреждение на 90 мест пристроенного типа. Другие учреждения и предприятия обслуживания на сопредельных территориях |  |
| 19.5. Дополнительные показатели, уточняющие характеристики проектируемого объекта строительства |  |  | 19.5.1. Предусмотреть размещение объектов социально-гарантированного обслуживания (школу, амбулаторию, объекты торговли и обслуживания) на сопредельных территориях. |  |
| 20. Основные требования для архитектурно-планировочного решения проекта застройки и решений по благоустройству и озеленению территории |  |  | 20.1. Принять на основании материалов архитектурно-планировочной концепции. |  |
| 20.1. Архитектурно-планировочное (архитектурно-пространственное) решение |  |  | 20.1.1. Проектирование вести с учетом требований, действующих нормативных документов, архитектурно-планировочного задания. 20.1.2. Планировочное решение проектируемых улиц и кварталов застройки принять с учетом объекта №15.033 «Жилой комплекс в районе деревни Колодищи Минского района. Генеральный план, совмещенный с детальным планом. Корректировка проекта», разработанного УП «Минскпроект», утвержденного решением Минского горисполкома от l3.07.2017 №2363. 20.1.3. Архитектурно-планировочное решение застройки (генеральный план) разработать в соответствии с предпроектной документацией. 20.1.4. Разработать генеральный план застройки, вертикальную планировку, инженерные сети и сооружения, благоустройство и озеленение территории. 20.1.5. Обеспечить размещение нормативного количества автостоянок и парковок для автотранспорта жителей квартала на проектируемой территории, а при необходимости в паркингах на сопредельных территориях. 20.1.6. Обеспечить функциональное зонирование территории с учетом организации жилой зоны и выделения зоны коммунального назначения. Проектирование вести с учетом размещения в юго-западной части квартала сооружений (КНС) на внеплощадочных инженерных сетях – объект УП «Минскинжпроект», а также разместить плоскостные автостоянки для хранения автотранспорта жителей квартала. 20.1.7. Жилую застройку выполнить с применением многоквартирных домов индустриального домостроения. 20.1.8. На территории квартала разместить: - один многоквартирный 9-этажный жилой дом серии М464-У1М с пристроенным детским дошкольным учреждением на 90 мест; - четыре многоквартирных 14-этажных жилых дома серии М464-М. 20.1.9. Проектом предусмотреть рациональную схему транспортно-пешеходных связей в увязке с прилегающими территориями, улицами, остановками общественного транспорта. 20.1.10. В центральной части кварталов запроектировать систему пешеходных бульваров с организацией зеленого пространства. 20.1.11. Выполнить устройство лестниц, пандусов, подпорных стенок, ограждений детских площадок, шумозащитных экранов (разработать в составе проекта при необходимости). |  |
| 20.2. Благоустройство и озеленение территорий |  |  | 20.2.1. Выполнить благоустройство территории в полном объеме согласно нормативным требованиям с: - устройством площадок для занятия физкультурой, для игр детей, для досуга; - устройством хозяйственных площадок для сбора ТБО; - установкой малых архитектурных форм; - устройством крытых велопарковок. 20.2.2. Для покрытий использовать: - основные проезды – мелкоразмерная бетонная плитка; - парковки – мелкоразмерная бетонная плитка; - тротуары – мелкоразмерная бетонная плитка; - детские площадки – полимерное покрытие с резиновой крошкой. 20.2.3. Предусмотреть восстановление благоустройства и озеленения после прокладки инженерных сетей и строительных работ за границами строительной площадки. 20.2.4. Предусмотреть дополнительные мероприятия, связанные с рельефом: устройство водоотводных лотков, откосов с укреплением. |  |
| 21. Основные требования для решений по транспортной и инженерной инфраструктуре объектов, предназначенных для обеспечения объектов застройки |  |  | 21.1. Объекты транспортной и инженерной инфра- структуры (окаймляющие улицы) выполняются самостоятельными объектами в увязке с проектом застройки квартала. 21.2. Система велодорожек предусматривается в границах красных линий окаймляющих улиц. |  |
| 21.1. Инженерная инфраструктура (распределительные и магистральные сети и сооружения на них) |  |  | 21.1.1. Проектирование вести в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций и действующими ТНПА. 21.1.2. Предусмотреть использование электрической энергии в целях отопления и горячего водоснабжения в соответствии с п.3.2 Распоряжения Президента Республики Беларусь от 7.08.2025 №124рп 21.1.3. С учетом требований ТУ, на территории застройки разработать сооружения на инженерных сетях. 21.1.4. В составе проекта застройки разработать: - распределительные пункты: - трансформаторные подстанции; - повысительные насосные станции. 21.1.5. Проектом предусмотреть установку зарядных станций для электромобилей в количестве 6 штук (с возможностью заряда 2 электромобилей одновременно). 21.1.6. Отнесение объектов инженерной инфраструктуры к магистральной и распределительной осуществляется разработчиком проектной документации на стадии ее разработки в соответствии с утвержденными градостроительными проектами. |  |
| 21.2. Транспортная инфраструктура |  |  | 21.2.1. Не требуется. |  |
| 22. Требования к дизайн-проекту (при необходимости) |  |  | 22.1. Не требуется. |  |
| 23. Требования к мероприятиям по обеспечению доступной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц (в том числе инвалидов) различной категории |  |  | 23.1. Проект разработать с учетом нормативных требований СН 3.02.12-2020 «Среда обитания для физически ослабленных лиц». |  |
| 24. Требования по выполнению научно-исследовательских работ |  |  | 24.1. Выполнить: - отчёт о радиационно-экологических изысканиях; - отчёт о степени засорённости грунта семенами Борщевика Сосновского в соответствии решением Мингорисполкома от 24 февраля 2015 года № 438; - исследования по наличию мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь в соответствии со статьёй 14, п.1.19 статьи 15 Закона Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О животном мире»; - отчет об оценке вредного воздействия предусмотренных проектом работ на объекты животного мира, расчет компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного мира и сред их обитания |  |
| 25. Условия проектирования |  |  | 25.1. Осуществляется разработчиком проектной документации на стадии ее разработки и указывается в проектной документации в установленном порядке |  |
| 26. Особые условия проектирования и строительства |  |  | 26.1. Заказчик предоставляет следующие сведения для разработки проектной документации: - технические условия для временного обеспечения стройки электроэнергией и водой (при необходимости в соответствие со сводной ведомостью нагрузок); - опросный лист с исходными данными для составления сметной документации, в том числе сведения о завозе недостающего грунта; вывоза отходов с указанием расстояний до мест захоронения и переработки. - решение Мингорисполкома «О разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства вновь создаваемых и (или) реконструируемых оптоволоконных линий связи» при необходимости согласно п. 11.16 настоящего задания на разработку проектной документации. |  |
| 27. Уникальный идентификационный номер ОКС |  |  | 27.1. 3291201090000.01.07.00 |  |
| От заказчика: |  |  | От проектной организации-исполнителя: |  |
| Заместитель директора УП «УКС Мингорисполкома» _______________И.Н.Кудина 10.06.2026 Начальник отдела перспективного проектирования _______________А.И.Савчук 10.06.2026 |  |  | Главный инженер УП «Минскпроект» _______________М.А.Харламов 10.06.2026 Главный инженер проекта УП «Минскпроект» ________________ Н.А.Коврей 10.06.2026 Главный архитектор проекта УП «Минскпроект» ________________ Г.Я.Перлина 10.06.2026 |  |