## нагрузки по ст С
Сводная ведомость нагрузок 7 квартал. Застройка
|  |  | 1 ПК | 2 ПК | 3 ПК | 4 ПК | 5 ПК | 6 ПК | 7 ПК | 8 ПК | 9 ПК | 10 ПК | 11 ПК | 12 ПК |  | 13 ПК паркинг | 14 ПК паркинг | 15 ПК парк |  | Поликлиника | Итого | ТУ
Руководитель проекта |  |  | Олехнович Николай (29) 313 68 20 | Урванцев Максим (29) 370 49 77 | Новикова Алена (29) 333 38 44 | Новикова Алена (29) 333 38 45 | Волчков Владимир (29) 340 70 52 | Волчков Владимир (29) 340 70 52 | Липень Надежда ( 29) 769 06 34 | Липень Надежда ( 29) 769 06 34 | Фиалко Андрей (29) 565 06 37 | Фиалко Андрей (29) 565 06 37 | Фиалко Андрей (29) 565 06 37 | Волчков Владимир (29) 340 70 52 |  | Назарчук Максим (29) 366 95 81 | Мурашевич Александр (33) 317 43 30 | Назарчук Максим (29) 366 95 82
Проектировщик |  |  | КЖ-проект | КЭП | ТМ Ермольчика | КЖ-проект | Проект-М | ПРИС | КЖ-Проект | Бетолит | ТМ Ермольчика | КЖ-Проект | ИССП | БрестКадПроект |  | Риверсайд | БрестКадПроект | Риверсайд
ГИП проекта (контакт) |  |  | Елена (29) 807 90 79 | Федченко Антон (29) 708 15 01 | Павловский Евгений (29) 648 37 91 | Елена (29) 807 90 79 | Васильев Денис Игоревич (44) 731 51 76 | Нагула Дмитрий (29) 170 70 24 | Елена (29) 807 90 79 | Алексей Николаевич (29) 618 11 22 | Павловский Евгений (29) 648 37 91 | Афонченко Алла (29) 255 15 53 | Герус Антон (29) 639 19 71 | Евгения (29) 807 57 22 |  |  | Владимир (29) 794 48 18
Раздел ВК - разработчик (контакт) |  |  | Елена (29) 807 90 79 | Николай (29) 7589718 | нач. отдела Мазура Александр (тел. ‪+37529 76113897‬, эл. почта gip@ermolchik.com) | Елена (29) 807 90 80 | Владислав Клопатюк +375 25 923 1225‬ | Бердникович Андрей 8(029) 180 80 53 | Елена (29) 807 90 80 | Новик Алена 29 209 90 19 | нач. отдела Мазура Александр (тел. ‪+37529 76113897‬, эл. почта gip@ermolchik.com) | Афонченко Алла (29) 255 15 54 | Маргарита (29) 846 95 52
Раздел ОВ - разработчик (контакт) |  |  | Елена (29) 807 90 79 |  | нач. отдела Асташенок Дмитрий (тел. ‪+37529 6881606, эл. почта gip@ermolchik.com) | Елена (29) 807 90 81 | Александр Нартов ‪+375293860281 | Афоничева Надя ‪ ‪+375(29) 180 70 32‬ | Елена (29) 807 90 81 | Новикова Татьяна 29 154 79 49 | нач. отдела Асташенок Дмитрий (тел. ‪+37529 6881606, эл. почта gip@ermolchik.com) | Афонченко Алла (29) 255 15 55 | Сергей (29) 744 61 47
Раздел Э - разработчик (контакт) |  |  | Елена (29) 807 90 79 | Борис (29) 9845544 | нач. отдела Шалаев Андрей (тел. ‪+375293574857 эл. почта gip@ermolchik.com) | Елена (29) 807 90 82 | Алексей Агейченко ‪+375292997880‬ | Трубчик Галина ‪+375(29) 357 69 41‬ | Елена (29) 807 90 82 | Салахов Евгений +79897032773 | нач. отдела Шалаев Андрей (тел. ‪+375293574857 эл. почта gip@ermolchik.com) | Афонченко Алла (29) 255 15 56 | Сергей (29) 509 63 62
Вводы выпуски - дата согласования (ниже нуля) 1 лист стадия А | ПРИС |  | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано
| МИП |  | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано
Отметки - дата согласования (ноль) 1 лист стадия А |  |  | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано
Инсоляции - дата согласования (1 этаж, типовой этаж, при необ. другие) |  |  | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано
Этажность |  |  | 7-9-7-7 | 9-7-7 | 7-9-8-6 | 8-8-10-8 | 7-7-8-8 | 7-9-9-7 | 7-9-9-9 | 8-8-10-10 | 6-8-8-8 | 8-8-9-7 | 8-10-10-8 | 7-7-7-9-7 |  | 3 | 3 | 0
Кол-во секций |  |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0
Кол-во квартир |  | шт. | 142 | 104 | 120 | 135 | 131 | 156 | 164 | 144 | 131 | 144 | 137 | 170 | 1678 | 0 | 0 | 0
1-ком. жилая с кухонным оборудованием |  | шт. | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2-х ком. жил. с кух. обор. + спальня |  | шт. | 52 | 44 | 48 | 53 | 49 | 62 | 62 | 52 | 52 | 56 | 55 |  | 585 | 0 | 0 | 0
3-х ком. жил. с кух. обор. + 2 спальни |  | шт. | 66 | 45 | 52 | 60 | 75 | 70 | 76 | 67 | 59 | 66 | 57 |  | 693 | 0 | 0 | 0
4-х ком. жил. с кух. обор. + 3 спальни |  | шт. | 17 | 6 | 11 | 15 | 1 | 15 | 17 | 16 | 13 | 15 | 15 |  | 141 | 0 | 0 | 0
5-ти ком. жил. с кух. обор. + 4 спальни |  | шт. | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 |  | 89 | 0 | 0 | 0
Население 45 м2/чел. |  | чел. | 201.1853 | 145.9649 | 186.4369 | 199.1911 | 184.5733 | 218.6558 | 231.9736 | 204.9111 | 183.9191 | 201.1562 | 192.9493 | 212.2416 | 2363.1582 | 0 | 0 | 0
Население 3 чел/кв. |  | чел. | 426 | 312 | 360 | 405 | 393 | 468 | 492 | 432 | 393 | 432 | 411 | 510 | 5034 | 0 | 0 | 0
Строительный объем |  | м3 | 45092.37 | 34375.657 | 40296.1 | 49251.61 | 41203.16 | 48851.4 | 50665.72 | 46648.5 | 40737.57 | 50850.21 | 43864.07 |  | 491836.367 |  |  |  | 0 | 0 | 491836.367
Площадь застройки |  | м2 | 1825.55 | 1294.39 | 1690 | 1792 | 1673.96 | 1969.88 | 2039.35 | 1585.1 | 1695.79 | 1893.57 | 1645.04 | 1601.71 | 20706.34 |  |  |  | 0 | 0 | 20706.34
Площадь жилого здания |  | м2 | 11689.28 | 8616.31 | 10137.52 | 11302.02 | 10652.68 | 12627.5 | 13536.43 | 11523.3 | 10888.19 | 11970.73 | 12853.16 | 12356.07 | 138153.19 | 11823.83 | 11823.83 |  | 23647.66 | 2993.54 | 164794.39
Общая площадь квартир |  | м2 | 9053.34 | 6568.42 | 8389.66 | 8963.6 | 8305.8 | 9839.51 | 10438.81 | 9221 | 8276.36 | 9052.03 | 8682.72 | 9550.87 | 106342.12 |  |  |  | 0 | 0 | 106342.12
Встроенные помещения |  | м2 | 0 | 0 | 226.09 | 739.01 | 0 | 0 | 0 | 377.2 | 0 | 694.26 | 206.21 | 0 | 2242.77 | 1621.34 | 1621.34 |  | 3242.68 | 0 | 5485.45
Количество маш/мест | [15 empty] | 299 | 322 |  | 621 | bar: 12 ПК
Класс функциональной пожарной опастности |  |  | Ф 1.3 | Ф 1.3 | Ф 1.3 | Ф 1.3 и Ф 3.1 | Ф 1.3 | Ф 1.3 | Ф 1.3 | Ф 1.3 | Ф 1.3 | Ф 1.3 | Ф 1.3 | Ф 1.3
Степень огнестойкости жилого здания | bar: 1 ПК to 12 ПК
1. Теплоснабжение: | Всего: | Гкал/час | 1.066 | 0.66887 | 0.80922 | 1.1358 | 0.787 | 0.981 | 1.182 | 0.982 | 0.76172 | 1.18 | 0.8693 | 1.014 | 11.4369 | 0.3005 | 0.284 |  | 0.5845 | 0.624 | 12.6454 | 14.2
в том числе жилье: | отопление | Гкал/час | 0.536 | 0.37773 | 0.3968 | 0.5745 | 0.386 | 0.592 | 0.612 | 0.375 | 0.4152 | 0.595 | 0.419 | 0.55 | 5.8292 | 0 | 0 |  | 0 | 0.132 | 5.9612
| вентиляция | Гкал/час | 0 | 0 | 0.00576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00576 | 0 | 0 |  | 0 | 0.351 | 0.35676
| горячее водоснабжение | Гкал/час | 0.53 | 0.29114 | 0.35702 | 0.49 | 0.401 | 0.389 | 0.57 | 0.569 | 0.34652 | 0.437 | 0.3685 | 0.464 | 5.2132 | 0 | 0 |  | 0 | 0.141 | 5.3542
в том числе встроенные помещения: | отопление | Гкал/час | 0 | 0 | 0.01094 | 0.0373 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.035 | 0.013 | 0 | 0.11624 | 0.0713 | 0.077 |  | 0.1483 | 0 | 0.26454
| вентиляция | Гкал/час | 0 | 0 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067 | 0.1476 | 0.125 |  | 0.2726 | 0 | 0.2793
| горячее водоснабжение | Гкал/час | 0 | 0 | 0.032 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.113 | 0.0688 | 0 | 0.2658 | 0.0816 | 0.082 |  | 0.1636 | 0 | 0.4294
2. Водоснабжение: |  | м3/сут | 42.84 | 0 | 42.8 | 49.12 | 0 | 63.45 | 0 | 51.627 | 46 | 66.53 | 0 | 42 | 404.367 | 4.86 | 4.86 |  | 9.72 | 27.7 | 441.787 | 890
в том числе жилье: | питьевое | м3/сут | 42.84 |  | 42.8 | 49.12 |  | 63.45 |  | 51.25 | 46 | 53.75 |  | 42 |  | 0 | 0
|  | м3/час | 11.13 | 8.81 | 10.758 | 10.86 | 11.04 | 14.93 | 12.48 | 0.377 | 10.538 |  | 10.89 | 14.59 | 116.403 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 116.403
|  | л/сек | 4.39 | 3.58 | 4.859 | 4.29 | 6.07 | 5.51 | 4.87 | 4.47 | 4.19 |  | 4.32 | 5.75 | 52.299 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 52.299
в том числе встроенные | питьевое | м3/сут | 8 ПК: 0.377; 10 ПК: 12.78 |  | 4.86 | 4.86
|  | м3/час | [13 empty] | 3.94 | 3.94
|  | л/сек | [13 empty] | 3.06 | 3.06
| техническое | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Напор с указанием отметки |  | Мпа | 0.42 | 0.44 | 42 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.51 | 0.38 | 0.46 | 0.46 | 0 | 46.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Отметка с которой считается напор низ трубы |  |  | 230.4 | минус 1,5 метра от уровня земли | 229.6 | 226.4 | 234.5 | 232,85 низ тр. | 231.7 | 231.95 | 234.05 | 230.47 | 229.2
3. Водоотведение: |  | м3/сут | 42.84 | 36.5 | 42.8 | 49.12 | 46.25 | 54.75 | 58 | 51.627 | 46 | 66.53 | 49.4 | 42 | 585.817 | 4.86 | 4.86 | 0 | 9.72 | 27.7 | 623.237 | 890
в том числе жилье: | хоз.-бытовое | м3/сут | 42.84 | 36.5 | 42.8 | 49.12 | 46.25 | 54.75 | 58 | 51.25 | 46 | 53.75 | 49.4 | 42 | 572.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 572.66
|  | м3/час | 11.13 | 8.81 | 10.758 | 10.86 | 11.04 | 12.03 | 12.48 | 0.377 | 10.538 |  | 10.89 | 14.59 | 113.126 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 113.126
|  | л/сек | 5.99 | 5.18 | 6.459 | 5.84 | 6.07 | 4.94 | 6.47 | 6.07 | 5.79 |  | 4.32 | 7.35 |  | 0 | 0 |  | 0
в том числе встроенные | хоз.-бытовое | м3/сут | 8 ПК: 0.377; 10 ПК: 12.78 |  | 4.86 | 4.86 |  | 9.72
|  | м3/час | [13 empty] | 3.94 | 3.94 |  | 7.88
|  | л/сек | [13 empty] | 4.66 | 4.66 |  | 9.32
Расход дождевых стоков |  | л/сек | 8 ПК: 40.24; 10 ПК: 58 |  |  |  |  | 0
производственное (только К3) |  | м3/сут | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2
4. Площадь застраиваемого участка | 14 | Га | 1 ПК: 236; 7 ПК: 236; 10 ПК: 236; 11 ПК: 236 | 944 |  |  |  | 0 |  | 944 | электрозарядки улица
5.Электроснабжение | Всего | кВт | 264.3 | 217.73 | 495 | 386 | 326.3 | 297.4 | 290.6 | 356.4 | 260 | 339 | 258 | 330 | 3820.73 | 900 | 900 | 0 | 1400 | 410 | 6574.73 | 7456.9
в том числе жилье: | I категория | кВт | 37.2 | 43.82 | 37 | 37 | 71.2 | 32.7 | 37.2 | 41.8 | 37 | 31.4 | 21 | 60 | 487.32 | 80 | 80 | 0 | 160 | 90 | 737.32
| II категория | кВт | 227.1 | 156.58 | 372 | 214 | 255.1 | 264.7 | 253.4 | 216.6 | 223 | 228.6 | 208 | 270 | 2889.08 | 620 | 620 | 0 | 1240 | 320 | 4449.08
| III категория | кВт | 0 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.33
| нагрев | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе встроенные помещения: | I категория | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 41
| II категория | кВт | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 22 | 0 | 205 | 180 | 180 | 0 | 360 | 0 | 565
| III категория | кВт | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214
| нагрев | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Телефонизация: | гор. телефонов | номеров | 145 | 107 | 120 | 141 | 135 | 160 | 166 | 144 | 134 | 154 | 137 | 130 | 1673 | 11 | 11 |  | 22 | 125 | 1820
8. Телефикация | абонентов | кол-во | 142 | 104 | 120 | 135 | 131 | 156 | 164 | 144 | 131 | 144 | 137 | 170 | 1678 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1680
9.Диспетчеризация | лифтов | кол-во | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 48 | 1 | 1 |  | 2 | 4 | 54
Note on D26: Olga Gemonova: Экспертиза 30.03.26
Note on E26: Olga Gemonova: Экспертиза 04.03.26
Note on F26: Olga Gemonova: Экспертиза 18.02.26
Note on G26: Olga Gemonova: Экспертиза 24.03.26
Note on H26: Olga Gemonova: Экспертиза 06.02.26
Note on I26: Olga Gemonova: Экспертиза 13.03.26
Note on J26: Olga Gemonova: Экспертиза 24.02.26
Note on K26: Olga Gemonova: Экспертиза 24.02.26
Note on L26: Olga Gemonova: Экспертиза 12.12.25
Note on M26: Olga Gemonova: Экспертиза 28.11.25
Note on N26: Olga Gemonova: Экспертиза 14.01.26