## нагрузки по ст С
Сводная ведомость нагрузок 5 квартал. Застройка
|  |  | 1 ПК | 2 ПК | 3 ПК | 4 ПК | 5 ПК | 6 ПК | 7 ПК | 8 ПК | 9 ПК | 10 ПК | 11 ПК | 12 ПК | 13 ПК | 14 ПК | 15 ПК | 16 ПК | 17 ПК | Итого | ТУ
Руководитель проекта |  |  | Фиалко Андрей (29) 565 06 37 | Фиалко Андрей (29) 565 06 37 | Липень Надежда ( 29) 769 06 34 | Липень Надежда ( 29) 769 06 34 | Мурашевич Саша (33) 317 43 30 | Кабаков Артем (29) 874 21 22 | Кабаков Артем (29) 874 21 22 | Мурашевич Саша (33) 317 43 30 | Кабаков Артем (29) 874 21 22 | Олехнович Николай (29) 313 68 20 | Кабаков Артем (29) 874 21 22 | Мурашевич Саша (33) 317 43 30 | Урванцев Максим (29) 370 49 77 | Кабаков Артем (29) 874 21 22 | Елена Новикова (29) 333-38-44 | Олехнович Николай (29) 313 68 20 | Урванцев Максим (29) 370 49 77
Проектировщик |  |  | ПРИС | ПРИС | Мастер. Ермольчика | Мастер. Ермольчика | Мастер. Ермольчика | ПРИС | ПРИС | Мастер. Ермольчика | ПроектПример | Воробьев и Партнеры | Проксима Проект | ИССП | Бетолит | Проксима Проект | КЖ-Проект | Эркер | Эркер
ГИП проекта (контакт) |  |  | Заборонок Вячеслав (44)707 96 15 | Заборонок Вячеслав (44)707 96 16 | Павловский Евгений (29) 648 37 91 | Павловский Евгений (29) 648 37 92 | Павловский Евгений (29) 648 37 93 | Заборонок Вячеслав (44)707 96 16 | Заборонок Вячеслав (44)707 96 16 | Павловский Евгений (29) 648 37 92 | Карпеленя Виталий Михайлович (44) 541 71 88 | Сенькевич Анатолий (44) 722 52 88 | Леонович Дмитрий (29) 645 43 48 | Герус Антон (29) 639 19 71 | Алексей Николаевич (29) 618 11 22 | Леонович Дмитрий (29) 645 43 48 | Коробко Андрей (33) 3601976 | Осипенко Яна (29) 280 99 19 | Молчанов Вадим (29) 147 12 17
Раздел ВК - разработчик (контакт) |  |  | нач. отдела Бердникович Андрей Федорович (тел. ‪+37529 1808053‬, эл. почта vk@pris.by) | нач. отдела Бердникович Андрей Федорович (тел. ‪+37529 1808053‬, эл. почта vk@pris.by) | нач. отдела Мазура Александр (тел. ‪+37529 76113897‬, эл. почта gip@ermolchik.com) | нач. отдела Мазура Александр (тел. ‪+37529 76113897‬, эл. почта gip@ermolchik.com) | нач. отдела Мазура Александр (тел. ‪+37529 76113897‬, эл. почта gip@ermolchik.com) | нач. отдела Бердникович Андрей Федорович (тел. ‪+37529 1808053‬, эл. почта vk@pris.by) | нач. отдела Бердникович Андрей Федорович (тел. ‪+37529 1808053‬, эл. почта vk@pris.by) | нач. отдела Мазура Александр (тел. ‪+37529 76113897‬, эл. почта gip@ermolchik.com) | Вашкевич Александр, тел.+375 29 336 03 60 | Завацкая Дарья +375 29 939-14-93 | Навышевский Александр 29 323 51 55 | Маргарита (29) 846 95 52 | Новик Алена 29 209 90 19 | Навышевский Александр 29 323 51 55 | Афонченко Алла (29) 255 15 53 | Вадим Молчанов +375 2 9147-12-17 | Вадим Молчанов +375 2 9147-12-17
Раздел ОВ - разработчик (контакт) |  |  | глав. спец. Таненя Марина Георгиевна (тел. ‪+37529 1807032‬, эл. почта ov@pris.by | глав. спец. Таненя Марина Георгиевна (тел. ‪+37529 1807032‬, эл. почта ov@pris.by | нач. отдела Асташенок Дмитрий (тел. ‪+37529 6881606, эл. почта gip@ermolchik.com) | нач. отдела Асташенок Дмитрий (тел. ‪+37529 6881606, эл. почта gip@ermolchik.com) | нач. отдела Асташенок Дмитрий (тел. ‪+37529 6881606, эл. почта gip@ermolchik.com) | глав. спец. Таненя Марина Георгиевна (тел. ‪+37529 1807032‬, эл. почта ov@pris.by | глав. спец. Таненя Марина Георгиевна (тел. ‪+37529 1807032‬, эл. почта ov@pris.by | нач. отдела Асташенок Дмитрий (тел. ‪+37529 6881606, эл. почта gip@ermolchik.com) | Петрожицкий Денис, тел.+375 29 631 20 93 | Завацкая Дарья +375 29 939-14-93 | Шамрюков Дмитрий 29 572 57 43 | Сергей (29) 744 61 47 | Новикова Татьяна 29 154 79 49 | Шамрюков Дмитрий 29 572 57 43 | Афонченко Алла (29) 255 15 53 | Вадим Молчанов +375 2 9147-12-17 | Вадим Молчанов +375 2 9147-12-17
Раздел Э - разработчик (контакт) |  |  | нач. отдела Кажуро Евгений Александрович (тел. ‪+37544 7808032‬, эл. почта eto@pris.by). | нач. отдела Кажуро Евгений Александрович (тел. ‪+37544 7808032‬, эл. почта eto@pris.by). | нач. отдела Шалаев Андрей (тел. ‪+375293574857 эл. почта gip@ermolchik.com) | нач. отдела Шалаев Андрей (тел. ‪+375293574857 эл. почта gip@ermolchik.com) | нач. отдела Шалаев Андрей (тел. ‪+375293574857 эл. почта gip@ermolchik.com) | нач. отдела Кажуро Евгений Александрович (тел. ‪+37544 7808032‬, эл. почта eto@pris.by). | нач. отдела Кажуро Евгений Александрович (тел. ‪+37544 7808032‬, эл. почта eto@pris.by). | нач. отдела Шалаев Андрей (тел. ‪+375293574857 эл. почта gip@ermolchik.com) | Тарасевич Роман , тел.+375 29 752 95 77 | Завацкая Дарья +375 29 939-14-93 | Слесарчук Иван 29 607 13 37 | Сергей (29) 509 63 62 | Салахов Евгений +79897032773 | Слесарчук Иван 29 607 13 37 | Афонченко Алла (29) 255 15 53 | Вадим Молчанов +375 2 9147-12-17 | Вадим Молчанов +375 2 9147-12-17
Вводы выпуски - дата согласования (ниже нуля) 1 лист стадия А | КЭП |  | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано
| МИП |  | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано
Отметки - дата согласования (ноль) 1 лист стадия А |  |  | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано
Инсаляции - дата согласования (1 этаж, типовой этаж, при необ. другие) стадия А |  |  | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано
|  | Ед. изм. | дом 5.1 | дом 5.2 | дом 5.3 | дом 5.4 | дом 5.5 | дом 5.6 | дом 5.7 | дом 5.8 | дом 5.9 клуб+отделка+бассейн | дом 5.10 | дом 5.11 | дом 5.12 | дом 5.13 | дом 5.14 | дом 5.15 | дом 5.16 | дом 5.17
Этажность |  |  | 2-6-7-8-7 | 2-6-7-8-7 | 2-7-8-7-7 | 2-7-7-8-7 | 10-8-7-7-5 | 2-2-10-7-7-8 | 2-2-9-8-7 | 8-8-9-9-9 | 9-9-9-7-7 | 9-7-7-7-7 | 7-7 | 8-9-9-9-9 | 7-8-8-9 | 9-9 | 7-8-8-9 | 7-7-9-9 | 9-9-9-7
Кол-во секций |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 77
Кол-во квартир |  | шт. | 107 | 107 | 110 | 104 | 151 | 155 | 150 | 177 | 162 | 152 | 61 | 176 | 156 | 85 | 140 | 139 | 132 | 2264
1-ком. жилая с кухонным оборудованием |  | шт. | дом 5.6: 59; дом 5.7: 55 | [9 empty] | 114
2-х ком. жил. с кух. обор. + спальня |  | шт. | 28 | 28 | 28 | 28 | 57 | 60 | 59 | 79 | 66 | 63 | 22 | 69 | 62 | 32 | 55 | 56 | 49 | 841
3-х ком. жил. с кух. обор. + 2 спальни |  | шт. | 75 | 75 | 47 | 47 | 67 | 15 | 15 | 67 | 74 | 70 | 30 | 82 | 72 | 42 | 77 | 61 | 58 | 974
3-х ком. жил. + кухня |  | шт. | дом 5.6: 0; дом 5.7: 0 | [9 empty] | 0
3-х ком. жил. двухуровневая + кухня |  | шт. | дом 5.6: 13; дом 5.7: 14 | [9 empty] | 27
4-х ком. жил. с кух. обор. + 3 спальни |  | шт. |  |  | 29 | 23 | 20 | 8 | 7 | 22 | 16 | 13 | 6 | 16 | 15 | 8 |  | 15 | 19 | 217
5-ти ком. жил. с кух. обор. + 4 спальни |  | шт. | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 3 | 9 | 7 | 3 | 8 | 7 | 6 | 91
Население 45 м2/чел. |  | чел. | 174.9887 | 174.9887 | 187.424 | 168.1967 | 224.1976 | 248.4867 | 238.6667 | 260.1384 | 216.3911 | 207.6967 | 86.64 | 246.6113 | 219.2333 | 116.3873 | 199.4171 | 191.1893 | 186.9151 | 3347.5687
Население 3 чел/кв. |  | чел. | 321 | 321 | 330 | 312 | 453 | 465 | 450 | 531 | 486 | 456 | 183 | 528 | 468 | 255 | 420 | 417 | 396 | 6792
Строительный объем |  | м3 | 66386 | 66386 | 71309.19 | 65087.05 | 48094.17 | 83624.74 | 85685.19 | 55116.92 | 67300 | 49847.73 | 21585 | 55941.9 | 50414 | 25511.71 | 44523.2 | 42299.67 | 40995 | 940107.47
Площадь застройки |  | м2 | 5015 | 5015 | 5436.37 | 4694.23 | 2095.22 | 8693 | 7502 | 2095.22 | 2808 | 1975.76 | 931.25 | 2275.62 | 1940.7 | 948.55 | 1742 | 1756.21 | 1672.56 | 56596.69
Площадь жилого здания |  | м2 | 10558.44 | 10558.44 | 11344.32 | 10173.45 | 12594.08 | 16096.6 | 15224 | 14605.96 | 12213.85 | 12670.31 | 5084.56 | 16532.08 | 12401.7 | 6528.61 | 11448.04 | 10314.07 | 10055.47 | 198403.98
Общая площадь квартир |  | м2 | 7874.49 | 7874.49 | 8434.08 | 7568.85 | 10088.89 | 11181.9 | 10740 | 11706.23 | 9737.6 | 9346.35 | 3898.8 | 11097.51 | 9865.5 | 5237.43 | 8973.77 | 8603.52 | 8411.18 | 150640.59
Встроенные помещения |  | м2 | 1293.24 | 1293.24 | 1143.01 | 1145.7 | 0 | 0 | 396 | 0 | 1702.2 | 451.92 | 241.62 | 285.99 | 674.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8627.02
Встроенно-пристроенный паркинг |  | м2 | 2377.23 | 2377.23 | 2447.74 | 2331.8 | 0 | 6711.51 | 7248.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23493.54
Количество маш./мест |  |  | 73 | 73 | 69 | 66 |  | 117 | 144 | [10 empty] | 542
Класс функциональной пожарной опастности |  |  | Ф 1.3 | Ф 1.3 | Ф 1.3 | Ф 1.3 | Ф 1.3 | Ф 1.3 | Ф 1.3 | Ф 1.3 | Ф1.3;Ф2.1;Ф3.2;Ф3.6 | Ф 1.3 | Ф 1.3 | K3 | Ф 1.3 | Ф 1.3 | Ф 1.3 | Ф 1.3 | Ф 1.3
Степень огнестойкости жилого здания | [10 empty] | II | II | II | II | II | II | II | II | II | bar: дом 5.1 to дом 5.8
Полученные Техусловия |  |  | 1.853 | 1.853 | 1.3096 | 1.3019 | 1.037 | 1.439 | 1.399 | 0.97335 | 1.58 | 1.2599 | 0.423 | 1.119 | 1.15 | 0.516 | 1.048 | 1.063 | 0.91 | 20.2347 | 0.65
1. Теплоснабжение: | Всего: | Гкал/час | 1.764 | 1.764 | 1.0509 | 1.2031 | 0.88323 | 1.439 | 1.399 | 0.96524 | 1.527 | 1.2283 | 0.452 | 1.1185 | 1.103 | 0.516 | 1.061 | 0.845 | 0.73 | 19.0493 | 17.73 | сводная нагрузок по внесению изменений 19,04
в том числе жилье: | отопление | Гкал/час | 0.429 | 0.429 | 0.44 | 0.40681 | 0.49194 | 0.731 | 0.748 | 0.52724 | 0.503 | 0.61 | 0.22 | 0.5864 | 0.426 | 0.258 | 0.545 | 0.489 | 0.388 | 8.2284
| вентиляция | Гкал/час | 0.583 | 0.583 | 0.05 | 0.05009 | 0 | 0.186 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6581
| горячее водоснабжение | Гкал/час | 0.752 | 0.752 | 0.30494 | 0.2922 | 0.39129 | 0.664 | 0.445 | 0.438 | 0.421 | 0.4003 | 0.203 | 0.5069 | 0.605 | 0.258 | 0.516 | 0.356 | 0.342 | 7.6476
в том числе встроенные помещения: | отопление | Гкал/час | 0 | 0 | 0.025 | 0.02846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.069 | 0.017 | 0.0142 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27466
| вентиляция | Гкал/час | 0 | 0 | 0.11 | 0.18862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50862
| горячее водоснабжение | Гкал/час | 0 | 0 | 0.121 | 0.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0.088 | 0.012 | 0.011 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8739
2. Водоснабжение: | питьевое | м3/сут | 119.28 | 119.28 | 60.949 | 77.245 | 52.75 | 79 | 78.6 | 61.75 | 141.51 | 62.32 | 18.77 | 53.96 | 55.362 | 29.25 | 50.75 | 46.25 | 46 | 1153.026 | 1035.08
в том числе жилье: | питьевое | м3/сут | 31.55 | 31.55 | 12.088 | 15.193 | 52.75 | 17 | 17 | 61.75 | 20.78 | 51.75 | 5.97 | 51 | 54.75 | 7.6 | 50.75 | 11.025 | 10.5735 | 503.0795
|  | м3/час | 13.59 | 13.59 | 5.12 | 6.33 | 11.709 | 7.94 | 7.94 | 13.41 | 8.45 | 5.24 | 2.57 | 13.22 | 12.075 | 3.14 | 10.93 | 4.3485 | 4.2 | 143.8025
|  | л/сек | дом 5.5: 4.58; дом 5.8: 5.15 |  |  |  | 5.15 | 4.733 |  | 4.34
в том числе встроенные | питьевое | м3/сут | [11 empty] | 2.96 | 0.612
м3/час
л/сек
| техническое | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Автоматическое пожаротушение |  |  | 0 | 0 | 2x5 | 2x5 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
Напор с указанием отметки |  | Мпа | 0.43 | 0.43 | 42 | 42 | 42 | 0.45 | 0.45 | 42 | 0.42 | 0.42 | 0.34 | 0 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 173.06
Отметка с которой считается напор |  |  | 226.98 | 226.98 | 224.98 | 224.7 | 224.5 | 226.46 | 223.5 | 221.15 | 221.35 | 220.7 | 0.000 | отм. трубы 218,40 (-3,000) | 221.2 | 222.7 | 221.9 | 221.5 | 220.7
3. Водоотведение: | хоз.-бытовое | м3/сут | 116.13 | 116.13 | 60.949 | 77.245 | 52.75 | 79 | 78.6 | 62.5 | 102.81 | 54.56 | 18.77 | 53.96 | 55.362 | 29.25 | 50.75 | 46.25 | 46 | 1101.016 | 1035.08
в том числе жилье: | хоз.-бытовое | м3/сут | 53.04 | 53.04 | 12.088 | 15.193 | 11.71 | 17 | 17 | 62.5 | 95.81 | 13.33 | 5.97 | 13.22 | 54.75 | 7.6 | 50.75 |  | 0 | 483.001
|  | м3/час | 11.67 | 11.67 | 6.72 | 7.93 | 6.18 | 7.94 | 7.94 | 13.41 | 19.18 | 6.84 | 4.17 | 5.15 |  | 4.74 | 10.93 |  | 0 | 124.47
|  | л/сек | дом 5.8: 5.15 | 9.76 | [5 empty] | 5.94
в том числе встроенные | хоз.-бытовое | м3/сут | дом 5.8: 61.75 |  |  |  |  | 0.612
|  | м3/час | дом 5.8: 13.41
|  | л/сек | дом 5.8: 6.75
Расход дождевых стоков |  | л/сек | [12 empty] | 53.57
производственное (тоько К3) |  | м3/сут | 72.38 | 72.38 | 15.6 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.16 | 208.16
4. Площадь застраиваемого участка | 17.49 | Га | дом 5.6: 236 |  |  |  | 236 |  | 236 |  |  | 236 | 944 | электорзарядки на улице
Полученные Техусловия |  |  | 680 | 680 | 745 | 920 | 535 | 508.1 | 640 | 610 | 604 | 377.6 | 356 | 366 | 405.1 | 252 | 254.3 | 515 | 475 | 8923.1
5.Электроснабжение | Всего | кВт | 680 | 680 | 745 | 700 | 535.6 | 508.1 | 528.7 | 610 | 603.97 | 375.3 | 356 | 366 | 405.1 | 252 | 254.3 | 480.39 | 473.7 | 9498.16 | 9035
в том числе жилье: | I категория | кВт | 70 | 70 | 110 | 103.6 | 44 | 98.4 | 103.7 | 44.5 | 44 | 42.9 | 30 | 30 | 42.3 | 31 | 38 | 45.1 | 35.3 | 982.8
| II категория | кВт | 610 | 610 | 410 | 411.8 | 491.6 | 409.7 | 373 | 565.5 | 425.89 | 268.2 | 195 | 211 | 221.8 | 221 | 216.3 | 435.29 | 438.4 | 6514.48
| III категория | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
| нагрев | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе встроенные помещения: | I категория | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2
| II категория | кВт | 0 | 0 | 225 | 184.6 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 134.08 | 64.2 | 131 | 117 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.68
| III категория | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| нагрев | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Телефонизация: | гор. телефонов | номеров | 130 | 130 | 104 | 104 | 151 | 160 | 155 |  | 174 | 159 | 63 | 176 | 156 | 85 | 144 | 139 | 132 | 2162 | 2601
8. Телефикация | абонентов | кол-во | 130 | 130 | 104 | 104 | 151 | 160 | 155 |  | 174 | 152 | 61 | 176 | 156 | 85 |  | 0 | 0 | 1738
9.Диспетчеризация | лифтов | кол-во | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |  | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 72