## 6 кв Нагрузки ст. С
Сводная ведомость нагрузок 6 квартал. Застройка
|  |  | 1 ПК | 2 ПК | 3 ПК | 4 ПК | 5 ПК | 6 ПК | 7 ПК | 8 ПК | 9 ПК | Итого жилые дома | 10ПК д/с 230 | 11ПК паркинг | 12 ПК паркинг | Итого общест. | Итого | ТУ
Руководитель проекта |  |  | Урванцев Максим (29) 370 49 77 | Урванцев Максим (29) 370 49 77 | Олехнович Николай (29) 313 68 20 | Урванцев Максим (29) 370 49 77 | Елена Новикова (29) 333-38-44 | Елена Новикова (29) 333-38-44 | Волчков Владимир (29) 340 70 52 | Волчков Владимир (29) 340 70 52 | Волчков Владимир (29) 340 70 52 |  | Назарчук Максим (29) 366 95 81 | Назарчук Максим (29) 366 95 81 | Мурашевич Александр (33) 317 43 30
Проектировщик |  |  | Проект-М | ПроектПример | Эркер | КЭП | ИССП | ПРИС | Эркер | Эркер | Эркер |  | Риверсайд | ИССП | БрестКадПроект
ГИП проекта (контакт) |  |  | Васильев Денис Игоревич (44) 731 51 76 | Карпеленя Виталий Михайлович (44) 541 71 88 | Молчанов Вадим (29) 147 12 17 | Федченко Антон (29) 708 15 01 | Герус Антон (29) 639 19 71 | Нагула Дмитрий (29) 170 70 24 | Молчанов Вадим (29) 147 12 17 | Молчанов Вадим (29) 147 12 17 | Молчанов Вадим (29) 147 12 17 |  |  | Балашевич Нина михайловна (29) 328 20 13 | Владимир
Раздел ВК - разработчик (контакт) |  |  | Владислав Клопатюк +375 25 923 1225‬ | Вашкевич Александр, тел.+375 29 336 03 60 | Молчанов Вадим (29) 147 12 17 | Николай (29) 7589718 | Герус Антон (29) 639 19 72 | нач. отдела Бердникович Андрей Федорович (тел. ‪+37529 1808053‬, эл. почта vk@pris.by) | Вадим Молчанов +375 2 9147-12-17 | Вадим Молчанов +375 2 9147-12-17 | Вадим Молчанов +375 2 9147-12-17
Раздел ОВ - разработчик (контакт) |  |  | Александр Нартов ‪+375293860281 | Петрожицкий Денис, тел.+375 29 631 20 93 | Молчанов Вадим (29) 147 12 17 |  | Герус Антон (29) 639 19 73 | глав. спец. Таненя Марина Георгиевна (тел. ‪+37529 1807032‬, эл. почта ov@pris.by | Вадим Молчанов +375 2 9147-12-17 | Вадим Молчанов +375 2 9147-12-17 | Вадим Молчанов +375 2 9147-12-17
Раздел Э - разработчик (контакт) |  |  | Алексей Агейченко ‪+375292997880‬ | Тарасевич Роман , тел.+375 29 752 95 77 | Молчанов Вадим (29) 147 12 17 | Борис (29) 9845544 | Герус Антон (29) 639 19 74 | нач. отдела Кажуро Евгений Александрович (тел. ‪+37544 7808032‬, эл. почта eto@pris.by). | Вадим Молчанов +375 2 9147-12-17 | Вадим Молчанов +375 2 9147-12-17 | Вадим Молчанов +375 2 9147-12-17
Вводы выпуски - дата согласования (ниже нуля) 1 лист | ПРИС |  | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано
| МИП |  | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано
Отметки - дата согласования (ноль) 1 лист |  |  | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано
Инсаляции - дата согласования (1 этаж, типовой этаж, при необ. другие) |  |  | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано | Согласовано
|  | Ед. изм. | дом 6.1 | дом 6.2 | дом 6.3 | дом 6.4 | дом 6.5 | дом 6.6 клуб+отделка | дом 6.7 | дом 6.8 | дом 6.9 | Итого | детский сад 6.13 230 мест | паркинг 6.11 детский центр | паркинг 6.12 спорт | Итого
Этажность |  |  | 9-11-8-8 | 7-7 | 7-9-7-7-7 | 8-6 | 6-7-9-9-10 | 7-8-8-10-10 | 9-9-10-7 | 6-8-8-6 | 6-8-8-10-8 |  | 3 | 3 | 3
Кол-во секций |  |  | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 |  |  |  |  | 36
Кол-во квартир |  | шт. | 143 | 68 | 144 | 66 | 187 | 175 | 133 | 106 | 173 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195
1-ком. жилая с кухонным оборудованием |  | шт. | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2-х ком. жил. с кух. обор. + спальня |  | шт. | 57 | 26 | 62 |  | 76 | 72 | 54 | 41 | 67 | 455 |  |  |  |  | 455
3-х ком. жил. с кух. обор. + 2 спальни |  | шт. | 63 | 30 | 60 |  | 84 | 74 | 57 | 46 | 78 | 492 |  |  |  |  | 492
4-х ком. жил. с кух. обор. + 3 спальни |  | шт. | 14 | 6 | 14 |  | 19 | 20 | 14 | 12 | 21 | 120 |  |  |  |  | 120
5-ти ком. жил. с кух. обор. + 4 спальни |  |  | 9 | 6 | 8 |  | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 62 |  |  |  |  | 62
Население 45 м2/чел. |  | чел. | 205.3869 | 99.4589 | 203.6862 | 93.0316 | 256.0027 | 234.4413 | 185.1696 | 146.2273 | 234.5733 | 1657.9778 |  |  |  |  | 1657.9778
Население 3 чел/кв. |  | чел. | 429 | 204 | 432 | 198 | 561 | 525 | 399 | 318 | 519 | 3585 |  |  |  |  | 3585
Строительный объем |  | м3 | 48709.3 | 22040 | 48523.73 | 21650.22 | 55437.73 | 59287.69 | 42560.27 | 40629.16 | 63360 | 402198.1 |  |  |  |  | 402198.1
Площадь застройки |  | м2 | 1744.03 | 1005 | 2004.81 | 848.83 | 2414.6 | 2241.15 | 1605.36 | 1601.707 | 2112.4 | 15577.887 |  |  |  |  | 15577.887
Площадь жилого здания |  | м2 | 11969.49 | 5813.7 | 12065.23 | 5538.27 | 16154.79 | 14336.54 | 10902.82 | 8766.24 | 14799.49 | 100346.57 | 4275 | 11823.83 | 11823.83 | 27922.66 | 128269.23
Общая площадь квартир |  | м2 | 9242.41 | 4475.65 | 9165.88 | 4186.42 | 11520.12 | 10549.86 | 8332.63 | 6580.23 | 10555.8 | 74609 |  |  |  |  | 74609
Встроенные помещения |  | м2 | 515.81 | 0 | 426.76 | 0 | 0 | 888.04 | 231.69 | 888.65 | 987.64 | 3938.59 |  | 1621.34 | 612 | 2233.34 | 6171.93
Количество маш./мест | [13 empty] | 181 | 300
Класс функциональной пожарной опастности |  |  | Ф 1.3 | Ф 1.3 | Ф 1.3 | Ф 1.3 | Ф 1.3 | Ф 1.3 | Ф 1.3 | Ф 1.3 | Ф 1.3
Класс функциональной пожарной опастности встроенных помещений |  |  | 1 ПК: Ф 3.1 и Ф 4.3
Степень огнестойкости жилого здания | bar: 1 ПК to 9 ПК
Полученные техусловия |  |  | 0.978 | 0.473 | 1.04 | 0.46533 | 1.0553 | 1.707 | 1.063 | 0.83 | 1.075 | 8.6866 | 0.596 | 0.284 | 0.284 | 1.164 | 9.8506
1. Теплоснабжение: | Всего: | Гкал/час | 0.978 | 0.459 | 0.9826 | 0.46638 | 1.0553 | 1.224 | 1.166 | 0.8 | 1.033 | 8.1643 | 0.596 | 0.284 | 0.284 | 1.164 | 9.3283 | 9.85
в том числе жилье: | отопление | Гкал/час | 0.424 | 0.228 | 0.468 | 0.23998 | 0.517 | 0.603 | 0.5 | 0.326 | 0.542 | 3.848 | 0.245 | 0 | 0 | 0.245 | 4.093
| вентиляция | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0.086 | 0.086
| горячее водоснабжение | Гкал/час | 0.437 | 0.231 | 0.397 | 0.2264 | 0.5383 | 0.426 | 0.563 | 0.345 | 0.415 | 3.5787 | 0.265 | 0 | 0 | 0.265 | 3.8437
в том числе встроенные помещения: | отопление | Гкал/час | 0.033 | 0 | 0.0186 | 0 | 0 | 0.023 | 0.018 | 0.098 | 0.036 | 0.2266 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0.154 | 0.3806
| вентиляция | Гкал/час | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.069 | 0.025 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 0.376
| горячее водоснабжение | Гкал/час | 0.084 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.103 | 0.06 | 0.031 | 0.04 | 0.385 | 0 | 0.082 | 0.082 | 0.164 | 0.549
2. Водоснабжение: |  | м3/сут | 53.9 | 20.79 | 61.27 | 23.25 | 64.5 | 83.71 | 50 | 38.1 | 61.35 | 456.87 | 28.76 | 9.7 | 9.65 | 48.11 | 504.98 | 528.06
в том числе жилье: | питьевое | м3/сут | 53.9 | 20.79 | 51 | 23.25 | 64.5 | 83.71 | 50 | 38.1 | 61.35 | 446.6 | 28.76 | 9.7 | 9.65 | 48.11 | 494.71
|  | м3/час | 14.87 | 6.45 | 14.58 | 6.32 | 13.8 | 17.53 | 18.6 | 15.1 | 14.52 |  | 0 | 0 | 1.85 |  | 0
|  | л/сек | 4.96 | 2.7 | 6.3 | 2.68 | 5.3 | 6.53 | 7.62 | 6.1 | 6.1 |  | 0 | 0 | 1.34
в том числе встроенные | питьевое | м3/сут | 3 ПК: 10.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | м3/час | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | л/сек | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| техническое | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 1.56 | 2.6 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.02
Напор с указанием отметки |  | Мпа | 0.55 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.38 | 0.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отметка с которой считается напор низ трубы |  |  | 226.3 | 228.4 | 220.8 | минус 1,5 метра от уровня земли | -3,100, отм.трубы 220,50 | 228,25 низ тр. | 226.75 | 225.62 | 225.9
3. Водоотведение: |  | м3/сут | 53.9 | 20.79 | 61.27 | 23.25 | 64.5 | 77.11 | 50 | 38.1 | 61.35 | 450.27 | 28.76 | 9.7 | 9.65 | 48.11 | 498.38 | 508.9
в том числе жилье: | хоз.-бытовое | м3/сут | 53.9 | 20.79 | 51 | 23.25 | 64.5 | 77.11 | 50 | 38.1 | 61.35 | 440 | 28.76 | 9.7 | 9.65 | 48.11 | 488.11
|  | м3/час | 14.87 | 6.45 | 14.58 | 6.32 | 13.81 | 15.33 | 18.6 | 15.1 | 14.52 | 119.58 | 0 | 0 | 1.85 | 1.85 | 121.43
|  | л/сек | 6.56 | 4.3 | 7.9 | 4.28 | 6.93 | 5.86 | 7.62 | 6.1 | 6.1 |  | 0 | 0 | 1.34 | 1.34
в том числе встроенные | хоз.-бытовое | м3/сут | 3 ПК: 10.27 |  | 0 | 0 | 0
|  | м3/час | [10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | л/сек | [10 empty] | 0 | 0 | 0
Расход дождевых стоков |  | л/сек | [10 empty] | 0 | 0 | 0
производственное (только К3) |  | м3/сут | 0 | 0 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 1.56 | 2.6 | 28.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.79
4. Площадь застраиваемого участка | 9.52 | Га | 236 | 6.1 |  |  | 236 | 236 | 6.1 |  | 236 | 956.2 |  |  |  | 0 | 956.2 | электрозарядки улица
5.Электроснабжение | Всего | кВт | 469.5 | 159.2 | 650.2 | 169.5 | 320 | 672.4 | 575 | 595 | 720 | 3766.1 | 230 | 800 | 800 | 1830 | 6552.3 | 4263.76
в том числе жилье: | I категория | кВт | 40.1 | 22.4 | 65.7 | 23 | 45 | 43.1 | 35 | 35 | 45 | 354.3 | 50 | 80 | 80 | 210 | 564.3
| II категория | кВт | 280.5 | 136.8 | 509.5 | 146.5 | 272.5 | 508.5 | 480 | 480 | 595 | 3409.3 | 180 | 620 | 620 | 1420 | 4829.3
| III категория | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| нагрев | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
в том числе встроенные помещения: | I категория | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| II категория | кВт | 148.9 | 0 | 75 | 0 | 0 | 48.3 | 60 | 80 | 80 | 492.2 | 0 | 100 | 100 | 200 | 692.2
| III категория | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5
| нагрев | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Телефонизация: | гор. телефонов | номеров | 149 | 72 | 144 | 69 | 187 | 190 | 133 | 106 | 173 | 1223 | 14 | 2 | 2 | 18 | 1241 | 1061
8. Телефикация | абонентов | кол-во | 143 |  | 144 |  | 187 | 190 | 133 | 106 | 173 | 1076 | - | - | - | 0 | 1076
9.Диспетчеризация | лифтов | кол-во | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 1 | 1 | 1 | 3 | 39
Note on D26: Olga Gemonova: Экспертиза от 10.06.26
Note on E26: Olga Gemonova: Экспертиза от 12.02.26
Note on F26: Olga Gemonova: Экспертиза от 19.03.26
Note on G26: Экспертиза от 12.02.2026
Note on H26: Olga Gemonova: Экспертиза от 19.03.26
Note on I26: Olga Gemonova: Экспертиза от 30.03.26
Note on J26: Olga Gemonova: Экспертиза от 06.11.25
Note on K26: Olga Gemonova: Экспертиза от 12.11.2025
Note on L26: Olga Gemonova: Экспертиза от 21.11.2025