## id=1385 Дефектный акт
Форма С-1
УЗ "17-я гороская клиническая поликлиника" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Главный врач |  | Ю.В. Петельский
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ 1
Комиссия, образованная в соответствии с приказом №336 от "14 " сентября 2023г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Заместитель главного врача по ХР |  |  | Д.Д. Казыро
членов комиссии: |  |  | Ведущий инженер по охране труда |  |  | Д.В. Дудко
|  |  | Инженер |  |  | Н.Н. Ивончик
|  |  | Главный инженер ЧПТУП "Эктиз" |  |  | А.А. Хвостович
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: «Текущий ремонт рентгенкабинета №712 учреждения здравоохранения "17-я городская
клиническая поликлиника" г. Минск, ул. Герасименко,49"".
Часть объекта : Общестроительные работы
установлено, что в результате обследования в части силового электрооборудования необходимо
произвести установку блоков управления, автоматов одного, двух, трехполюсных, извещателей охранных
магнитных, кабелей трех-пятижилных, блоков из розеток 2-х - 5-ти, провести короба по стенам, трубы
винилопластовые по стенам, шины сборные медные или алюминиевые
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.11.2024
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Февраль 2025г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 3
Председатель комиссии |  |  | Заместитель главного врача по ХЗ |  |  |  | Д.Д. Казыро
Члены комиссии |  |  | Ведущий инженер по охране труда |  |  |  | Д.В. Дудко
|  |  | Инженер |  |  |  | Н.Н. Ивончик
|  |  | Главный инженер ЧПТУП "Эктиз" |  |  |  | А.А. Хвостович
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
00000/34020 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Силовое
электрооборудование ЭО
1 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ |  |  |  | ШТ. | 2 | Ц8-572-3
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ),
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И
ШИРИНА 600 Х 600 ММ
2 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, |  |  |  | ШТ. | 2 | Ц8-526-3
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ
ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 250 А
3 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ |  |  |  | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 1 | Ц10-701-4
НАКЛАДНЫЕ: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ
00000/34020 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Силовое
электрооборудование ЭО
4 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 0.88235 | Ц8-912-1
ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ
(КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)
5 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 3.3627 | Ц8-911-1
ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ
КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ)
6 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО |  |  |  | 100 М | 0.92 | Ц8-472-10
ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2,
ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ
7 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА |  |  |  | 100 ШТ. | 0.19 | Ц8-591-902
ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА
РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ
8 | БЛОКИ ИЗ 5-ТИ РОЗЕТОК РАЗЛИЧНОГО |  |  |  | 100 ШТ. | 0.02 | Ц8-915-4
НАЗНАЧЕНИЯ
9 | БЛОКИ ИЗ 2-Х РОЗЕТОК РАЗЛИЧНОГО |  |  |  | 100 ШТ. | 0.03 | Ц8-915-1
НАЗНАЧЕНИЯ
10 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО |  |  |  | 100 ШТ. | 0.01 | Ц8-591-202
ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ
НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ
11 | СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ |  |  |  | ШТ. | 2 | Ц8-369-1
12 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР |  |  |  | 100 М | 0.56 | Ц8-904-1
ДО 25 ММ
13 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 Х 60 |  |  |  | 100 М | 0.33333 | Ц8-423-3
ММ
14 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА |  |  |  | 100 ШТ. | 0.08 | Ц8-591-902
ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА
РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ
15 | КОРОБА ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА 2 М, |  |  |  | 100 М | 0.5 | Ц8-396-503
КРЕПЛЕНИЕ ДЮБЕЛЯМИ
16 | ШИНЫ СБОРНЫЕ МЕДНЫЕ ИЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ- |  |  |  | 100 М | 0.42 | Ц8-68-1
ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, СЕЧЕНИЕ ДО 250 ММ2
00000/34010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электроосвещение
ЭО. ДЕМОНТАЖ
17 | ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК |  |  |  | 100 ШТ. | 0.28 | Е67-7-1
18 | ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.18 | Е67-7-5
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП
19 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ |  |  |  | ШТ. | 1 | Ц8-572-1
ВЫСОТОЙ И ШИРИНОЙ ДО 1000 Х 800 ММ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ
00000/34031 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электротехнические
установки ЭО. Электроснабжение
20 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.22 | Ц8-144-2
ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2
21 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.2 | Ц8-144-3
ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2
22 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.2 | Ц8-144-5
ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2
23 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.2 | Е46-29-6
КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ
СТЕН ДО 25 СМ
24 | ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ |  |  |  | 100 М БОРОЗД | 0.6 | Е46-31-1
ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2
25 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В |  |  |  | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.00048 | Е46-33-5
СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ
ДО 0,1 М2
26 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД |  |  |  | 100 ШТ. | 0.09 | Е46-29-1
РАЗМЕРОМ ДО 130 Х 130 ММ
Составил |  | Главный инженер |  |  | А.А. Хвостович
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## id=1386 Дефектный акт
Форма С-1
УЗ "17-я городская клиническая поликлиника" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Главный врач |  | Ю.В. Петельский
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ 2
Комиссия, образованная в соответствии с приказом №336 от "14 " сентября 2023г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Заместитель главного врача по ХР |  |  | Д.Д. Казыро
членов комиссии: |  |  | Ведущий инженер по охране труда |  |  | Д.В. Дудко
|  |  | Инженер |  |  | Н.Н. Ивончик
|  |  | Главный инженер ЧПТУП "Эктиз" |  |  | А.А. Хвостович
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: «Текущий ремонт рентгенкабинета №712 учреждения здравоохранения "17-я городская
клиническая поликлиника" г. Минск, ул. Герасименко,49"".
установлено, что в результате обследования электроосвещения необходимо призвести прокладку кабелей,
выключателей одноклавишных, двухклавишных утоплинного типа, светилниквов с люминесцентными
лампами, коробки ответвительные, пробивка борозд в кирпичных стенах и их заделка.
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.11.2024
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Февраль 2025г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 3
Председатель комиссии |  |  | Заместитель главного врача по ХЗ |  |  |  | Д.Д. Казыро
Члены комиссии |  |  | Ведущий инженер по охране труда |  |  |  | Д.В. Дудко
|  |  | Инженер |  |  |  | Н.Н. Ивончик
|  |  | Главный инженер ЧПТУП "Эктиз" |  |  |  | А.А. Хвостович
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
00000/34010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электроосвещение
ЭО
1 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С |  |  |  | 100 М КАБЕЛЯ | 0.10784 | Ц8-146-1
КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1
М ДО 0,5 КГ
00000/34032 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электротехнические
установки ЭО. Электротехнические
установки
2 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО |  |  |  | 100 ШТ. | 0.03 | Ц8-591-502
ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ
НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ
3 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО |  |  |  | 100 ШТ. | 0.03 | Ц8-591-202
ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ
НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ
4 | КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ: ПО КИРПИЧНОМУ |  |  |  | КОРОБКА | 28 | Ц10-708-2
ОСНОВАНИЮ
5 | СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, |  |  |  | 100 ШТ. | 0.1 | Ц8-607-3
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ
ТИПА "АРМСТРОНГ", С КРЕПЛЕНИЕМ НА
ШПИЛЬКАХ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 4
6 | СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, |  |  |  | 100 ШТ. | 0.2 | Ц8-607-1
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ
ТИПА "АРМСТРОНГ", С КРЕПЛЕНИЕМ НА
ШПИЛЬКАХ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 1
7 | СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, |  |  |  | 100 ШТ. | 0.2 | Ц8-607-7
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ
ТИПА "АРМСТРОНГ": ДОБАВЛЯТЬ ПРИ РАБОТЕ
С ПОДМОСТЕЙ
00000/34031 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электротехнические
установки ЭО. Электроснабжение
8 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.03 | Ц8-144-2
ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2
9 | РАЗДЕЛКА В ОКОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВАХ |  |  |  | ШТ. | 3 | Ц8-692-12
КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СУХАЯ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛ
ДО 6 ММ2, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ ДО 7
10 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.06 | Е46-29-6
КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ
СТЕН ДО 25 СМ
11 | ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ |  |  |  | 100 М БОРОЗД | 0.18 | Е46-31-1
ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2
12 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В |  |  |  | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.000144 | Е46-33-5
СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ
ДО 0,1 М2
Составил |  | Главный инженер |  |  | А.А. Хвостович
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## id=1387 Дефектный акт
Форма С-1
УЗ "17-я городская клиническая поликлиника" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Главный врач |  | Ю.В. Петельский
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ 3
Комиссия, образованная в соответствии с приказом №336 от "14 " сентября 2023г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Заместитель главного врача по ХР |  |  | Д.Д. Казыро
членов комиссии: |  |  | Ведущий инженер по охране труда |  |  | Д.В. Дудко
|  |  | Инженер |  |  | Н.Н. Ивончик
|  |  | Главный инженер ЧПТУП "Эктиз" |  |  | А.А. Хвостович
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: «Текущий ремонт рентгенкабинета №712 учреждения здравоохранения "17-я городская
клиническая поликлиника" г. Минск, ул. Герасименко,49"".
установлено, что в результате обсдедования кабинета необходимо произвести разборку покрытия полов,
устройство покрытия полов плитами повышенной прочности из керамгранита, плинтусы из плиток,
демонтаж-монтаж дверных блоков из алюминиваемых сплавов во внутренни х дверных проемах,
демонтаж-монтаж окон, демонтаж-монтаж отливов из оцинкованной стали, разборка облицовки стен из
керамических глазурованных плиток (без сохранения плитки), разборка стен из кирпича, демонтаж зашивок
сантехоборудования, необходима улучшенная окраска потолков, устройство подвеснг потолка, улучшенная
окраска стен, облицовка керамической плиткой, устройство гомогенного покрытия, установка порогов,
установка перфорированных алюминиевых уголков.
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.11.2024
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Февраль 2025г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 3
Председатель комиссии |  |  | Заместитель главного врача по ХЗ |  |  |  | Д.Д. Казыро
Члены комиссии |  |  | Ведущий инженер по охране труда |  |  |  | Д.В. Дудко
|  |  | Инженер |  |  |  | Н.Н. Ивончик
|  |  | Главный инженер ЧПТУП "Эктиз" |  |  |  | А.А. Хвостович
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
00000/24020 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. Внутренние стены. Отделочные
работы
1 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И |  |  |  | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 0.612 | Е57-2-5
РЕЛИНА
2 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ |  |  |  | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 0.282 | Е57-2-7
ПЛИТОК
3 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ |  |  |  | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 0.612 | Е57-2-12
ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ
4 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ |  |  |  | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 1.383 | Е57-2-8
5 | ДЕМОНТАЖ ЭКРАНИРОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ |  |  |  | М2 | 48.9 | Е34-65-13
ЛИСТАМИ СТАЛЬНЫМИ, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ:
ПОЛОВ
6 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ |  |  |  | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 0.457 | Е57-3-1
ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
7 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ |  |  |  | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0518 | Е9-356-3
СПЛАВОВ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В
КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ С
КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА
ДО 3 М2
8 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ЛЕГКИХ |  |  |  | 100 М2 | 0.0045 | Е9-76-1
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
9 | ДЕМОНТАЖ ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ |  |  |  | 100 М2 | 0.054 | Е10-100-4
В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ
ИЗДЕЛИЯ СВЫШЕ 3 М2
10 | УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ |  |  |  | 100 М2 | 0.054 | Е10-100-4
В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ
ИЗДЕЛИЯ СВЫШЕ 3 М2
11 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ |  |  |  | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0751 | Е46-44-3
ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ
12 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ |  |  |  | 100 М2 | 0.352 | Е63-19-6
ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ
ПЛИТКИ
13 | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН |  |  |  | 100 М2 | 1.601 | Е46-47-3
И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ
14 | РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ |  |  |  | М3 | 0.4 | Е46-34-4
15 | ДЕМОНТАЖ ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ПО |  |  |  | 100 М2 | 0.195 | Е10-267-1
МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ
16 | ОБЕСПЫЛИВАНИЕ |  |  |  | М2 | 88.8 | Е13-44-9
17 | ДЕМОНТАЖ ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ |  |  |  | 100 М | 0.014 | Е10-224-1
18 | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ |  |  |  | 100 М | 0.014 | Е10-224-1
19 | ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ ПОДОКОННЫХ ДОСОК |  |  |  | 100 М | 0.013 | Е10-280-1
20 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК |  |  |  | 100 М | 0.013 | Е10-280-1
21 | ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН |  |  |  | 100 М2 | 0.011 | Е26-116-2
ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА
ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК
22 | ДЕМОНТАЖ АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ |  |  |  | 100 М2 | 0.011 | Е26-120-2
УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА
ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК
00000/24000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. Внутренние стены
23 | ОБЕСПЫЛИВАНИЕ |  |  |  | М2 | 52.1 | Е13-44-9
24 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ |  |  |  | 100 М2 | 0.521 | Е13-73-3
25 | УСТРОЙСТВО ОДНОУРОВНЕВОГО |  |  |  | 100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТ | 0.521 | Е10-235-1
ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ
ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К
ОДНОУРОВНЕВОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ
26 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ |  |  |  | 100 М2 | 0.521 | Е15-315-1
СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,
ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ
27 | ОБЕСПЫЛИВАНИЕ |  |  |  | М2 | 17.8 | Е13-44-9
28 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ |  |  |  | 100 М2 | 0.178 | Е13-73-3
29 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА | 0.178 | Е34-140-1
МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ
ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ
600 Х 600 ММ
30 | УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА |  |  |  | 100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА | 0.477 | Е34-140-3
31 | МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕЕЧНЫХ ПОТОЛКОВ С |  |  |  | 100 М2 ПОТОЛКА | 0.033 | Е34-141-1
КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ
32 | ОБЕСПЫЛИВАНИЕ |  |  |  | М2 | 17.2 | Е13-44-9
33 | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН |  |  |  | 100 М2 | 0.172 | Е13-73-2
34 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ |  |  |  | 100 М2 | 1.736 | Е15-314-2
ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ
ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ
КОНСТРУКЦИЯМ
35 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО |  |  |  | 100 М2 | 0.142 | Е61-2-11
КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ
РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10 М2 ТОЛЩИНОЙ
СЛОЯ ДО 20 ММ
36 | ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С |  |  |  | 100 М2 | 0.617 | Е15-300-2
ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ
СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ
37 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ |  |  |  | 100 М | 0.1 | Е15-310-1
ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И
НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ
ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ
00000/24020 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. Внутренние стены. Отделочные
работы
38 | ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ БЕЗ |  |  |  | 100 М2 ОТКОСА | 0.343 | Е15-286-5
ЗАТИРКИ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-
ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ)
39 | АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ |  |  |  | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.343 | Е13-107-1
ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ)
ПОВЕРХНОСТЕЙ КРОВЕЛЬ, ФУНДАМЕНТОВ,
ЕМКОСТЕЙ ПОД ВОДУ И СИЛОСНЫХ ЯМ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
40 | ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 |  |  |  | 100 М2 | 0.343 | Е15-291-2
ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ
УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ВРУЧНУЮ
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ
ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ
41 | УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ |  |  |  | 100 М | 0.944 | Е26-85-1
УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ
42 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО |  |  |  | 100 М2 | 0.742 | Е61-2-11
КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ
РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10 М2 ТОЛЩИНОЙ
СЛОЯ ДО 20 ММ
00000/24000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. Внутренние стены
43 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0, |  |  |  | РЕШЕТКА | 9 | Е20-11-1
25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ
00000/26040 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. Перекрытия, покрытия. Полы
44 | УСТРОЙСТВО ГОМОГЕННОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ |  |  |  | 100 М2 | 0.685 | Е11-36-7
СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ
45 | УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО |  |  |  | 100 М2 | 0.617 | Е11-66-1
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5
ММ
46 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК |  |  |  | 100 М2 | 0.617 | Е11-11-12
ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО ОСНОВАНИЮ ИЗ
УТЕПЛИТЕЛЯ
47 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: |  |  |  | 100 М2 | 0.489 | Е11-11-13
ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ
ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-
11-11, Е11-11-12
48 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: |  |  |  | 100 М2 | 0.128 | Е11-11-13
ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ
ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-
11-11, Е11-11-12
49 | АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И |  |  |  | Т | 0.12957 | Е6-11-10
НАБЕТОНОК
50 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ |  |  |  | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ | 0.671 | Е11-9-1
СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ
МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ
51 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ |  |  |  | 100 М2 | 0.617 | Е11-5-3
ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ
НАСУХО
52 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК |  |  |  | 100 М2 | 0.617 | Е11-11-12
ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО ОСНОВАНИЮ ИЗ
УТЕПЛИТЕЛЯ
53 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: |  |  |  | 100 М2 | 0.617 | Е11-11-13
ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ
ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-
11-11, Е11-11-12
54 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ |  |  |  | 100 М ПЛИНТУСОВ | 0.452 | Е11-40-9
С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ (КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ)
55 | УСТАНОВКА ПОРОГОВ АЛЮМИНИЕВЫХ С |  |  |  | 100 М | 0.089 | Е11-71-1
КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ
56 | УСТАНОВКА САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ДЕМПФЕРНОЙ |  |  |  | 100 М | 1.118 | Е11-136-7
ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ
УСТРОЙСТВЕ СТЯЖКИ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 50 ММ
57 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПЛИТАМИ |  |  |  | 100 М2 | 0.409 | Е11-114-1
ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА
РАЗМЕРОМ 600 Х 600 ММ
58 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК |  |  |  | 100 М | 0.472 | Е11-39-6
КЕРАМОГРАНИТНЫХ
59 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК |  |  |  | 100 М2 | 0.409 | Е11-11-12
ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО ОСНОВАНИЮ ИЗ
УТЕПЛИТЕЛЯ
60 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: |  |  |  | 100 М2 | 0.37 | Е11-11-13
ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ
ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-
11-11, Е11-11-12
61 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: |  |  |  | 100 М2 | 0.039 | Е11-11-13
ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ
ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-
11-11, Е11-11-12
62 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ |  |  |  | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ | 0.409 | Е11-9-1
СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ
МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ
63 | АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И |  |  |  | Т | 0.08589 | Е6-11-10
НАБЕТОНОК
64 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК |  |  |  | 100 М2 | 0.409 | Е11-11-11
ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ
65 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: |  |  |  | 100 М2 | 0.409 | Е11-11-13
ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ
ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-
11-11, Е11-11-12
66 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.0594 | Е13-86-2
ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ
СМЕСЕЙ С ОГРУНТОВКОЙ
67 | УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ В |  |  |  | 100 М ШВА | 0.139 | Е6-37-1
ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК
00000/24060 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. Внутренние стены. Проемы
68 | МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ЛЕГКИХ |  |  |  | 100 М2 | 0.009701 | Е9-76-1
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
69 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ |  |  |  | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.063 | Е9-356-3
СПЛАВОВ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В
КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ С
КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА
ДО 3 М2
70 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ |  |  |  | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.105 | Е9-356-3
СПЛАВОВ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В
КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ С
КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА
ДО 3 М2
71 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ |  |  |  | 100 М | 0.0686 | Е10-116-1
(ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ) БЛОКОВ К КИРПИЧНЫМ
СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ
00000/24000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. Внутренние стены
72 | УСТРОЙСТВО ЭКРАНИРОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ |  |  |  | М2 | 43.6 | Е34-65-13
ЛИСТАМИ СТАЛЬНЫМИ, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ:
ПОЛОВ
73 | УСТРОЙСТВО ЭКРАНИРОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ |  |  |  | М2 | 5.3 | Е34-65-17
ЛИСТАМИ СТАЛЬНЫМИ, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ:
КАНАЛОВ И ПРИЯМКОВ
74 | УСТРОЙСТВО ЭКРАНИРОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ |  |  |  | М2 | 48.8 | Е34-65-15
ЛИСТАМИ СТАЛЬНЫМИ, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ:
ПОТОЛКОВ
75 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ |  |  |  | 100 М2 | 0.488 | Е13-26-6
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115
76 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ |  |  |  | 100 М2 | 0.488 | Е13-16-6
ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021
77 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ |  |  |  | 100 ОТВЕРСТИЙ | 8.79 | Е9-522-5
КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, ГЛУБИНОЙ 5
ММ
78 | МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ |  |  |  | 100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ | 8.79 | Е26-84-2
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ
УТЕПЛЕНИИ БЕТОННЫХ СТЕН
00000/24020 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. Внутренние стены. Отделочные
работы
79 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН ПО БЕТОНУ, КАМНЮ |  |  |  | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ | 0.3991 | Е15-73-1
ИЛИ КИРПИЧУ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫМ РАСТВОРОМ
ТОЛЩИНОЙ 30 ММ
80 | ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ТОЛЩИНЫ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ |  |  |  | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ | 0.1114 | Е15-73-2
10 ММ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ Е15-73-1
81 | ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ТОЛЩИНЫ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ |  |  |  | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ | 0.2877 | Е15-73-2
10 ММ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ Е15-73-1
82 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В |  |  |  | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.02 | Е46-33-3
СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2
83 | АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ |  |  |  | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.1114 | Е13-107-1
ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ)
ПОВЕРХНОСТЕЙ КРОВЕЛЬ, ФУНДАМЕНТОВ,
ЕМКОСТЕЙ ПОД ВОДУ И СИЛОСНЫХ ЯМ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
00000/25010 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. Перегородки. Перегородки -
строительные конструкции
84 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД |  |  |  | 100 ШТ. | 0.04 | Е46-29-2
РАЗМЕРОМ ДО 260 Х 260 ММ
85 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В |  |  |  | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.01 | Е46-33-5
СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ
ДО 0,1 М2
00000/24000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. Внутренние стены
86 | РАМКА СО ШТИФТАМИ НА ВИНТАХ И ГАЙКАХ С |  |  |  | РАМКА | 1 | Ц10-1-13
ШАЙБАМИ
87 | УСТРОЙСТВО ИНДИКАТОРОВ |  |  |  | 100 М ПЛИНТУСОВ | 0.02 | Е11-40-1
88 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ |  |  |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 1 | Ц10-709-2
УСТАНОВКИ ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ
89 | ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ |  |  |  | 100 М2 ОБШИВКИ СТЕН ЗА ВЫЧЕТОМ | 0.0384 | Е10-7-1
90 | УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ |  |  |  | 100 М | 0.135 | Е26-96-1
УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ
00000/25010 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. Перегородки. Перегородки -
строительные конструкции
91 | УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 100 М2 | 0.125 | Е10-267-1
ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО
МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ
92 | ЗАШИВКА ИНЖЕНЕРНЫХ НИШ ЛИСТАМИ ИЗ |  |  |  | 100 М2 | 0.125 | Е10-266-1
ГИПСОКАРТОНА
93 | КЛАДКА ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ |  |  |  | М3 КЛАДКИ | 1.525 | Е8-22-1
ОБЛИЦОВКИ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М
00000/23020 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. Наружные стены. Теплоизоляция
стен наружных
94 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ |  |  |  | 100 М2 | 0.011 | Е26-116-2
МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА
ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК
95 | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ |  |  |  | 100 М2 | 0.011 | Е26-120-2
УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА
ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК
96 | МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ |  |  |  | 100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ | 0.066 | Е26-117-2
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ
УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ,
ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК
97 | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК |  |  |  | 100 М2 | 0.011 | Е26-126-6
НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА
ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК
98 | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ |  |  |  | 100 М2 | 0.011 | Е26-127-2
ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК
99 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ С |  |  |  | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 0.0508 | Е7-60-3
ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА
Составил |  | Главный инженер |  |  | А.А. Хвостович
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## id=1388 Дефектный акт
Форма С-1
УЗ "17-я городская клиническая поликлиника" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Главный врач |  | Ю.В. Петельский
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ 4
Комиссия, образованная в соответствии с приказом №336 от "14 " сентября 2023г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Заместитель главного врача по ХР |  |  | Д.Д. Казыро
членов комиссии: |  |  | Ведущий инженер по охране труда |  |  | Д.В. Дудко
|  |  | Инженер |  |  | Н.Н. Ивончик
|  |  | Главный инженер ЧПТУП "Эктиз" |  |  | А.А. Хвостович
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: «Текущий ремонт рентгенкабинета №712 учреждения здравоохранения "17-я городская
клиническая поликлиника" г. Минск, ул. Герасименко,49"".
установлено, что необходимо для локальной вычислительной техники установка розеток штепсельных,
протяжка кабелей в винипластовые тубы по стенам, пробивка в кипичных стенах отверстий и заделка их.
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.11.2024
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Февраль 2025г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 3
Председатель комиссии |  |  | Заместитель главного врача по ХЗ |  |  |  | Д.Д. Казыро
Члены комиссии |  |  | Ведущий инженер по охране труда |  |  |  | Д.В. Дудко
|  |  | Инженер |  |  |  | Н.Н. Ивончик
|  |  | Главный инженер ЧПТУП "Эктиз" |  |  |  | А.А. Хвостович
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
00000/38070 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН).
Локальная вычислительная сеть
1 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА |  |  |  | 100 ШТ. | 0.02 | Ц8-591-902
ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА
РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ
2 | МОНТАЖ РАЗЪЕМОВ |  |  |  | 10 РАЗЪЕМОВ | 0.2 | Ц10-65-3
3 | РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КОНЦОВ КАБЕЛЯ ИЛИ |  |  |  | 100 КОНЦОВ КАБЕЛЯ | 0.02 | Ц10-51-32
ПРОВОДА ОДНОПАРНОГО НИЗКОЧАСТОТНОГО
4 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 0.7451 | Ц8-912-1
ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ
(КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)
5 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР |  |  |  | 100 М | 0.53922 | Ц8-904-1
ДО 25 ММ
6 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 20 Х 10 ММ |  |  |  | 100 М | 0.1 | Ц8-423-1
7 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ |  |  |  | 100 М | 0.06 | Е46-74-2
ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2
8 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.03 | Е46-29-3
КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ
СТЕН ДО 25 СМ
9 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В |  |  |  | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.075 | Е46-33-5
СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ
ДО 0,1 М2
10 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД |  |  |  | 100 ШТ. | 0.02 | Е46-29-1
РАЗМЕРОМ ДО 130 Х 130 ММ
00000/38071 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН).
Локальная вычислительная сеть. Сети
11 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР |  |  |  | 100 М | 0.019608 | Ц8-904-1
ДО 25 ММ
12 | ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ НАСТОЛЬНЫЙ |  |  |  | ШТ. | 1 | Ц10-347-1
13 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ |  |  |  | 100 М | 0.02 | Е46-74-2
ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2
14 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В |  |  |  | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.025 | Е46-33-5
СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ
ДО 0,1 М2
00000/38070 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН).
Локальная вычислительная сеть
15 | ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ |  |  |  | ШТ. | 1 | Ц10-695-1
ОДНОСТОРОННИЕ: НА СТЕНЕ
00000/38070 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН).
Локальная вычислительная сеть
16 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 0.1 | Ц8-912-1
ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ
(КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)
17 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР |  |  |  | 100 М | 0.1 | Ц8-904-1
ДО 25 ММ
18 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ |  |  |  | 100 М | 0.03 | Е46-74-2
ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2
19 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.02 | Е46-29-3
КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ
СТЕН ДО 25 СМ
20 | АППАРАТЫ ТЕЛЕФОННЫЕ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС |  |  |  | ШТ. | 1 | Ц10-111-1
НАСТОЛЬНЫЕ
Составил |  | Главный инженер |  |  | А.А. Хвостович
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## id=1389 Дефектный акт
Форма С-1
УЗ "17-я городская клиническая поликлиника" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Главный врач |  | Ю.В. Петельский
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№5
Комиссия, образованная в соответствии с приказом №336 от "14 " сентября 2023г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Заместитель главного врача по ХР |  |  | Д.Д. Казыро
членов комиссии: |  |  | Ведущий инженер по охране труда |  |  | Д.В. Дудко
|  |  | Инженер |  |  | Н.Н. Ивончик
|  |  | Главный инженер ЧПТУП "Эктиз" |  |  | А.А. Хвостович
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: «Текущий ремонт рентгенкабинета №712 учреждения здравоохранения "17-я городская
клиническая поликлиника" г. Минск, ул. Герасименко,49"".
установлено, что в ходе обследования охранно-пожарной сигнализации УС;С1;ПС необходимо произвести
демонтаж-монтаж извещателей ПС
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.11.2024
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Февраль 2025г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 3
Председатель комиссии |  |  | Заместитель главного врача по ХЗ |  |  |  | Д.Д. Казыро
Члены комиссии |  |  | Ведущий инженер по охране труда |  |  |  | Д.В. Дудко
|  |  | Инженер |  |  |  | Н.Н. Ивончик
|  |  | Главный инженер ЧПТУП "Эктиз" |  |  |  | А.А. Хвостович
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
00000/38040 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН).
Охранно-пожарная сигнализация УС;С1;ПС
1 | ДЕМОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: |  |  |  | ШТ. | 12 | Ц10-668-2
ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,
РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ
ИСПОЛНЕНИИ
2 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, |  |  |  | ШТ. | 12 | Ц10-668-2
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ,
СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ
3 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ |  |  |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 4 | Ц10-709-2
УСТАНОВКИ ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ
00000/38040 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН).
Охранно-пожарная сигнализация УС;С1;ПС
4 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 1.43 | Ц8-912-1
ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ
(КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)
5 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.08 | Е46-29-5
КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ
СТЕН ДО 51 СМ
6 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 20 Х 10 ММ |  |  |  | 100 М | 0.1 | Ц8-423-1
7 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В БЕТОННЫХ |  |  |  | 100 М | 0.08 | Е46-75-1
КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ, СТЕН ПЛОЩАДЬЮ
СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2
8 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР |  |  |  | 100 М | 0.8 | Ц8-904-1
ДО 25 ММ
9 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В |  |  |  | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.035 | Е46-33-5
СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ
ДО 0,1 М2
00000/38040 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН).
Охранно-пожарная сигнализация УС;С1;ПС
10 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, |  |  |  | ШТ. | 12 | Ц10-668-2
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ,
СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ
Составил |  | Главный инженер |  |  | А.А. Хвостович
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## id=1390 Дефектный акт
Форма С-1
УЗ "17-я городская клиническая поликлиника" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Главный врач |  | Ю.В. Петельский
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№6
Комиссия, образованная в соответствии с приказом №336 от "14 " сентября 2023г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Заместитель главного врача по ХР |  |  | Д.Д. Казыро
членов комиссии: |  |  | Ведущий инженер по охране труда |  |  | Д.В. Дудко
|  |  | Инженер |  |  | Н.Н. Ивончик
|  |  | Главный инженер ЧПТУП "Эктиз" |  |  | А.А. Хвостович
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: «Текущий ремонт рентгенкабинета №712 учреждения здравоохранения "17-я городская
клиническая поликлиника" г. Минск, ул. Герасименко,49"".
установлено, что при обследовании фундамента необхоимо произвести установку закладных деталей,
установку порогов алюминеевых, окраска металлических огрунтованных поверхностей, устройство
металлических перемычек в стенах
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.11.2024
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Февраль 2025г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 3
Председатель комиссии |  |  | Заместитель главного врача по ХЗ |  |  |  | Д.Д. Казыро
Члены комиссии |  |  | Ведущий инженер по охране труда |  |  |  | Д.В. Дудко
|  |  | Инженер |  |  |  | Н.Н. Ивончик
|  |  | Главный инженер ЧПТУП "Эктиз" |  |  |  | А.А. Хвостович
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
00000/22000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. Фундаменты
1 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 |  |  |  | Т | 0.267 | Е6-11-7
КГ
2 | УСТАНОВКА ПОРОГОВ АЛЮМИНИЕВЫХ С |  |  |  | 100 М | 0.33 | Е11-71-1
КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ
3 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ |  |  |  | 100 М2 | 0.06 | Е13-26-12
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-124
4 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ |  |  |  | 100 М2 | 0.06 | Е13-16-6
ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021
5 | УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ БЕТОННЫХ |  |  |  | 100 М3 В ДЕЛЕ | 0.004 | Е6-13-1
6 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ОБЩЕГО |  |  |  | 100 М3 В ДЕЛЕ | 0.0059 | Е6-1-2
НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО 3 М3
С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ
7 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 |  |  |  | Т | 0.0274 | Е6-11-7
КГ
8 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 |  |  |  | Т | 0.00095 | Е6-11-7
КГ
9 | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В |  |  |  | Т | 0.0653 | Е53-33-1
СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ
Составил |  | Главный инженер |  |  | А.А. Хвостович
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## id=1391 Дефектный акт
Форма С-1
УЗ "17-я городская клиническая поликлиника" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Главный врач |  | Ю.В. Петельский
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№7
Комиссия, образованная в соответствии с приказом №336 от "14 " сентября 2023г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Заместитель главного врача по ХР |  |  | Д.Д. Казыро
членов комиссии: |  |  | Ведущий инженер по охране труда |  |  | Д.В. Дудко
|  |  | Инженер |  |  | Н.Н. Ивончик
|  |  | Главный инженер ЧПТУП "Эктиз" |  |  | А.А. Хвостович
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: «Текущий ремонт рентгенкабинета №712 учреждения здравоохранения "17-я городская
клиническая поликлиника" г. Минск, ул. Герасименко,49"".
установлено, что ходе обследования водопровода и канализации необходима прокладка трубопроводов
водоснабжения из полипропиленовых труб, необходима врезка в действующие внутренние сети трубопро
водов отопления и водоснабжения, необходима прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канали-
зации из полипропиленовых труб, необходим демонтаж-монтаж сантехнического оборудования.
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.11.2024
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Февраль 2025г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 3
Председатель комиссии |  |  | Заместитель главного врача по ХЗ |  |  |  | Д.Д. Казыро
Члены комиссии |  |  | Ведущий инженер по охране труда |  |  |  | Д.В. Дудко
|  |  | Инженер |  |  |  | Н.Н. Ивончик
|  |  | Главный инженер ЧПТУП "Эктиз" |  |  |  | А.А. Хвостович
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
00000/31011 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация.
Хозяйственно-питьевое водоснабжение.
Трубопроводы
1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 100 М | 0.15 | Е16-40-5
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ
ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И
ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ
2 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ |  |  |  | ШТ. | 3 | Е16-32-5
ДИАМЕТРОМ 40 ММ
3 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР |  |  |  | 100 М | 0.11 | Ц8-904-2
ДО 50 ММ
4 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В БЕТОННЫХ |  |  |  | 100 М | 0.11 | Е46-75-1
КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ, СТЕН ПЛОЩАДЬЮ
СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2
5 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В |  |  |  | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.042 | Е46-33-5
СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ
ДО 0,1 М2
6 | ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ |  |  |  | ВРЕЗКА | 4 | Е16-27-1
ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ДИАМЕТРОМ 15 ММ
00000/31041 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация.
Горячее водоснабжение. Трубопроводы
7 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 100 М | 0.15 | Е16-40-5
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ
ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И
ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ
8 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ |  |  |  | ШТ. | 2 | Е16-32-5
ДИАМЕТРОМ 40 ММ
9 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР |  |  |  | 100 М | 0.11 | Ц8-904-2
ДО 50 ММ
10 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В БЕТОННЫХ |  |  |  | 100 М | 0.11 | Е46-75-1
КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ, СТЕН ПЛОЩАДЬЮ
СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2
11 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В |  |  |  | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.042 | Е46-33-5
СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ
ДО 0,1 М2
00000/31051 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация.
Бытовая канализация. Трубопроводы
12 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО- |  |  |  | 100 М | 0.15 | Е16-45-3
БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ
ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В
ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: ПОЭТАЖНЫХ
РАЗВОДОК В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ
13 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО- |  |  |  | 100 М | 0.01 | Е16-42-3
БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ
ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ
В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: КАНАЛИЗАЦИОННЫХ
СТОЯКОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ
14 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В БЕТОННЫХ |  |  |  | 100 М | 0.01 | Е46-75-1
КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ, СТЕН ПЛОЩАДЬЮ
СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2
15 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В |  |  |  | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.008 | Е46-33-5
СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ
ДО 0,1 М2
16 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ |  |  |  | ШТ. | 1 | Е16-32-9
ДИАМЕТРОМ 90 ММ
17 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ |  |  |  | ШТ. | 1 | Е16-32-12
ДИАМЕТРОМ 150 ММ
18 | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ СО |  |  |  | КОМПЛ. | 1 | Е17-1-601
СМЕСИТЕЛЕМ, КРОНШТЕЙНАМИ, СИФОНОМ И
ВЫПУСКОМ ХИРУРГИЧЕСКИМ, РАЗМЕРОМ 650 Х
590 Х 180 ММ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
19 | УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ: |  |  |  | ШТ. | 2 | Е17-2-501
ПЪЕДЕСТАЛОВ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ
20 | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С |  |  |  | КОМПЛ. | 1 | Е17-1-501
КРАНОМ НАСТОЛЬНЫМ, КРОНШТЕЙНАМИ,
СИФОНОМ И ВЫПУСКОМ, РАЗМЕРОМ 450 Х 330
Х 150 ММ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
21 | УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ СО |  |  |  | КОМПЛ. | 2 | Е17-5-101
СМЕСИТЕЛЕМ, СО СЛИВНОЙ ДОСКОЙ НА
КРОНШТЕЙНАХ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ МНДЦ,
МНДКЦ С ПЛАСТМАССОВЫМ СИФОНОМ, ЛАТУННЫМ
ВЫПУСКОМ
22 | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С ИНСТАЛЛЯЦИЕЙ |  |  |  | 10 КОМПЛ. | 0.1 | Е17-16-1
00000/31015 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация.
Хозяйственно-питьевое водоснабжение.
Оборудование и приборы. ДЕМОНТАЖ
23 | ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН |  |  |  | 100 ПРИБОРОВ | 0.03 | Е65-5-1
24 | СНЯТИЕ СМЕСИТЕЛЯ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.05 | Е65-4-7
25 | ДЕМОНТАЖ МОЕК |  |  |  | 100 ПРИБОРОВ | 0.02 | Е65-5-3
26 | ДЕМОНТАЖ СИФОНОВ |  |  |  | 100 ПРИБОРОВ | 0.05 | Е65-5-7
27 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ |  |  |  | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.5 | Е65-1-1
ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32
ММ
28 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО- |  |  |  | 100 М | 0.3 | Е16-42-3
БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ
ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ
В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: КАНАЛИЗАЦИОННЫХ
СТОЯКОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ
29 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ |  |  |  | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0.3 | Е16-29-1
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50
ММ
Составил |  | Главный инженер |  |  | А.А. Хвостович
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## id=1392 Дефектный акт
Форма С-1
УЗ "17-я городская клиническая поликлиника" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Главный врач |  | Ю.В. Петельский
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№8
Комиссия, образованная в соответствии с приказом №336 от "14 " сентября 2023г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Заместитель главного врача по ХР |  |  | Д.Д. Казыро
членов комиссии: |  |  | Ведущий инженер по охране труда |  |  | Д.В. Дудко
|  |  | Инженер |  |  | Н.Н. Ивончик
|  |  | Главный инженер ЧПТУП "Эктиз" |  |  | А.А. Хвостович
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: «Текущий ремонт рентгенкабинета №712 учреждения здравоохранения "17-я городская
клиническая поликлиника" г. Минск, ул. Герасименко,49"".
установлено, что при обследовании технологического оборудования необходимо произвести замену
облучателей бактерицидных настенных, установку решеток, установку штучных изделий (столов, шкафов
под мойку и др.)
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.11.2024
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Февраль 2025г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 3
Председатель комиссии |  |  | Заместитель главного врача по ХЗ |  |  |  | Д.Д. Казыро
Члены комиссии |  |  | Ведущий инженер по охране труда |  |  |  | Д.В. Дудко
|  |  | Инженер |  |  |  | Н.Н. Ивончик
|  |  | Главный инженер ЧПТУП "Эктиз" |  |  |  | А.А. Хвостович
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
00000/35010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Технологическое
оборудование и трубопроводы.
Технологическое оборудование
1 | ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННЫЙ |  |  |  | ШТ. | 3 | Ц34-72-1
00000/35010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Технологическое
оборудование и трубопроводы.
Технологическое оборудование
2 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0, |  |  |  | РЕШЕТКА | 9 | Е20-11-1
25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ
00000/35010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Технологическое
оборудование и трубопроводы.
Технологическое оборудование
3 | ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | ШТ. | 1 | Ц34-60-21
00000/35010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Технологическое
оборудование и трубопроводы.
Технологическое оборудование
4 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (СТОЛОВ, |  |  |  | 100 ИЗДЕЛИЙ | 0.1 | Е10-35-1
ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И
ДР.)
5 | ДОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | ШТ | 1 | С310-1
00000/35010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Технологическое
оборудование и трубопроводы.
Технологическое оборудование
Составил |  | Главный инженер |  |  | А.А. Хвостович
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## id=1393 Дефектный акт
Форма С-1
Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: «ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ РЕНТГЕНКАБИНЕТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «17-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»»; Часть объекта: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.11.2024
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Февраль 2025г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 3
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
00000/29000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции
1 | ПЕРЕВОЗКА ДО 50 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 0.349 | С310-50.1
2 | СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ, КЛАСС |  |  |  | Т | 0.349 | С310-51.1
ГРУЗА I
3 | ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 20.415 | С310-35.1
4 | ПЕРЕВОЗКА ДО 40 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 10.72 | С310-40.1
5 | ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 2.172 | С310-25.1
6 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И |  |  |  | Т | 31.355 | Е51-7-1
НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)
Составил |  |  |  |  | А.А. ХВОСТОВИЧ
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## id=1394 Дефектный акт
Форма С-1
УЗ "17-я городская клиническая поликлиника" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№9
Комиссия, образованная в соответствии с приказом №336 от "14 " сентября 2023г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Заместитель главного врача по ХР |  |  | Д.Д. Казыро
членов комиссии: |  |  | Ведущий инженер по охране труда |  |  | Д.В. Дудко
|  |  | Инженер |  |  | Н.Н. Ивончик
|  |  | Главный инженер ЧПТУП "Эктиз" |  |  | А.А. Хвостович
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: «Текущий ремонт рентгенкабинета №712 учреждения здравоохранения "17-я городская
клиническая поликлиника" г. Минск, ул. Герасименко,49"".
установлено, что при обследовании вентиляции необходимо произвести монтаж наружного блока фреоно
вых систем кондиционирования, монтаж внутренних потолочных кассетных блоков, трубопроводы из
медных труб, произвести изоляцию трубопроводов изделиями из вспененных полимеров, установить
кабель-каналы, крепления под трубопроводы, установить насосы центробежные с электродвигателем,
произвести демонтаж наружных и внутенних блоков фрионовых систем кондиционирования, демонтаж
трубопроводов из медных труб.
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.11.2024
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Февраль 2025г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 3
Председатель комиссии |  |  | Заместитель главного врача по ХЗ |  |  |  | Д.Д. Казыро
Члены комиссии |  |  | Ведущий инженер по охране труда |  |  |  | Д.В. Дудко
|  |  | Инженер |  |  |  | Н.Н. Ивончик
|  |  | Главный инженер ЧПТУП "Эктиз" |  |  |  | А.А. Хвостович
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
00000/33010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Вентиляция и
холодоснабжение. Вентиляция
1 | МОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА ФРЕОНОВЫХ СИСТЕМ |  |  |  | БЛОК | 1 | Е20-61-2
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МАССОЙ ДО 100 КГ С
ЗАКРЕПЛЕНИЕМ К НАРУЖНОЙ СТЕНЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА
2 | МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ ПОТОЛОЧНЫХ КАССЕТНЫХ |  |  |  | БЛОК | 1 | Е20-60-3
(КАНАЛЬНЫХ, ПОДВЕСНЫХ) БЛОКОВ ФРЕОНОВЫХ
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
00000/33010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Вентиляция и
холодоснабжение. Вентиляция
3 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ |  |  |  | 100М | 0.46 | Ц12-70-1
ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР
ТРУБ 18 ММ
4 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (В Т.Ч. ФАСОННЫХ |  |  |  | 10М | 4.6 | Е26-136-1
ЧАСТЕЙ И АРМАТУРЫ) ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ
ВСПЕНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ, ДИАМЕТР
ТРУБОПРОВОДА ДО 25 ММ, ТОЛЩИНА
ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 6 ММ
5 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 Х 60 |  |  |  | 100 М | 0.03 | Ц8-423-3
ММ
6 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ |  |  |  | ШТ. | 4 | Е16-32-8
ДИАМЕТРОМ 80 ММ
7 | УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, |  |  |  | 100 КРЕПЛЕНИЙ | 0.15 | Ц12-1313-1
ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТРОМ
ТРУБОПРОВОДА 8-54 ММ
8 | УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С |  |  |  | НАСОС | 2 | Е18-13-1
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,
1 Т
9 | ДЕМОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА ФРЕОНОВЫХ |  |  |  | БЛОК | 1 | Е20-61-2
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МАССОЙ ДО 100
КГ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ К НАРУЖНОЙ СТЕНЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА
10 | ДЕМОНТАЖ ВНУТРЕННИХ ПОТОЛОЧНЫХ |  |  |  | БЛОК | 2 | Е20-60-3
КАССЕТНЫХ (КАНАЛЬНЫХ, ПОДВЕСНЫХ) БЛОКОВ
ФРЕОНОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
11 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА |  |  |  | 100 М | 0.03 | Ц12-70-1
УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, НАРУЖНЫЙ
ДИАМЕТР ТРУБ 18 ММ
Составил |  | Главный инженер |  |  | А.А. Хвостович
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## id=1395 Дефектный акт
Форма С-1
Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: «ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ РЕНТГЕНКАБИНЕТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «17-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»»; Часть объекта: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.11.2024
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Февраль 2025г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 3
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
00000/29000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции
1 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  | СИСТЕМА | 3 | ЦПНР02-01-031
II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С
КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 2
2 | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 2 ДО 9 ДОБАВЛЯТЬ |  |  |  | КАНАЛ | 4 | ЦПНР02-01-032
К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-31
Составил |  |  |  |  | А.А. ХВОСТОВИЧ
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## id=1396 Дефектный акт
Форма С-1
Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: «ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ РЕНТГЕНКАБИНЕТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «17-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»»; Часть объекта: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.11.2024
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Февраль 2025г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 3
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
00000/29000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции
1 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ |  |  |  | ЛИНИЯ | 8 | ЦПНР01-11-281
МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ,
ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ
2 | ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ |  |  |  | 100 ТОЧЕК | 0.32 | ЦПНР01-11-111
ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
3 | ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА- |  |  |  | ТОКОПРИЕМНИК | 8 | ЦПНР01-11-131
НУЛЬ"
4 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО |  |  |  | ШТ. | 4 | ЦПНР01-03-014
1 КВ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ
КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ,
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 50 А
5 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С |  |  |  | ШТ. | 2 | ЦПНР01-03-001
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ
КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ
6 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С УСТРОЙСТВОМ |  |  |  | ШТ. | 2 | ЦПНР01-03-002
ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ
Составил |  |  |  |  | А.А. ХВОСТОВИЧ
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.