## id=1385 Дефектный акт
Форма С-1
Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: «ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ РЕНТГЕНКАБИНЕТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «17-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»»; Часть объекта: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.11.2024
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Февраль 2025г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 3
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
00000/34020 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Силовое
электрооборудование ЭО
1 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ |  |  |  | ШТ. | 2 | Ц8-572-3
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ),
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И
ШИРИНА 600 Х 600 ММ
2 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, |  |  |  | ШТ. | 2 | Ц8-526-3
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ
ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 250 А
3 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ |  |  |  | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 1 | Ц10-701-4
НАКЛАДНЫЕ: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ
00000/34020 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Силовое
электрооборудование ЭО
4 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 0.88235 | Ц8-912-1
ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ
(КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)
5 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 3.3627 | Ц8-911-1
ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ
КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ)
6 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО |  |  |  | 100 М | 0.92 | Ц8-472-10
ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2,
ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ
7 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА |  |  |  | 100 ШТ. | 0.19 | Ц8-591-902
ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА
РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ
8 | БЛОКИ ИЗ 5-ТИ РОЗЕТОК РАЗЛИЧНОГО |  |  |  | 100 ШТ. | 0.02 | Ц8-915-4
НАЗНАЧЕНИЯ
9 | БЛОКИ ИЗ 2-Х РОЗЕТОК РАЗЛИЧНОГО |  |  |  | 100 ШТ. | 0.03 | Ц8-915-1
НАЗНАЧЕНИЯ
10 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО |  |  |  | 100 ШТ. | 0.01 | Ц8-591-202
ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ
НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ
11 | СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ |  |  |  | ШТ. | 2 | Ц8-369-1
12 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР |  |  |  | 100 М | 0.56 | Ц8-904-1
ДО 25 ММ
13 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 Х 60 |  |  |  | 100 М | 0.33333 | Ц8-423-3
ММ
14 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА |  |  |  | 100 ШТ. | 0.08 | Ц8-591-902
ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА
РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ
15 | КОРОБА ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА 2 М, |  |  |  | 100 М | 0.5 | Ц8-396-503
КРЕПЛЕНИЕ ДЮБЕЛЯМИ
16 | ШИНЫ СБОРНЫЕ МЕДНЫЕ ИЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ- |  |  |  | 100 М | 0.42 | Ц8-68-1
ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, СЕЧЕНИЕ ДО 250 ММ2
00000/34010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электроосвещение
ЭО. ДЕМОНТАЖ
17 | ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК |  |  |  | 100 ШТ. | 0.28 | Е67-7-1
18 | ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.18 | Е67-7-5
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП
19 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ |  |  |  | ШТ. | 1 | Ц8-572-1
ВЫСОТОЙ И ШИРИНОЙ ДО 1000 Х 800 ММ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ
00000/34031 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электротехнические
установки ЭО. Электроснабжение
20 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.22 | Ц8-144-2
ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2
21 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.2 | Ц8-144-3
ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2
22 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.2 | Ц8-144-5
ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2
23 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.2 | Е46-29-6
КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ
СТЕН ДО 25 СМ
24 | ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ |  |  |  | 100 М БОРОЗД | 0.6 | Е46-31-1
ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2
25 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В |  |  |  | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.00048 | Е46-33-5
СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ
ДО 0,1 М2
26 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД |  |  |  | 100 ШТ. | 0.09 | Е46-29-1
РАЗМЕРОМ ДО 130 Х 130 ММ
Составил |  |  |  |  | А.А. ХВОСТОВИЧ
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## id=1386 Дефектный акт
Форма С-1
Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: «ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ РЕНТГЕНКАБИНЕТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «17-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»»; Часть объекта: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.11.2024
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Февраль 2025г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 3
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
00000/34010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электроосвещение
ЭО
1 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С |  |  |  | 100 М КАБЕЛЯ | 0.10784 | Ц8-146-1
КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1
М ДО 0,5 КГ
00000/34032 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электротехнические
установки ЭО. Электротехнические
установки
2 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО |  |  |  | 100 ШТ. | 0.03 | Ц8-591-502
ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ
НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ
3 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО |  |  |  | 100 ШТ. | 0.03 | Ц8-591-202
ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ
НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ
4 | КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ: ПО КИРПИЧНОМУ |  |  |  | КОРОБКА | 28 | Ц10-708-2
ОСНОВАНИЮ
5 | СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, |  |  |  | 100 ШТ. | 0.1 | Ц8-607-3
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ
ТИПА "АРМСТРОНГ", С КРЕПЛЕНИЕМ НА
ШПИЛЬКАХ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 4
6 | СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, |  |  |  | 100 ШТ. | 0.2 | Ц8-607-1
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ
ТИПА "АРМСТРОНГ", С КРЕПЛЕНИЕМ НА
ШПИЛЬКАХ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 1
7 | СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, |  |  |  | 100 ШТ. | 0.2 | Ц8-607-7
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ
ТИПА "АРМСТРОНГ": ДОБАВЛЯТЬ ПРИ РАБОТЕ
С ПОДМОСТЕЙ
00000/34031 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Другое. Электротехнические
установки ЭО. Электроснабжение
8 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.03 | Ц8-144-2
ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2
9 | РАЗДЕЛКА В ОКОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВАХ |  |  |  | ШТ. | 3 | Ц8-692-12
КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СУХАЯ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛ
ДО 6 ММ2, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ ДО 7
10 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.06 | Е46-29-6
КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ
СТЕН ДО 25 СМ
11 | ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ |  |  |  | 100 М БОРОЗД | 0.18 | Е46-31-1
ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2
12 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В |  |  |  | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.000144 | Е46-33-5
СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ
ДО 0,1 М2
Составил |  |  |  |  | А.А. ХВОСТОВИЧ
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## id=1387 Дефектный акт
Форма С-1
Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: «ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ РЕНТГЕНКАБИНЕТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «17-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»»; Часть объекта: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.11.2024
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Февраль 2025г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 3
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
00000/24020 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. Внутренние стены. Отделочные
работы
1 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И |  |  |  | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 0.612 | Е57-2-5
РЕЛИНА
2 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ |  |  |  | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 0.282 | Е57-2-7
ПЛИТОК
3 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ |  |  |  | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 0.612 | Е57-2-12
ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ
4 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ |  |  |  | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 1.383 | Е57-2-8
5 | ДЕМОНТАЖ ЭКРАНИРОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ |  |  |  | М2 | 48.9 | Е34-65-13
ЛИСТАМИ СТАЛЬНЫМИ, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ:
ПОЛОВ
6 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ |  |  |  | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 0.457 | Е57-3-1
ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
7 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ |  |  |  | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0518 | Е9-356-3
СПЛАВОВ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В
КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ С
КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА
ДО 3 М2
8 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ЛЕГКИХ |  |  |  | 100 М2 | 0.0045 | Е9-76-1
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
9 | ДЕМОНТАЖ ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ |  |  |  | 100 М2 | 0.054 | Е10-100-4
В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ
ИЗДЕЛИЯ СВЫШЕ 3 М2
10 | УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ |  |  |  | 100 М2 | 0.054 | Е10-100-4
В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ
ИЗДЕЛИЯ СВЫШЕ 3 М2
11 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ |  |  |  | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0751 | Е46-44-3
ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ
12 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ |  |  |  | 100 М2 | 0.352 | Е63-19-6
ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ
ПЛИТКИ
13 | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН |  |  |  | 100 М2 | 1.601 | Е46-47-3
И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ
14 | РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ |  |  |  | М3 | 0.4 | Е46-34-4
15 | ДЕМОНТАЖ ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ПО |  |  |  | 100 М2 | 0.195 | Е10-267-1
МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ
16 | ОБЕСПЫЛИВАНИЕ |  |  |  | М2 | 88.8 | Е13-44-9
17 | ДЕМОНТАЖ ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ |  |  |  | 100 М | 0.014 | Е10-224-1
18 | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ |  |  |  | 100 М | 0.014 | Е10-224-1
19 | ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ ПОДОКОННЫХ ДОСОК |  |  |  | 100 М | 0.013 | Е10-280-1
20 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК |  |  |  | 100 М | 0.013 | Е10-280-1
21 | ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН |  |  |  | 100 М2 | 0.011 | Е26-116-2
ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА
ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК
22 | ДЕМОНТАЖ АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ |  |  |  | 100 М2 | 0.011 | Е26-120-2
УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА
ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК
00000/24000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. Внутренние стены
23 | ОБЕСПЫЛИВАНИЕ |  |  |  | М2 | 52.1 | Е13-44-9
24 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ |  |  |  | 100 М2 | 0.521 | Е13-73-3
25 | УСТРОЙСТВО ОДНОУРОВНЕВОГО |  |  |  | 100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТ | 0.521 | Е10-235-1
ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ
ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К
ОДНОУРОВНЕВОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ
26 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ |  |  |  | 100 М2 | 0.521 | Е15-315-1
СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,
ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ
27 | ОБЕСПЫЛИВАНИЕ |  |  |  | М2 | 17.8 | Е13-44-9
28 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ |  |  |  | 100 М2 | 0.178 | Е13-73-3
29 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА | 0.178 | Е34-140-1
МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ
ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ
600 Х 600 ММ
30 | УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА |  |  |  | 100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА | 0.477 | Е34-140-3
31 | МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕЕЧНЫХ ПОТОЛКОВ С |  |  |  | 100 М2 ПОТОЛКА | 0.033 | Е34-141-1
КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ
32 | ОБЕСПЫЛИВАНИЕ |  |  |  | М2 | 17.2 | Е13-44-9
33 | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН |  |  |  | 100 М2 | 0.172 | Е13-73-2
34 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ |  |  |  | 100 М2 | 1.736 | Е15-314-2
ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ
ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ
КОНСТРУКЦИЯМ
35 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО |  |  |  | 100 М2 | 0.142 | Е61-2-11
КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ
РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10 М2 ТОЛЩИНОЙ
СЛОЯ ДО 20 ММ
36 | ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С |  |  |  | 100 М2 | 0.617 | Е15-300-2
ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ
СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ
37 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ |  |  |  | 100 М | 0.1 | Е15-310-1
ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И
НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ
ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ
00000/24020 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. Внутренние стены. Отделочные
работы
38 | ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ БЕЗ |  |  |  | 100 М2 ОТКОСА | 0.343 | Е15-286-5
ЗАТИРКИ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-
ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ)
39 | АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ |  |  |  | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.343 | Е13-107-1
ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ)
ПОВЕРХНОСТЕЙ КРОВЕЛЬ, ФУНДАМЕНТОВ,
ЕМКОСТЕЙ ПОД ВОДУ И СИЛОСНЫХ ЯМ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
40 | ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 |  |  |  | 100 М2 | 0.343 | Е15-291-2
ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ
УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ВРУЧНУЮ
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ
ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ
41 | УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ |  |  |  | 100 М | 0.944 | Е26-85-1
УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ
42 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО |  |  |  | 100 М2 | 0.742 | Е61-2-11
КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ
РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10 М2 ТОЛЩИНОЙ
СЛОЯ ДО 20 ММ
00000/24000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. Внутренние стены
43 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0, |  |  |  | РЕШЕТКА | 9 | Е20-11-1
25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ
00000/26040 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. Перекрытия, покрытия. Полы
44 | УСТРОЙСТВО ГОМОГЕННОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ |  |  |  | 100 М2 | 0.685 | Е11-36-7
СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ
45 | УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО |  |  |  | 100 М2 | 0.617 | Е11-66-1
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5
ММ
46 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК |  |  |  | 100 М2 | 0.617 | Е11-11-12
ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО ОСНОВАНИЮ ИЗ
УТЕПЛИТЕЛЯ
47 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: |  |  |  | 100 М2 | 0.489 | Е11-11-13
ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ
ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-
11-11, Е11-11-12
48 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: |  |  |  | 100 М2 | 0.128 | Е11-11-13
ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ
ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-
11-11, Е11-11-12
49 | АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И |  |  |  | Т | 0.12957 | Е6-11-10
НАБЕТОНОК
50 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ |  |  |  | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ | 0.671 | Е11-9-1
СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ
МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ
51 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ |  |  |  | 100 М2 | 0.617 | Е11-5-3
ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ
НАСУХО
52 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК |  |  |  | 100 М2 | 0.617 | Е11-11-12
ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО ОСНОВАНИЮ ИЗ
УТЕПЛИТЕЛЯ
53 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: |  |  |  | 100 М2 | 0.617 | Е11-11-13
ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ
ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-
11-11, Е11-11-12
54 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ |  |  |  | 100 М ПЛИНТУСОВ | 0.452 | Е11-40-9
С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ (КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ)
55 | УСТАНОВКА ПОРОГОВ АЛЮМИНИЕВЫХ С |  |  |  | 100 М | 0.089 | Е11-71-1
КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ
56 | УСТАНОВКА САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ДЕМПФЕРНОЙ |  |  |  | 100 М | 1.118 | Е11-136-7
ЛЕНТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ
УСТРОЙСТВЕ СТЯЖКИ, ШИРИНА ЛЕНТЫ 50 ММ
57 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПЛИТАМИ |  |  |  | 100 М2 | 0.409 | Е11-114-1
ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА
РАЗМЕРОМ 600 Х 600 ММ
58 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК |  |  |  | 100 М | 0.472 | Е11-39-6
КЕРАМОГРАНИТНЫХ
59 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК |  |  |  | 100 М2 | 0.409 | Е11-11-12
ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО ОСНОВАНИЮ ИЗ
УТЕПЛИТЕЛЯ
60 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: |  |  |  | 100 М2 | 0.37 | Е11-11-13
ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ
ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-
11-11, Е11-11-12
61 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: |  |  |  | 100 М2 | 0.039 | Е11-11-13
ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ
ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-
11-11, Е11-11-12
62 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ |  |  |  | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ | 0.409 | Е11-9-1
СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ
МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ
63 | АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И |  |  |  | Т | 0.08589 | Е6-11-10
НАБЕТОНОК
64 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК |  |  |  | 100 М2 | 0.409 | Е11-11-11
ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ
65 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: |  |  |  | 100 М2 | 0.409 | Е11-11-13
ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ
ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-
11-11, Е11-11-12
66 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.0594 | Е13-86-2
ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ
СМЕСЕЙ С ОГРУНТОВКОЙ
67 | УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ В |  |  |  | 100 М ШВА | 0.139 | Е6-37-1
ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК
00000/24060 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. Внутренние стены. Проемы
68 | МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ЛЕГКИХ |  |  |  | 100 М2 | 0.009701 | Е9-76-1
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
69 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ |  |  |  | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.063 | Е9-356-3
СПЛАВОВ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В
КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ С
КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА
ДО 3 М2
70 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ |  |  |  | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.105 | Е9-356-3
СПЛАВОВ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В
КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ С
КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА
ДО 3 М2
71 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ |  |  |  | 100 М | 0.0686 | Е10-116-1
(ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ) БЛОКОВ К КИРПИЧНЫМ
СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ
00000/24000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. Внутренние стены
72 | УСТРОЙСТВО ЭКРАНИРОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ |  |  |  | М2 | 43.6 | Е34-65-13
ЛИСТАМИ СТАЛЬНЫМИ, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ:
ПОЛОВ
73 | УСТРОЙСТВО ЭКРАНИРОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ |  |  |  | М2 | 5.3 | Е34-65-17
ЛИСТАМИ СТАЛЬНЫМИ, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ:
КАНАЛОВ И ПРИЯМКОВ
74 | УСТРОЙСТВО ЭКРАНИРОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ |  |  |  | М2 | 48.8 | Е34-65-15
ЛИСТАМИ СТАЛЬНЫМИ, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ:
ПОТОЛКОВ
75 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ |  |  |  | 100 М2 | 0.488 | Е13-26-6
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115
76 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ |  |  |  | 100 М2 | 0.488 | Е13-16-6
ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021
77 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ |  |  |  | 100 ОТВЕРСТИЙ | 8.79 | Е9-522-5
КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, ГЛУБИНОЙ 5
ММ
78 | МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ |  |  |  | 100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ | 8.79 | Е26-84-2
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ
УТЕПЛЕНИИ БЕТОННЫХ СТЕН
00000/24020 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. Внутренние стены. Отделочные
работы
79 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН ПО БЕТОНУ, КАМНЮ |  |  |  | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ | 0.3991 | Е15-73-1
ИЛИ КИРПИЧУ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫМ РАСТВОРОМ
ТОЛЩИНОЙ 30 ММ
80 | ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ТОЛЩИНЫ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ |  |  |  | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ | 0.1114 | Е15-73-2
10 ММ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ Е15-73-1
81 | ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ТОЛЩИНЫ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ |  |  |  | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ | 0.2877 | Е15-73-2
10 ММ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ Е15-73-1
82 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В |  |  |  | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.02 | Е46-33-3
СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2
83 | АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ |  |  |  | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.1114 | Е13-107-1
ГЕОТЕКСТИЛЕМ (СТЕКЛОСЕТКОЙ)
ПОВЕРХНОСТЕЙ КРОВЕЛЬ, ФУНДАМЕНТОВ,
ЕМКОСТЕЙ ПОД ВОДУ И СИЛОСНЫХ ЯМ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
00000/25010 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. Перегородки. Перегородки -
строительные конструкции
84 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД |  |  |  | 100 ШТ. | 0.04 | Е46-29-2
РАЗМЕРОМ ДО 260 Х 260 ММ
85 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В |  |  |  | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.01 | Е46-33-5
СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ
ДО 0,1 М2
00000/24000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. Внутренние стены
86 | РАМКА СО ШТИФТАМИ НА ВИНТАХ И ГАЙКАХ С |  |  |  | РАМКА | 1 | Ц10-1-13
ШАЙБАМИ
87 | УСТРОЙСТВО ИНДИКАТОРОВ |  |  |  | 100 М ПЛИНТУСОВ | 0.02 | Е11-40-1
88 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ |  |  |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 1 | Ц10-709-2
УСТАНОВКИ ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ
89 | ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ |  |  |  | 100 М2 ОБШИВКИ СТЕН ЗА ВЫЧЕТОМ | 0.0384 | Е10-7-1
90 | УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ |  |  |  | 100 М | 0.135 | Е26-96-1
УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ
00000/25010 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. Перегородки. Перегородки -
строительные конструкции
91 | УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 100 М2 | 0.125 | Е10-267-1
ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО
МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ
92 | ЗАШИВКА ИНЖЕНЕРНЫХ НИШ ЛИСТАМИ ИЗ |  |  |  | 100 М2 | 0.125 | Е10-266-1
ГИПСОКАРТОНА
93 | КЛАДКА ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ |  |  |  | М3 КЛАДКИ | 1.525 | Е8-22-1
ОБЛИЦОВКИ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М
00000/23020 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. Наружные стены. Теплоизоляция
стен наружных
94 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ |  |  |  | 100 М2 | 0.011 | Е26-116-2
МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА
ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК
95 | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ |  |  |  | 100 М2 | 0.011 | Е26-120-2
УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА
ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК
96 | МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ |  |  |  | 100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ | 0.066 | Е26-117-2
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ
УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ,
ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЮЛЕК
97 | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК |  |  |  | 100 М2 | 0.011 | Е26-126-6
НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА
ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЮЛЕК
98 | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ |  |  |  | 100 М2 | 0.011 | Е26-127-2
ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЮЛЕК
99 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ С |  |  |  | 100 М ОГРАЖДЕНИЙ | 0.0508 | Е7-60-3
ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА
Составил |  |  |  |  | А.А. ХВОСТОВИЧ
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## id=1388 Дефектный акт
Форма С-1
Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: «ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ РЕНТГЕНКАБИНЕТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «17-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»»; Часть объекта: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.11.2024
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Февраль 2025г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 3
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
00000/38070 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН).
Локальная вычислительная сеть
1 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА |  |  |  | 100 ШТ. | 0.02 | Ц8-591-902
ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА
РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ
2 | МОНТАЖ РАЗЪЕМОВ |  |  |  | 10 РАЗЪЕМОВ | 0.2 | Ц10-65-3
3 | РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КОНЦОВ КАБЕЛЯ ИЛИ |  |  |  | 100 КОНЦОВ КАБЕЛЯ | 0.02 | Ц10-51-32
ПРОВОДА ОДНОПАРНОГО НИЗКОЧАСТОТНОГО
4 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 0.7451 | Ц8-912-1
ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ
(КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)
5 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР |  |  |  | 100 М | 0.53922 | Ц8-904-1
ДО 25 ММ
6 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 20 Х 10 ММ |  |  |  | 100 М | 0.1 | Ц8-423-1
7 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ |  |  |  | 100 М | 0.06 | Е46-74-2
ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2
8 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.03 | Е46-29-3
КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ
СТЕН ДО 25 СМ
9 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В |  |  |  | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.075 | Е46-33-5
СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ
ДО 0,1 М2
10 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД |  |  |  | 100 ШТ. | 0.02 | Е46-29-1
РАЗМЕРОМ ДО 130 Х 130 ММ
00000/38071 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН).
Локальная вычислительная сеть. Сети
11 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР |  |  |  | 100 М | 0.019608 | Ц8-904-1
ДО 25 ММ
12 | ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ НАСТОЛЬНЫЙ |  |  |  | ШТ. | 1 | Ц10-347-1
13 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ |  |  |  | 100 М | 0.02 | Е46-74-2
ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2
14 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В |  |  |  | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.025 | Е46-33-5
СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ
ДО 0,1 М2
00000/38070 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН).
Локальная вычислительная сеть
15 | ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ |  |  |  | ШТ. | 1 | Ц10-695-1
ОДНОСТОРОННИЕ: НА СТЕНЕ
00000/38070 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН).
Локальная вычислительная сеть
16 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 0.1 | Ц8-912-1
ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ
(КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)
17 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР |  |  |  | 100 М | 0.1 | Ц8-904-1
ДО 25 ММ
18 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ |  |  |  | 100 М | 0.03 | Е46-74-2
ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2
19 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.02 | Е46-29-3
КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ
СТЕН ДО 25 СМ
20 | АППАРАТЫ ТЕЛЕФОННЫЕ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС |  |  |  | ШТ. | 1 | Ц10-111-1
НАСТОЛЬНЫЕ
Составил |  |  |  |  | А.А. ХВОСТОВИЧ
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## id=1389 Дефектный акт
Форма С-1
Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: «ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ РЕНТГЕНКАБИНЕТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «17-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»»; Часть объекта: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.11.2024
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Февраль 2025г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 3
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
00000/38040 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН).
Охранно-пожарная сигнализация УС;С1;ПС
1 | ДЕМОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: |  |  |  | ШТ. | 12 | Ц10-668-2
ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,
РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ
ИСПОЛНЕНИИ
2 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, |  |  |  | ШТ. | 12 | Ц10-668-2
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ,
СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ
3 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ |  |  |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 4 | Ц10-709-2
УСТАНОВКИ ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ
00000/38040 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН).
Охранно-пожарная сигнализация УС;С1;ПС
4 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 1.43 | Ц8-912-1
ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ
(КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)
5 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.08 | Е46-29-5
КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ
СТЕН ДО 51 СМ
6 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 20 Х 10 ММ |  |  |  | 100 М | 0.1 | Ц8-423-1
7 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В БЕТОННЫХ |  |  |  | 100 М | 0.08 | Е46-75-1
КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ, СТЕН ПЛОЩАДЬЮ
СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2
8 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР |  |  |  | 100 М | 0.8 | Ц8-904-1
ДО 25 ММ
9 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В |  |  |  | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.035 | Е46-33-5
СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ
ДО 0,1 М2
00000/38040 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН).
Охранно-пожарная сигнализация УС;С1;ПС
10 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, |  |  |  | ШТ. | 12 | Ц10-668-2
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ,
СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ
Составил |  |  |  |  | А.А. ХВОСТОВИЧ
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## id=1390 Дефектный акт
Форма С-1
УЗ "17-я городская клиническая поликлиника" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Главный врач |  | Ю.В. Петельский
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ б/н
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 336 от "14 " сентября 2024г.
в составе:
председателя комиссии: |  |  | Заместитель главного врача по ХР |  |  | Д.Д. Казыро
членов комиссии: |  |  | Ведущий инженер по охране труда |  |  | Д.В. Дудко
|  |  | Инженер |  |  | Н.Н. Ивончик
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: «Текущий ремонт рентгенкабинета №712 учреждение здраовоохранеия «17-я городская клническая
поликлиника" г. Минск, ул. Герасименко,49"". Часть объекта: общестроительные работы
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.11.2024
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Февраль 2025г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 3
Председатель комиссии |  |  | Заместитель главного врача по ХР |  |  | Д.Д. Казыро
Члены комиссии |  |  | Ведущий инженер по охране труда |  |  | Д.В. Дудко
|  |  | Инженер |  |  | Н.Н. Ивончик
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
00000/22000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. Фундаменты
1 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 |  |  |  | Т | 0.267 | Е6-11-7
КГ
2 | УСТАНОВКА ПОРОГОВ АЛЮМИНИЕВЫХ С |  |  |  | 100 М | 0.33 | Е11-71-1
КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ
3 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ |  |  |  | 100 М2 | 0.06 | Е13-26-12
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-124
4 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ |  |  |  | 100 М2 | 0.06 | Е13-16-6
ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021
5 | УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ БЕТОННЫХ |  |  |  | 100 М3 В ДЕЛЕ | 0.004 | Е6-13-1
6 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ОБЩЕГО |  |  |  | 100 М3 В ДЕЛЕ | 0.0059 | Е6-1-2
НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО 3 М3
С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ
7 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 |  |  |  | Т | 0.0274 | Е6-11-7
КГ
8 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 |  |  |  | Т | 0.00095 | Е6-11-7
КГ
9 | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В |  |  |  | Т | 0.0653 | Е53-33-1
СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ
Составил |  |  |  |  | А.А. ХВОСТОВИЧ
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## id=1391 Дефектный акт
Форма С-1
Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: «ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ РЕНТГЕНКАБИНЕТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «17-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»»; Часть объекта: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.11.2024
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Февраль 2025г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 3
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
00000/31011 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация.
Хозяйственно-питьевое водоснабжение.
Трубопроводы
1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 100 М | 0.15 | Е16-40-5
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ
ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И
ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ
2 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ |  |  |  | ШТ. | 3 | Е16-32-5
ДИАМЕТРОМ 40 ММ
3 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР |  |  |  | 100 М | 0.11 | Ц8-904-2
ДО 50 ММ
4 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В БЕТОННЫХ |  |  |  | 100 М | 0.11 | Е46-75-1
КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ, СТЕН ПЛОЩАДЬЮ
СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2
5 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В |  |  |  | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.042 | Е46-33-5
СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ
ДО 0,1 М2
6 | ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ |  |  |  | ВРЕЗКА | 4 | Е16-27-1
ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ДИАМЕТРОМ 15 ММ
00000/31041 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация.
Горячее водоснабжение. Трубопроводы
7 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 100 М | 0.15 | Е16-40-5
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ
ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И
ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ
8 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ |  |  |  | ШТ. | 2 | Е16-32-5
ДИАМЕТРОМ 40 ММ
9 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР |  |  |  | 100 М | 0.11 | Ц8-904-2
ДО 50 ММ
10 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В БЕТОННЫХ |  |  |  | 100 М | 0.11 | Е46-75-1
КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ, СТЕН ПЛОЩАДЬЮ
СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2
11 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В |  |  |  | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.042 | Е46-33-5
СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ
ДО 0,1 М2
00000/31051 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация.
Бытовая канализация. Трубопроводы
12 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО- |  |  |  | 100 М | 0.15 | Е16-45-3
БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ
ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В
ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: ПОЭТАЖНЫХ
РАЗВОДОК В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ
13 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО- |  |  |  | 100 М | 0.01 | Е16-42-3
БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ
ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ
В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: КАНАЛИЗАЦИОННЫХ
СТОЯКОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ
14 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В БЕТОННЫХ |  |  |  | 100 М | 0.01 | Е46-75-1
КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ, СТЕН ПЛОЩАДЬЮ
СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2
15 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В |  |  |  | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.008 | Е46-33-5
СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ
ДО 0,1 М2
16 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ |  |  |  | ШТ. | 1 | Е16-32-9
ДИАМЕТРОМ 90 ММ
17 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ |  |  |  | ШТ. | 1 | Е16-32-12
ДИАМЕТРОМ 150 ММ
18 | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ СО |  |  |  | КОМПЛ. | 1 | Е17-1-601
СМЕСИТЕЛЕМ, КРОНШТЕЙНАМИ, СИФОНОМ И
ВЫПУСКОМ ХИРУРГИЧЕСКИМ, РАЗМЕРОМ 650 Х
590 Х 180 ММ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
19 | УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ: |  |  |  | ШТ. | 2 | Е17-2-501
ПЪЕДЕСТАЛОВ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ
20 | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С |  |  |  | КОМПЛ. | 1 | Е17-1-501
КРАНОМ НАСТОЛЬНЫМ, КРОНШТЕЙНАМИ,
СИФОНОМ И ВЫПУСКОМ, РАЗМЕРОМ 450 Х 330
Х 150 ММ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
21 | УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ СО |  |  |  | КОМПЛ. | 2 | Е17-5-101
СМЕСИТЕЛЕМ, СО СЛИВНОЙ ДОСКОЙ НА
КРОНШТЕЙНАХ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ МНДЦ,
МНДКЦ С ПЛАСТМАССОВЫМ СИФОНОМ, ЛАТУННЫМ
ВЫПУСКОМ
22 | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С ИНСТАЛЛЯЦИЕЙ |  |  |  | 10 КОМПЛ. | 0.1 | Е17-16-1
00000/31015 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация.
Хозяйственно-питьевое водоснабжение.
Оборудование и приборы. ДЕМОНТАЖ
23 | ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН |  |  |  | 100 ПРИБОРОВ | 0.03 | Е65-5-1
24 | СНЯТИЕ СМЕСИТЕЛЯ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.05 | Е65-4-7
25 | ДЕМОНТАЖ МОЕК |  |  |  | 100 ПРИБОРОВ | 0.02 | Е65-5-3
26 | ДЕМОНТАЖ СИФОНОВ |  |  |  | 100 ПРИБОРОВ | 0.05 | Е65-5-7
27 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ |  |  |  | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.5 | Е65-1-1
ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32
ММ
28 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО- |  |  |  | 100 М | 0.3 | Е16-42-3
БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ
ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ
В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: КАНАЛИЗАЦИОННЫХ
СТОЯКОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ
29 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ |  |  |  | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0.3 | Е16-29-1
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50
ММ
Составил |  |  |  |  | А.А. ХВОСТОВИЧ
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## id=1392 Дефектный акт
Форма С-1
Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: «ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ РЕНТГЕНКАБИНЕТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «17-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»»; Часть объекта: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.11.2024
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Февраль 2025г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 3
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
00000/35010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Технологическое
оборудование и трубопроводы.
Технологическое оборудование
1 | ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННЫЙ |  |  |  | ШТ. | 3 | Ц34-72-1
00000/35010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Технологическое
оборудование и трубопроводы.
Технологическое оборудование
2 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0, |  |  |  | РЕШЕТКА | 9 | Е20-11-1
25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ
00000/35010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Технологическое
оборудование и трубопроводы.
Технологическое оборудование
3 | ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | ШТ. | 1 | Ц34-60-21
00000/35010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Технологическое
оборудование и трубопроводы.
Технологическое оборудование
4 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (СТОЛОВ, |  |  |  | 100 ИЗДЕЛИЙ | 0.1 | Е10-35-1
ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И
ДР.)
5 | ДОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | ШТ | 1 | С310-1
00000/35010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Технологическое
оборудование и трубопроводы.
Технологическое оборудование
Составил |  |  |  |  | А.А. ХВОСТОВИЧ
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## id=1393 Дефектный акт
Форма С-1
Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: «ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ РЕНТГЕНКАБИНЕТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «17-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»»; Часть объекта: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.11.2024
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Февраль 2025г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 3
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
00000/29000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции
1 | ПЕРЕВОЗКА ДО 50 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 0.349 | С310-50.1
2 | СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ, КЛАСС |  |  |  | Т | 0.349 | С310-51.1
ГРУЗА I
3 | ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 20.415 | С310-35.1
4 | ПЕРЕВОЗКА ДО 40 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 10.72 | С310-40.1
5 | ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 2.172 | С310-25.1
6 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И |  |  |  | Т | 31.355 | Е51-7-1
НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)
Составил |  |  |  |  | А.А. ХВОСТОВИЧ
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## id=1394 Дефектный акт
Форма С-1
Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: «ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ РЕНТГЕНКАБИНЕТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «17-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»»; Часть объекта: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.11.2024
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Февраль 2025г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 3
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
00000/33010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Вентиляция и
холодоснабжение. Вентиляция
1 | МОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА ФРЕОНОВЫХ СИСТЕМ |  |  |  | БЛОК | 1 | Е20-61-2
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МАССОЙ ДО 100 КГ С
ЗАКРЕПЛЕНИЕМ К НАРУЖНОЙ СТЕНЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА
2 | МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ ПОТОЛОЧНЫХ КАССЕТНЫХ |  |  |  | БЛОК | 1 | Е20-60-3
(КАНАЛЬНЫХ, ПОДВЕСНЫХ) БЛОКОВ ФРЕОНОВЫХ
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
00000/33010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Вентиляция и
холодоснабжение. Вентиляция
3 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ |  |  |  | 100М | 0.46 | Ц12-70-1
ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР
ТРУБ 18 ММ
4 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (В Т.Ч. ФАСОННЫХ |  |  |  | 10М | 4.6 | Е26-136-1
ЧАСТЕЙ И АРМАТУРЫ) ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ
ВСПЕНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ, ДИАМЕТР
ТРУБОПРОВОДА ДО 25 ММ, ТОЛЩИНА
ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 6 ММ
5 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 Х 60 |  |  |  | 100 М | 0.03 | Ц8-423-3
ММ
6 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ |  |  |  | ШТ. | 4 | Е16-32-8
ДИАМЕТРОМ 80 ММ
7 | УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, |  |  |  | 100 КРЕПЛЕНИЙ | 0.15 | Ц12-1313-1
ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТРОМ
ТРУБОПРОВОДА 8-54 ММ
8 | УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С |  |  |  | НАСОС | 2 | Е18-13-1
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,
1 Т
9 | ДЕМОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА ФРЕОНОВЫХ |  |  |  | БЛОК | 1 | Е20-61-2
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МАССОЙ ДО 100
КГ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ К НАРУЖНОЙ СТЕНЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА
10 | ДЕМОНТАЖ ВНУТРЕННИХ ПОТОЛОЧНЫХ |  |  |  | БЛОК | 2 | Е20-60-3
КАССЕТНЫХ (КАНАЛЬНЫХ, ПОДВЕСНЫХ) БЛОКОВ
ФРЕОНОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
11 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА |  |  |  | 100 М | 0.03 | Ц12-70-1
УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, НАРУЖНЫЙ
ДИАМЕТР ТРУБ 18 ММ
Составил |  |  |  |  | А.А. ХВОСТОВИЧ
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## id=1395 Дефектный акт
Форма С-1
Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: «ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ РЕНТГЕНКАБИНЕТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «17-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»»; Часть объекта: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.11.2024
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Февраль 2025г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 3
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
00000/29000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции
1 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  | СИСТЕМА | 3 | ЦПНР02-01-031
II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С
КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 2
2 | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 2 ДО 9 ДОБАВЛЯТЬ |  |  |  | КАНАЛ | 4 | ЦПНР02-01-032
К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-31
Составил |  |  |  |  | А.А. ХВОСТОВИЧ
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## id=1396 Дефектный акт
Форма С-1
Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: «ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ РЕНТГЕНКАБИНЕТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «17-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»»; Часть объекта: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.11.2024
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Февраль 2025г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 3
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
00000/29000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. Другие элементы и конструкции
1 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ |  |  |  | ЛИНИЯ | 8 | ЦПНР01-11-281
МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ,
ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ
2 | ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ |  |  |  | 100 ТОЧЕК | 0.32 | ЦПНР01-11-111
ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
3 | ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА- |  |  |  | ТОКОПРИЕМНИК | 8 | ЦПНР01-11-131
НУЛЬ"
4 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО |  |  |  | ШТ. | 4 | ЦПНР01-03-014
1 КВ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ
КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ,
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 50 А
5 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С |  |  |  | ШТ. | 2 | ЦПНР01-03-001
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ
КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ
6 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С УСТРОЙСТВОМ |  |  |  | ШТ. | 2 | ЦПНР01-03-002
ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ
Составил |  |  |  |  | А.А. ХВОСТОВИЧ
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.