УТВЕРЖДАЮ

Главный врач УЗ «ВОКОД»

____________ А.В.Томчина

«04» февраля 2025г.

Задание на закупку: «Выбор инженерной организации для комплексного управления строительной деятельностью и осуществление технического надзора на объекте строительства «Модернизация радиотехнического корпуса № 4 по адресу: г.Витебск, ул.Петруся Бровки, д.33»

Для модернизации помещений под установку томографа рентгеновского компьютерного «VENTUM 128» и аппарата рентгенотерапевтического «ТЕРАД».

| Основные функции | Организационно-технические мероприятия по организации и обеспечению строительства объектов | Детализация организационно-технических мероприятий по организации и обеспечению строительства объектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Инициация проекта | 1.3. Разработка и согласование задания на разработку предпроектной документации |  |  |
| 2. Разработка предпроектной документации | 2.1. Разработка и согласование задания на проектирование | 2.1.1. подготовка и согласование проекта задания на проектирование |  |
|  |  | 2.1.2. оказание содействия разработчикам задания на проектирование в выполнении предпроектных работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре (в случае привлечения сторонней организации) |  |
|  |  | 2.1.3. осуществление контроля за разработкой задания на проектирование (в случае привлечения сторонней организации) |  |
|  |  | 2.1.4. проверка задания на проектирование на соответствие утвержденному заданию на разработку предпроектной документации. Приемка задания на проектирование (в случае привлечения сторонней организации) |  |
| 3. Организация разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности | 3.1. Обеспечение общего руководства проектированием и планированием строительства | 3.1.1. подготовка необходимых документов и сбор исходных данных для проектирования объекта |  |
|  |  | 3.1.2. контроль за исполнением договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ |  |
|  |  | 3.1.3. поэтапная проверка проектной документации на соответствие утвержденному заданию на проектирование, предпроектной документации, требованиям нормативных правовых актов (в том числе технических), разрешительной документации (в том числе техническим условиям, техническим требованиям) с подготовкой при необходимости замечаний о внесении изменений в процессе проектирования. Участие в согласовании отступлений от технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства (при необходимости) |  |
|  |  | 3.1.4. проверка расчетов стоимости выполненных проектных работ, сопутствующих работ и услуг |  |
|  |  | 3.1.5. организация согласования проектной документации с уполномоченными государственными органами и организациями |  |
|  |  | 3.1.6. организация проведения специальных государственных экспертиз в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе государственной экологической экспертизы, государственной санитарно-гигиенической экспертизы, государственной экспертизы энергетической эффективности и др. |  |
|  |  | 3.1.7. организация проведения государственной экспертизы архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации) |  |
|  |  | 3.1.8. окончательная приемка разработанной проектной документации |  |
|  |  | 3.1.9. организация передачи разработанной проектной документации в республиканский фонд проектной документации в случаях и порядке, установленных законодательством |  |
| 4. Управление закупками | 4.3. Организация выбора генеральной проектной организации (при генподрядной схеме разработки проектной документации) | 4.1.1. формирование исходных данных и конкурсной документации (предмета закупки, стартовой цены, показателей предварительного квалификационного отбора претендентов и условий проведения процедур закупок, критериев и методики оценки и др.) для проведения процедуры закупки работ по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности |  |
|  |  | 4.1.2. организация и проведение предварительного квалификационного отбора претендентов для проведения процедуры закупки работ по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности |  |
|  |  | 4.1.3. проведение процедуры закупки работ (оценка конкурсных предложений претендентов, выбор победителя) по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности |  |
|  |  | 4.1.4. направление извещения претендентам о результатах процедуры закупки работ по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности |  |
|  |  | 4.1.5. проведение при необходимости повторной процедуры закупки работ по разработке документации проектного обеспечения строительной деятельности |  |
|  |  | 4.1.6. подготовка проекта и заключение договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством |  |
|  | 4.2. Организация выбора генеральной подрядной организации (при генподрядной схеме строительства) | 4.2.1. формирование исходных данных и конкурсной документации (предмета закупки, стартовой цены, показателей предварительного квалификационного отбора претендентов и условий проведения процедур закупки, критериев и методики оценки и др.) для проведения процедуры закупки строительных, монтажных и иных специальных работ на подготовительном и основном периодах строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |
|  |  | 4.2.2. организация и проведение предварительного квалификационного отбора претендентов для проведения процедуры закупки строительных, монтажных и иных специальных работ на подготовительном и основном периодах строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |
|  |  | 4.2.3. проведение процедуры закупки (оценка конкурсных предложений претендентов, выбор победителя) строительных, монтажных и иных специальных работ на подготовительном и основном периодах строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |
|  |  | 4.2.4. направление извещения претендентам о результатах процедуры закупки строительных, монтажных и иных специальных работ на подготовительном и основном периодах строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |
|  |  | 4.2.5. проведение при необходимости повторной процедуры закупки строительных, монтажных и иных специальных работ на подготовительном и основном периодах строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |
|  |  | 4.2.6. подготовка проекта и заключение договора строительного подряда |  |
| 5. Общее руководство при выполнении строительных, монтажных и пусконаладочных работ | 5.1. Участие в выполнении строительных, монтажных и пусконаладочных работ в части обязательств заказчика, застройщика по заключенным договорам строительного подряда – общее руководство строительством | 5.1.1. подготовка и направление уведомления о производстве строительно-монтажных работ органам государственного строительного надзора, участие в согласовании производства строительных работ в случаях, предусмотренных законодательством, участие в получении разрешений на производство отдельных видов работ в порядке, предусмотренном законодательством |  |
|  |  | 5.1.2. подготовка проектов необходимых документов для страхования рисков заказчика, застройщика, вытекающих из заключенных договоров. Страхование рисков заказчика, застройщика |  |
|  |  | 5.1.3. передача подрядчику утвержденной проектной, разрешительной, технической и иной документации, необходимой для исполнения договоров строительного подряда |  |
|  |  | 5.1.4. обеспечение координации деятельности участников строительной деятельности, в том числе организация производственных совещаний на объекте строительства, подготовка протоколов и их рассылка участникам строительной деятельности, урегулирование с участниками строительной деятельности разногласий |  |
|  |  | 5.1.5. уведомление и предъявление претензий к подрядчикам, поставщикам, иным исполнителям при невыполнении или ненадлежащем выполнении договорных обязательств, взаимодействие с органами государственного строительного надзора, другими государственными органами и организациями, контроль устранения подрядчиками, поставщиками, иными исполнителями замечаний заказчика, застройщика и лиц, осуществляющих надзорные функции |  |
|  |  | 5.1.6. организация размещения в доступном для обозрения месте информации об объекте строительства с указанием его заказчика, застройщика, подрядчика, сроков начала и окончания выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ и иной информации |  |
|  |  | 5.1.7. участие в разработке графика производства работ |  |
|  |  | 5.1.8. осуществление контроля за выполнением графика производства работ. Ежемесячная оценка хода строительства в сравнении с договорными сроками |  |
|  |  | 5.1.9. контроль поставок материальных ресурсов на объект строительства в соответствии с графиком производства работ и графиком поставки материальных ресурсов |  |
|  |  | 5.1.10. обоснование необходимости внесения изменений и (или) дополнений в утвержденную проектную документацию |  |
|  |  | 5.1.11. организация внесения изменений и (или) дополнений в утвержденную проектную документацию, повторного согласования и утверждения в установленном порядке изменений и (или) дополнений в утвержденную проектную документацию |  |
|  |  | 5.1.12. подготовка проектов и заключение договоров на осуществление авторского надзора с разработчиками проектной документации или с иной организацией в случае, предусмотренном законодательством |  |
|  |  | 5.1.13. контроль исполнения договора авторского надзора и контроль за ведением журнала авторского надзора |  |
|  |  | 5.1.14. анализ возникающих организационно-технических проблем, прогноз их влияния на сроки и стоимость строительства объекта |  |
|  |  | 5.1.15. подготовка документов, необходимых для приостановления производства строительных, монтажных, пусконаладочных работ в случаях: выполнения работ с отступлениями от утвержденной проектной документации и (или) с нарушением требований технических нормативных правовых актов; невыполнения подрядчиком указаний разработчика проектной документации и (или) указаний либо предписаний органов государственного строительного надзора по устранению выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения зданий, сооружений, их отдельных частей, инженерных коммуникаций, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды, а также по иным обоснованным обстоятельствам |  |
|  |  | 5.1.16. принятие в установленном законодательством порядке необходимых мер при строительной аварии, соблюдение установленного порядка расследования обстоятельств строительной аварии. Участие в комиссии по расследованию обстоятельств аварии |  |
|  |  | 5.1.17. проведение организационно-технических мероприятий по консервации объекта строительства в случае принятия решения о консервации в соответствии с законодательством. Проведение периодических осмотров законсервированного объекта незавершенного строительства для обеспечения его сохранности и безопасности |  |
|  |  | 5.1.18. организация приемки материальных ресурсов и проверка их качества, в том числе наличие и правильность оформления документов, подтверждающих качество в части обязательств заказчика, застройщика |  |
|  |  | 5.1.19. организация надлежащего хранения материальных ресурсов в части обязательств заказчика, застройщика |  |
|  |  | 5.1.20. своевременная передача подрядчикам материальных ресурсов, поставляемых заказчиком, застройщиком |  |
|  |  | 5.1.21. проведение предмонтажной ревизии оборудования. Контроль за устранением недостатков (дефектов) |  |
|  |  | 5.1.22. организация выполнения совместно с подрядчиком, разработчиком проектной документации пусконаладочных работ в соответствии с проектной документацией и программой проведения пусконаладочных работ |  |
|  |  | 5.1.23. организация выполнения совместно с подрядчиком, разработчиком проектной документации комплексного опробования и испытания смонтированного оборудования в соответствии с проектной документацией и программой проведения комплексного опробования оборудования |  |
|  |  | 5.1.24. подготовка документов, необходимых для подключения (присоединения) объекта к существующим объектам инженерной инфраструктуры. Обеспечение процесса подключения |  |
| 6. Технический надзор за выполнением строительных работ | 6.1. Осуществление технического надзора за выполнением строительных, монтажных и пусконаладочных работ в объеме, предусмотренном действующим законодательством |  |  |
| 7. Завершение строительства и приемка объекта в эксплуатацию | 7.1. Организация приемки объекта в эксплуатацию | 7.1.1. определение перечня, объемов, стоимости и сроков выполнения отдельных видов работ, перенесенных на ближайший благоприятный период года, если это не препятствует нормальной эксплуатации объекта |  |
|  |  | 7.1.2. оценка готовности объекта к приемке в эксплуатацию по установленным законодательством критериям качества |  |
|  |  | 7.1.3. организация получения положительных заключений государственных органов (их структурных подразделений), иных государственных организаций, требуемых в соответствии с законодательством |  |
|  |  | 7.1.4. организация проведения испытания на воздухопроницаемость с тепловизионным обследованием или тепловизионного обследования в случаях и в порядке, установленных законодательством |  |
|  |  | 7.1.5. организация подтверждения рабочей комиссией по приемке оборудования готовности смонтированного оборудования к эксплуатации, выпуску продукции (выполнению работ, оказанию услуг) в случаях и в порядке, установленных законодательством |  |
|  |  | 7.1.6. подготовка документов, необходимых для предоставления приемочной комиссии по установленному законодательством перечню |  |
|  |  | 7.1.7. организация проведения иных мероприятий, связанных с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию, в том числе по его чистовой уборке |  |
|  |  | 7.1.8. координация работы приемочной комиссии |  |
|  |  | 7.1.9. подготовка необходимых документов и организация передачи законченных строительством объектов правообладателям |  |
|  |  | 7.1.10. подготовка документов, необходимых для обращения за государственной регистрацией в отношении объектов недвижимости, право собственности или иное право на которые принадлежит заказчику, застройщику |  |
| 8. Иные функции, не входящие в состав вышеуказанных функций | 8.1. Иные функции, обусловленные дополнительными обязанностями заказчика, застройщика по заключенным договорам и поручениям государственных органов и организаций |  |  |

Составил: Заместитель главного врача по АХР 								И.В.Науменко