Приложение №2
к договору строительного подряда 
от 03.04.2025 г. №М01/04-25

СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
Специалист по работе с клиентами		М.А. Журавлёва			Главный врач		С.В. Лаптев	
                (должность)                                (подпись)                     (И.О.Фамилия)		                (должность)                                (подпись)                     (И.О.Фамилия)	
				
     « ____ » ________________ 20 ___ г.		       « ____ » ________________ 20 ___ г.	

Локальная смета №1

Наименование объекта	Текущий ремонт по замене прибора коммерческого учета расхода тепловой энергии в тепловом пункте государственного учреждения "Центр гигиены и эпидемиологии Заводского района г. Минска" по адресу: г. Минск, ул. Плеханова, 18 	
Заказчик	Государственное учреждение "Центр гигиены и эпидемиологии Заводского района г. Минска"	
Генподрядчик (Подрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью "Дженси"	

Смета составлена в ценах на	1 МАРТА 2025 г.	Цены	с НДС	Регион строительства	г. Минск	Тарифная ставка  4 разряда	13.48	руб.	
	(дата разработки)		(вид цены)		(название региона строительства)				
 
 Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм.
Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.	
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин	Материалы, 
оборудование	Транcпорт	Общая стоимость	
					Всего	в т.ч. 
зарплата				
	
 1.	Е16-38-1
(67 / 49.78) 	Демонтаж теплосчетчиков диаметром до 50 мм  Демонтаж  К=0,3 Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 13.48	ШТ.	35.21	0.14				35.35	
			1	35.21
	0.14
К1=0.3 К2=1.2	

	35.35 	
2.	Е16-38-1
(67 / 49.78) 	Установка теплосчетчиков диаметром до 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 13.48	ШТ.	117.36	0.47				117.83	
			1	117.36
	0.47
К1=1.2	

	117.83 	
3.	3/8-40-70-10/50
 	Теплосчетчики электромагнитные ТЭМ-104-1 диаметром 50 мм  
	шт.				2 116.80	153.47	2 270.27	
			1	

	2116.80 
	153.47
	2270.27 	
4.	3/8-40-70/ИНДЕЛ
 	Устройство передачи данных Индел 1734  	шт.				879.21	63.74	942.95	
			1	

	879.21 
	63.74
	942.95 	
5.	Ц12-698-1
(55.65 / 50.72) 	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 13.48	100 ШТ.	1234.32	344.36		108.20	8.60	1 695.48	
			0.02	24.69
	6.89
К1=1.2	
	2.16 
	0.17
	33.91 	
6.	Е67-6-1
(59.57 / 40.54) 	Демонтаж кабеля  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 13.48	100 М	145.01					145.01	
			0.4	58.00
	
К1=1.2	

	58.00 	
7.	Ц8-411-1
(59.57 / 40.54) 	Рукава металлические, наружный диаметр до 48 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 13.48	100 М	537.81	5.19				543.00	
			0.1	53.78
	0.52
К1=1.2	

	54.30 	
8.	5/20-10-9/2
 	Рукав металлический негерметичный из оцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением Р3-Ц-Х, диаметром 12 мм  	м				2.09	0.11	2.20	
			10	

	20.90 
	1.10
	22.00 	
9.	Ц8-412-1
(59.57 / 40.54) 	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 2, сечение до 2,5 мм2  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 13.48	100 М ТРУБЫ (МЕТАЛЛОРУКАВА)	138.37					138.37	
			0.1	13.84
	
К1=1.2	

	13.84 	
10.	Ц8-146-1
(59.57 / 40.54) 	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 13.48	100 М КАБЕЛЯ	228.39					228.39	
			0.3	68.52
	
К1=1.2	

	68.52 	
11.	5/10-10-70-3/10
 	Кабель монтажный микрофонный марки КММ с медными жилами, с экраном, с изоляцией из полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с числом жил и сечением 4 х 0,35 мм!2  	1000 м				2 716.74	144.53	2 861.27	
			0.01	

	27.17 
	1.45
	28.62 	
12.	5/10-20-60-6/11
 	Шнур гибкий марки ШВВП с параллельно уложенными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение 0,22 кВ, с числом жил и сечением 2 х 0,50 мм!2  	1000 м				574.38	30.56	604.94	
			0.01	

	5.74 
	0.31
	6.05 	
13.	5/10-10-70-3/8
 	Кабель монтажный микрофонный марки КММ с медными жилами, с экраном, с изоляцией из полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с числом жил и сечением 2 х 0,35 мм!2  	1000 м				1 777.54	94.57	1 872.11	
			0.01	

	17.78 
	0.95
	18.73 	
14.	Ц8-472-10
(59.57 / 40.54) 	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2, открыто по строительным основаниям  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 13.48	100 М	680.51	14.91				695.42	
			0.1	68.05
	1.49
К1=1.2	

	69.54 	
15.	5/10-20-60-2/18
 	Провод силовой марки ПВ3 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости, сечением 1,5 мм!2, на напряжение 0,45 кВ  	1000 м				847.91	45.11	893.02	
			0.01	

	8.48 
	0.45
	8.93 	
16.	Ц8-144-1
(59.57 / 40.54) 	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 13.48	100 ШТ.	214.06					214.06	
			0.32	68.50
	
К1=1.2	

	68.50 	
ИТОГО прямые затраты по разделу:	508	10	0	3078	222	3817	
ОХР и ОПР:	313	
Плановая прибыль:	223	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:	4353	
ИТОГО прямые затраты по смете:	508	10	0	3078	222	3817	
ОХР и ОПР:	313	
Плановая прибыль:	223	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:	4353	
ВСЕГО прямые затраты:	508	10	0	3078	222	3817	
ОХР и ОПР:	313	
Плановая прибыль:	223	
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:	4353	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала
с НДС	Стоимость материала
с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср  с НДС	
Материалы подрядчика	
1.		3/8-40-70-10/50	Теплосчетчики электромагнитные ТЭМ-104-1 диаметром 50 мм
01.03.2025 ОРБ	шт.	1	2 116.80	2116.80	7.25%	153.47	
2.		3/8-40-70/ИНДЕЛ	Устройство передачи данных Индел 1734
.  .	шт.	1	879.21	879.21	7.25%	63.74	
3.		1/10-140-40/25	Электроды УОНИ 13/45
01.03.2025 ОРБ	кг	0.2	10.82	2.16	7.94%	0.17	
4.		5/20-10-9/2	Рукав металлический негерметичный из оцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением Р3-Ц-Х, диаметром 12 мм
01.03.2025 ОРБ	м	10	2.09	20.90	5.32%	1.10	
5.		5/10-10-70-3/10	Кабель монтажный микрофонный марки КММ с медными жилами, с экраном, с изоляцией из полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с числом жил и сечением 4 х 0,35 мм!2
01.03.2025 ОРБ	1000 м	0.01	2 716.74	27.17	5.32%	1.45	
6.		5/10-20-60-6/11	Шнур гибкий марки ШВВП с параллельно уложенными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение 0,22 кВ, с числом жил и сечением 2 х 0,50 мм!2
01.03.2025 ОРБ	1000 м	0.01	574.38	5.74	5.32%	0.31	
7.		5/10-10-70-3/8	Кабель монтажный микрофонный марки КММ с медными жилами, с экраном, с изоляцией из полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с числом жил и сечением 2 х 0,35 мм!2
01.03.2025 ОРБ	1000 м	0.01	1 777.54	17.78	5.32%	0.95	
8.		5/10-20-60-2/18	Провод силовой марки ПВ3 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости, сечением 1,5 мм!2, на напряжение 0,45 кВ
01.03.2025 ОРБ	1000 м	0.01	847.91	8.48	5.32%	0.45	
ИТОГО Материалы подрядчика :		 3078		 222	
							
ВСЕГО :		 3078		 222	
 
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
  № пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа
с НДС	Стоимость механизма
с НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста	
Механизмы подрядчика	
1.		М040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-Ч	1.43784	4.79	6.89			
2.		М040504	Аппарат для газовой сварки и резки	МАШ.-Ч	1.4508	0.42	0.61			
3.		М331451	Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	2.2584	0.89	2.01			
ИТОГО Механизмы подрядчика :		 10			
							
ВСЕГО :		 10			
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на
1 МАРТА 2025	в ценах выполнения работ на
МАЙ 2025	
				
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода  1 МАРТА 2025 – МАЙ 2025  составляет 1.0292	
 	Tрудозатраты рабочих, чел-час		37,02	37,02	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час				
	BCEГO трудозатрат, чел-час		37,02	37,02	
	Заработная плата	1	507,95	522,78	
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	9,51	9,79	
	в т.ч. заработная плата машинистов	1			
	Mатериалы		3 078,24	3 168,12	
	в т.ч.  материалы подрядчика		3 078,24	3 168,12	
	.         материалы заказчика				
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы	1	221,64	228,11	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика		221,64	228,11	
	.         транспорт и зср материалов заказчика				
	.         перевозка грузов (С310 и С311)				
	.         перевозка мусора (С310 и С311)				
	ИTOГO прямых затрат		3 817,34	3 928,80	
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	312,96	322,10	
	.      5.внутренние санитарно-технические работы (3.2. Ремонт г.Минск)	67	102.22		
	.      12.электромонтажные работы (3.2. Ремонт г.Минск)	59.57	197		
	.      21.монтаж технологических трубопроводов и трубопроводной арматуры (3.2. Ремонт г.Минск)	55.65	13.74		
3	Плановая прибыль	1	222,53	229,03	
	.      5.внутренние санитарно-технические работы (3.2. Ремонт г.Минск)	49.78	75.95		
	.      12.электромонтажные работы (3.2. Ремонт г.Минск)	40.54	134.06		
	.      21.монтаж технологических трубопроводов и трубопроводной арматуры (3.2. Ремонт г.Минск)	50.72	12.52		
4	Bременные (титульные) здания и сооружения				
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15			
5	Зимние удорожания	0,93			
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании				
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ		4 352,83	4 479,93	
6	Прочие затраты, в том числе:		172,70	177,74	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	172,70	177,74	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика				
	Pазъездной характер работ				
	Перевозка рабочих				
	Командировочные расходы				
	Отчисления в фонд развития строительной отрасли				
7	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ		4 525,53	4 657,67	
	в том числе стоимость подрядных работ		4 525,53	4 657,67	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1			
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика				
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		4 525,53	4 657,67	
8	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего				
	в том числе:				
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)				
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		4 525,53	4 657,67	
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			1,0292	
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			4 657,68	
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		4 525,53	4 657,68	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)				
16	Итого объем работ для налогообложения		4 525,53	4 657,68	
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %	6	288,86	297,30	
18	Сумма HДC по ставке ______ %				
	ВСЕГО выполнено работ		4 814,39	4 954,98	
					
20	Сумма прописью Четыре тысячи девятьсот пятьдесят четыре руб. 98 коп. 	

Составил 	Специалист по работе с клиентами				М.А. Журавлёва	
 	(должность)		(подпись)		(инициалы, фамилия)	
Проверил						
	(должность)		(подпись)		(инициалы, фамилия)