Приложение №2
к договору строительного подряда 
М08/07-25 от «31» июля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
Специалист по работе с клиентами		М.А. Журавлёва						
                (должность)                                (подпись)                     (И.О.Фамилия)		                (должность)                                (подпись)                     (И.О.Фамилия)	
				
     « ____ » ________________ 20 ___ г.		       « ____ » ________________ 20 ___ г.	

Локальная смета №1

Наименование объекта	Замена прибора учета тепловой энергии на объекте спортивного зала (инв. № 71/606) 	
Заказчик	Финансовое управление (центральных органов военного управления)	
Генподрядчик (Подрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью "Дженси"	
Субподрядчик		

Смета составлена в ценах на	1 МАРТА 2025 г.	Цены	с НДС	Регион строительства	г.Минск	Тарифная ставка  4 разряда	13.48	руб.	
	(дата разработки)		(вид цены)		(название региона строительства)				
 
 Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм.
Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.	
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин	Материалы, 
оборудование	Транcпорт	Общая стоимость	
					Всего	в т.ч. 
зарплата				
	
Cмета: 1. 1. Локальная смета	
 Ж000 Раздел сметы (ПТМ)	
 1.	Е16-38-1
(67 / 49.78) 	Демонтаж теплосчетчиков диаметром до 50 мм  Демонтаж  К=0,8
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 13.48	ШТ.	78.24					78.24	
			1	78.24
	
К1=0.8	

	78.24 	
2.	Е67-5-1
(59.57 / 40.54) 	Демонтаж проводов суммарным сечением до 6 мм2 из труб  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 13.48	100 М	28.2					28.20	
			0.3	8.46

	 
	
	8.46 	
3.	Е65-50-3
(67 / 49.78) 	Врезка в существующие трубопроводы стального трубопровода на сварке диаметром до 32 мм  
Разряд 4.7 МK 1.0713 Ставка 4р 13.48	100 ШТ.	1811.64					1 811.64	
			0.04	72.47

	 
	
	72.47 	
4.	3/8-50-50/20
 	Узелы монтажные в сборе для первичных преобразователей расхода межфланцевых (вставки, шпильки, гайки, шайбы, прокладки-компенсаторы, фланцы с прямолинейными участками), диаметром 25 мм  	компл.				295.80	21.45	317.25	
			1	

	295.80 
	21.45
	317.25 	
5.	Ц12-698-1
(55.65 / 50.72) 	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 13.48	100 ШТ.	1028.6	286.97		108.20	8.60	1 432.37	
			0.02	20.57
	5.74
	
	2.16 
	0.17
	28.64 	
6.	5/30-20-2-2/1
 	Бобышка (в комплекте с теплосчетчиком)  
	шт.							
			2	

	 

7.	Ц8-904-1
(59.57 / 40.54) 	Трубы винипластовые по стенам, диаметр до 25 мм  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 13.48	100 М	433.98	13.35				447.33	
			0.4	173.59
	5.34

	
	178.93 	
8.	6/40-10-80/2
 	Труба из полиэтилена защитная гофрированная номинальным наружным диаметром 16 - 18 мм  
	м				0.90	0.04	0.94	
			40	

	36.00 
	1.60
	37.60 	
9.	Ц8-411-1
(59.57 / 40.54) 	Рукава металлические, наружный диаметр до 48 мм  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 13.48	100 М	448.17					448.17	
			0.2	89.63

	 
	
	89.63 	
10.	5/20-10-9/20
 	Металлорукав типа Р3-Ц-10 негерметичный из стальной оцинкованной ленты, диаметром 10 мм  
	м				0.83	0.04	0.87	
			20	

	16.60 
	0.80
	17.40 	
11.	Ц8-412-1
(59.57 / 40.54) 	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 2, сечение до 2,5 мм2  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 13.48	100 М ТРУБЫ (МЕТАЛЛОРУКАВА)	115.31					115.31	
			0.6	69.19

	 
	
	69.19 	
12.	5/10-10-70-3/8
 	Кабель монтажный микрофонный марки КММ с медными жилами, с экраном, с изоляцией из полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с числом жил и сечением 2 х 0,35 мм!2  	1000 м				1 777.54	94.57	1 872.11	
			0.02	

	35.55 
	1.89
	37.44 	
13.	5/10-20-60-6/11
 	Шнур гибкий марки ШВВП с параллельно уложенными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение 0,22 кВ, с числом жил и сечением 2 х 0,50 мм!2  	1000 м				574.38	30.56	604.94	
			0.02	

	11.49 
	0.61
	12.10 	
14.	5/10-10-70-3/10
 	Кабель монтажный микрофонный марки КММ с медными жилами, с экраном, с изоляцией из полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с числом жил и сечением 4 х 0,35 мм!2  	1000 м				2 716.74	144.53	2 861.27	
			0.02	

	54.33 
	2.89
	57.22 	
15.	Ц8-472-10
(59.57 / 40.54) 	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2, открыто по строительным основаниям  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 13.48	100 М	567.09	12.42				579.51	
			0.22	124.76
	2.73

	
	127.49 	
16.	5/10-20-60-2/19
 	Провод силовой марки ПВ3 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости, сечением 2,5 мм!2, на напряжение 0,45 кВ  	1000 м				1 389.04	73.90	1 462.94	
			0.022	

	30.56 
	1.63
	32.19 	
17.	Ц11-233-1
(38.44 / 37.3) 	Присоединение под винт с оконцеванием наконечником  
Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 13.48	1000 КОНЦОВ	1616.31					1 616.31	
			0.036	58.19

	 
	
	58.19 	
18.	5/20-30-1-2/2
 	Наконечник ТМ 4-5-3 глухой номинальным сечением 4 мм!2, с отверстием под контактный стержень диаметром 5 мм, с внутренним диаметром хвостика 3 мм, изготовленный из меди, без покрытия  	шт.				0.42	0.02	0.44	
			36	

	15.12 
	0.72
	15.84 	
19.	Е16-38-1
(67 / 49.78) 	Установка теплосчетчиков диаметром до 50 мм  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 13.48	ШТ.	97.8					97.80	
			1	97.80

	 
	
	97.80 	
20.	3/8-40-70-20/20
 	Теплосчетчики электромагнитные ТЭМ-104-2 диаметром 25 мм  
	шт.				2 322.54	168.38	2 490.92	
			1	

	2322.54 
	168.38
	2490.92 	
21.	3/8-40-70/LTE
 	Модуль LTE  
	шт.				343.74	24.92	368.66	
			1	

	343.74 
	24.92
	368.66 	
22.	Е26-1-3
(81.86 / 52.34) 	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 38 мм, толщина теплоизоляционного слоя 40 мм  
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 13.48	10 М ТРУБОПРОВОДА	101.02					101.02	
			0.1	10.10

	 
	
	10.10 	
23.	1/10-120-160-10/77
 	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты PAROC Section AluCoat T толщиной 40 мм, внутренним диаметром 42 мм  
	м				7.18	0.57	7.75	
			1	

	7.18 
	0.57
	7.75 	
ИТОГО прямые затраты по разделу:	803	14	0	3171	226	4214	
ОХР и ОПР:	486	
Плановая прибыль:	350	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:	5049	
ИТОГО прямые затраты по смете:	803	14	0	3171	226	4214	
ОХР и ОПР:	486	
Плановая прибыль:	350	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:	5049	
ВСЕГО прямые затраты:	803	14	0	3171	226	4214	
ОХР и ОПР:	486	
Плановая прибыль:	350	
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:	5049	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала
с НДС	Стоимость материала
с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср  с НДС	
Материалы подрядчика	
1.		3/8-50-50/20	Узелы монтажные в сборе для первичных преобразователей расхода межфланцевых (вставки, шпильки, гайки, шайбы, прокладки-компенсаторы, фланцы с прямолинейными участками), диаметром 25 мм
.  .	компл.	1	295.80	295.80	7.25%	21.45	
2.		1/10-140-40/25	Электроды УОНИ 13/45
01.03.2025 ОРБ	кг	0.2	10.82	2.16	7.94%	0.17	
3.		5/30-20-2-2/1	Бобышка (в комплекте с теплосчетчиком)
.  .	шт.	2			5.32%		
4.		6/40-10-80/2	Труба из полиэтилена защитная гофрированная номинальным наружным диаметром 16 - 18 мм
01.03.2025 ОРБ	м	40	0.90	36.00	4.73%	1.60	
5.		5/20-10-9/20	Металлорукав типа Р3-Ц-10 негерметичный из стальной оцинкованной ленты, диаметром 10 мм
01.03.2025 ОРБ	м	20	0.83	16.60	5.32%	0.80	
6.		5/10-10-70-3/8	Кабель монтажный микрофонный марки КММ с медными жилами, с экраном, с изоляцией из полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с числом жил и сечением 2 х 0,35 мм!2
01.03.2025 ОРБ	1000 м	0.02	1 777.54	35.55	5.32%	1.89	
7.		5/10-20-60-6/11	Шнур гибкий марки ШВВП с параллельно уложенными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение 0,22 кВ, с числом жил и сечением 2 х 0,50 мм!2
01.03.2025 ОРБ	1000 м	0.02	574.38	11.49	5.32%	0.61	
8.		5/10-10-70-3/10	Кабель монтажный микрофонный марки КММ с медными жилами, с экраном, с изоляцией из полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с числом жил и сечением 4 х 0,35 мм!2
01.03.2025 ОРБ	1000 м	0.02	2 716.74	54.33	5.32%	2.89	
9.		5/10-20-60-2/19	Провод силовой марки ПВ3 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости, сечением 2,5 мм!2, на напряжение 0,45 кВ
01.03.2025 ОРБ	1000 м	0.022	1 389.04	30.56	5.32%	1.63	
10.		5/20-30-1-2/2	Наконечник ТМ 4-5-3 глухой номинальным сечением 4 мм!2, с отверстием под контактный стержень диаметром 5 мм, с внутренним диаметром хвостика 3 мм, изготовленный из меди, без покрытия
.  .	шт.	36	0.42	15.12	5.32%	0.72	
11.		3/8-40-70-20/20	Теплосчетчики электромагнитные ТЭМ-104-2 диаметром 25 мм
.  .	шт.	1	2 322.54	2322.54	7.25%	168.38	
12.		3/8-40-70/LTE	Модуль LTE
.  .	шт.	1	343.74	343.74	7.25%	24.92	
13.		1/10-120-160-10/77	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты PAROC Section AluCoat T толщиной 40 мм, внутренним диаметром 42 мм
.  .	м	1	7.18	7.18	7.94%	0.57	
ИТОГО Материалы подрядчика :		 3171		 226	
							
ВСЕГО :		 3171		 226	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
  № пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа
с НДС	Стоимость механизма
с НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста	
Механизмы подрядчика	
1.		М040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-Ч	1.1982	4.79	5.74			
2.		М331451	Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	9.0712	0.89	8.07			
ИТОГО Механизмы подрядчика :		 14			
							
ВСЕГО :		 14			
 
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на
1 МАРТА 2025	в ценах выполнения работ на
МАЙ 2025	
				
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода  1 МАРТА 2025 – МАЙ 2025  составляет 1.0292	
 	Tрудозатраты рабочих, чел-час		59,79	59,79	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час				
	BCEГO трудозатрат, чел-час		59,79	59,79	
	Заработная плата	1	803,00	826,45	
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	13,81	14,21	
	в т.ч. заработная плата машинистов	1			
	Mатериалы		3 171,07	3 263,67	
	в т.ч.  материалы подрядчика		3 171,07	3 263,67	
	.         материалы заказчика				
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы	1	225,63	232,22	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика		225,63	232,22	
	.         транспорт и зср материалов заказчика				
	.         перевозка грузов (С310 и С311)				
	.         перевозка мусора (С310 и С311)				
	ИTOГO прямых затрат		4 213,51	4 336,55	
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	485,97	500,16	
	.      5.внутренние санитарно-технические работы (3.2. Ремонт г.Минск)	67	166.5		
	.      6.теплоизоляционные работы (3.2. Ремонт г.Минск)	81.86	8.27		
	.      11.монтаж оборудования (3.2. Ремонт г.Минск)	38.44	22.37		
	.      12.электромонтажные работы (3.2. Ремонт г.Минск)	59.57	277.38		
	.      21.монтаж технологических трубопроводов и трубопроводной арматуры (3.2. Ремонт г.Минск)	55.65	11.45		
3	Плановая прибыль	1	349,90	360,12	
	.      5.внутренние санитарно-технические работы (3.2. Ремонт г.Минск)	49.78	123.71		
	.      6.теплоизоляционные работы (3.2. Ремонт г.Минск)	52.34	5.29		
	.      11.монтаж оборудования (3.2. Ремонт г.Минск)	37.3	21.7		
	.      12.электромонтажные работы (3.2. Ремонт г.Минск)	40.54	188.77		
	.      21.монтаж технологических трубопроводов и трубопроводной арматуры (3.2. Ремонт г.Минск)	50.72	10.43		
4	Bременные (титульные) здания и сооружения				
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15			
5	Зимние удорожания	0,93			
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании				
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ		5 049,38	5 196,83	
6	Прочие затраты, в том числе:		273,02	280,99	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	273,02	280,99	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика				
	Pазъездной характер работ				
	Перевозка рабочих				
	Командировочные расходы				
	Отчисления в фонд развития строительной отрасли				
7	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ		5 322,40	5 477,82	
	в том числе стоимость подрядных работ		5 322,40	5 477,82	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1			
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика				
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		5 322,40	5 477,82	
8	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего				
	в том числе:				
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)				
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		5 322,40	5 477,82	
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			1,0292	
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			5 477,81	
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		5 322,40	5 477,81	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)				
16	Итого объем работ для налогообложения		5 322,40	5 477,81	
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %	6	339,73	349,65	
18	Сумма HДC по ставке ______ %				
	ВСЕГО выполнено работ		5 662,13	5 827,46	
					
20	Сумма прописью Пять тысяч восемьсот двадцать семь руб. 46 коп. 	

Составил 	Специалист по работе с клиентами				М.А. Журавлёва	
 	(должность)		(подпись)		(инициалы, фамилия)	
Проверил						
	(должность)		(подпись)		(инициалы, фамилия)