"Согласовано"	"Утверждаю"	
  __________________ / ________________ /	  _____________ / ________________ /	
"___" ________ 202 __ г.	"___" ________ 202 __ г.	
https://BelStroyka.by/  Smeta-OnLine верс. 1.22.22		
Заказчик:   Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Речицкого района	УНП  491515097	
Адрес:  Гомельская область г. Речица ул.Ленина, д.92	
Подрядчик:   Частное унитарное предприятие по оказанию услуг "Лавшук"	УНП  491681232	
Адрес:  Гомельская обл., Речицкий р-он, д.Головки, ул.Школьная, д.7 , 247534	
Объект:   Текущий ремонт фасада здания (дворовой стороны) филиала "Защебьевский дом народного творчества" ГУК "Речицкий районный центр культуры и народного творчества"	
Форма  С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)	
Смета 	
Расчет  стоимости  работ  в  ценах  на   01.07.2025 г.	Гомельская обл.;   Зона строительства  2;   Ремонт.  НРР-2022	
Тарифная ставка = 14,47 руб.	Страница  1	
№
п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего;  руб.	
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-
ные 
ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные  коэффициенты				всего	в т.ч.
з/пл.				
(10)      Фасад  	
Утепление поверхности наружной стены минераловатными плитами	
1.	Е26-61-1	100 м2	215,56	2 856,83	40,98		1 379,82	117,85	4 395,48	
		0,11	23,71	314,25	4,51		151,78	12,96	483,5	
Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	
2.	Е8-36-1	100 м2 горизонтально	76,74	1 045,13	4,44	2,74	388,01	43,41	1 480,99	
		0,2	15,34	209,03	0,89	0,55	77,6	8,68	296,2	
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты птм стб 1995-2009-т4-DS(Tн)1-WS1 (плотность 60 кг/м3) белтеп марки универсал	
3.	1/10-120-10-10/25	М3					153,62	21,72	175,34	
	Материал	1,1					168,98	23,89	192,87	
Грунтовка "лакрит"	
4.	1/10-230-15/200	КГ					3,24	0,46	3,7	
	Материал	3					9,72	1,37	11,09	
Растворная смесь сухая (рсс), штукатурная, для наружных и внутренних работ (нв), цементная, м50	
5.	1/10-230-60-45-5/115	Т					337,14	47,67	384,81	
	Материал	0,05					16,86	2,38	19,24	
Окраска фасадов акриловыми составами с полной подготовкой поверхности с лесов	
6.	Е15-313-2	100 м2	23,29	312,98	0,78	0,37	248,04	35,05	596,85	
		0,11	2,56	34,43	0,09	0,04	27,28	3,86	65,66	
Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25	
7.	4/1-4-20-20-20-10/10	М3					137,98	22,2	160,18	
	Материал	2,1					289,76	46,62	336,38	
Итого  по  Фасад	41,61	557,71	5,49	0,59	741,98	99,76	1 404,94	
(20)      Водосточная система  	
Установка водосточных труб для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра	
8.	Е12-125-1	100 м	65,1	749,55	1 173,26	232,88	18,4	2,6	1 943,81	
		0,08	5,2	59,96	93,86	18,63	1,47	0,21	155,5	
Труба водосточная круглого сечения, из проката тонколистового оцинкованного, толщиной 0,5 мм, без защитно-декоративного покрытия, диаметром 100 мм	
9.	1/10-115-30-5/10	М					17,56	2,48	20,04	
	Материал	8					140,48	19,86	160,34	
Держатель трубы водосточной круглого сечения, из проката тонколистового оцинкованного, толщиной 0,5 мм, без защитно-декоративного покрытия, диаметром 100 мм	
10.	1/10-115-30-10/10	ШТ.					5,09	0,72	5,81	
	Материал	4					20,36	2,88	23,24	
Установка водосточных желобов для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра	
11.	Е12-124-1	100 м	45,6	448,57	1 287,35	255,65	68,9	9,74	1 814,56	
		0,203	9,25	91,06	261,33	51,9	13,99	1,98	368,36	
Желоб водосточный круглого сечения, из проката тонколистового оцинкованного, толщиной 0,5 мм, без защитно-декоративного покрытия, диаметром 100 мм	
12.	1/10-115-30-25/10	М					8,96	1,27	10,23	
	Материал	21					188,16	26,61	214,77	
Держатель желоба водосточного круглого сечения, из проката тонколистового оцинкованного, толщиной 0,5 мм, без защитно-декоративного покрытия, диаметром 100 мм	
13.	1/10-115-30-35/10	ШТ.					6,32	0,89	7,21	
	Материал	40					252,8	35,75	288,55	
Воронка водосточная круглого сечения, из проката тонколистового оцинкованного, толщиной 0,5 мм, без защитно-декоративного покрытия, диаметром 100 мм	
14.	1/10-115-30-45/10	ШТ.					15,79	2,23	18,02	
	Материал	1					15,79	2,23	18,02	
Колено трубы водосточной круглого сечения, из проката тонколистового оцинкованного, толщиной 0,5 мм, без защитно-декоративного покрытия, длиной 300 мм, диаметром 100 мм	

Тарифная ставка = 14,47 руб.	Страница  2	
№
п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего;  руб.	
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-
ные 
ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные  коэффициенты				всего	в т.ч.
з/пл.				
15.	1/10-115-30-15/10	ШТ.					7,82	1,11	8,93	
	Материал	3					23,46	3,32	26,78	
Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	
16.	Е8-36-1	100 м2 горизонтально	76,74	1 045,13	4,44	2,74	388,01	43,41	1 480,99	
		0,6	46,04	627,08	2,66	1,64	232,81	26,05	888,6	
Итого  по  Водосточная система	60,49	778,1	357,85	72,17	889,32	118,89	2 144,16	
ИТОГО  прямые  затраты	102,1	1 335,81	363,34	72,76	1 631,3	218,65	3 549,1	
Наименование затрат	%	По смете	С учётом прогн. инд.
К = 1,0333	
Зарплата  рабочих		1 335,81	 1 380,29	
Эксплуатация  машин (из расшифровки) 		363,34	  375,44	
в  т.ч.  зарплата  машинистов		72,76	  75,18	
ОХР  и  ОПР	81.86%	1 153,06	 1 191,46	
Плановая  прибыль	52.34%	737,25	  761,80	
Материалы  с  НДС		1 631,3	 1 685,61	
Транспортные  расходы		218,65	  225,94	
ИТОГО  строительных  и  иных  специальных  монтажных  работ			 5 620,54	
Прочие  затраты
в  том  числе:			  636,04	
Отчисления  в  соцстрах	34 %		  494,86	
Подвижной  и  разъездной  характер  работ,  доставка  рабочих,  командировочные  расходы	9,7 %		  141,18	
Итого строительных  и  иных  специальных  монтажных  работ:			6256,58	
Итого  с  учётом  налогов  и  отчислений,  относимых  на  расходы  по  текущей  деятельности		 6 256,58	
Итого  с  учётом  коэффициента,  учитывающего  применение  прогнозного  индекса  цен  в  строительстве		 6 256,58	
Итого  объем  работ  для  статистической  отчётности  подрядной  организации		 6 256,58	
Итого  объём  работ  для  налогообложения		 6 256,58	
Сумма  налога  при  упрощённой  системе  налогообложения	6 %	(Всего для налогообложения) * 6 / (100 - 6)	  399,36	
Сумма  Н Д С		без НДС	  0,00	
ВСЕГО  с НДС	 6 655,94	
Всего  освоено  ( справочно )	 6 655,94	
И т о г о   к   о п л а т е:       6 655,94   р у б.	
Шесть тысяч шестьсот пятьдесят пять рублей девяносто четыре копейки	
	
Составил:  _____________ / Лавшук Е.Г. /	
Проверил:  _____________ / ______________ /