## 454-пр
Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве (объект № 454)
Наименование объекта |  | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, ПР.НЕЗАВИСИМОСТИ, Д.185
Код объекта |  | 1002-24-БГ6
Дата разработки сметной документации (в ценах) | [6 empty] | на 1 апреля 2025г.
Дата начала строительства | [6 empty] | июль 2025г.
Нормативный срок строительства, мес | [6 empty] | 3
Итого по сводному сметному расчету на дату разработки сметной документации, тыс. руб., в т.ч. | [6 empty] | 770.277
стоимость СМР | [6 empty] | 619.46
прочие работы и затраты | [6 empty] | 39.857
оборудование | [6 empty] | 56.452
затраты, не подлежащие индексации | [6 empty] | 54.508
Индексы изменения стоимости, применяемые для определения стоимости на дату начала строительства
2025 | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
прогнозных индексов стоимости СМР |  |  |  | 1.011 | 1.0221 | 1.0333
прогнозных индексов прочих работ и затрат |  |  |  | 1.0144 | 1.029 | 1.0438
прогнозных индексов на оборудование |  |  |  | 1.003 | 1.006 | 1.009
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в строительстве на дату начала строительства (п.34.1), тыс. руб., в т.ч. | [6 empty] | 22.882
стоимость СМР | [6 empty] | 20.628
прочие работы и затраты | [6 empty] | 1.746
оборудование | [6 empty] | 0.508
Итого по сводному сметному расчету на дату начала строительства, тыс. руб., в т.ч. | [6 empty] | 793.159
стоимость СМР | [6 empty] | 640.088
прочие работы и затраты | [6 empty] | 41.603
оборудование | [6 empty] | 56.96
затраты, не подлежащие индексации | [6 empty] | 54.508
Месяц выполнения работ | Нормы задела в строительстве по месяцам, % | Стоимость СМР, тыс. руб. | Прогнозные индексы стоимости СМР, применяемые для определения средств, в нормативный срок строительства | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости СМР в нормативный срок строительства, тыс. руб. | Стоимость прочих затрат, тыс. руб. | Прогнозные индексы прочих затрат, применяемые для определения средств, в нормативный срок строительства | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов прочих затрат в нормативный срок строительства, тыс. руб. | Удельный вес стоимости монтируемого оборудования, % | Стоимость оборудования, тыс. руб. | Прогнозные индексы стоимости оборудования, применяемые для определения средств, в нормативный срок строительства | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости оборудования в нормативный срок строительства, тыс. руб. | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в нормативный срок строительства, тыс. руб.
Итого на дату начала строительства, тыс.руб. |  | 640.088 |  |  | 41.603 |  |  |  | 56.96
Июль 2025 | 40 | 256.035 | 1.011 | 2.816 | 16.641 | 1.0144 | 0.24 | 50 | 28.48 | 1.003 | 0.085 | 3.141
Август 2025 | 40 | 256.035 | 1.0221 | 5.658 | 16.641 | 1.029 | 0.483 | 50 | 28.48 | 1.006 | 0.171 | 6.312
Сентябрь 2025 | 20 | 128.018 | 1.0333 | 4.263 | 8.321 | 1.0438 | 0.364 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 4.627
Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов в нормативный срок строительства (п.34.2), тыс. руб., в т.ч. | [6 empty] | 14.08
стоимость СМР | [6 empty] | 12.737
прочие работы и затраты | [6 empty] | 1.087
оборудование | [6 empty] | 0.256

## 454-C1
НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
УТВЕРЖДЕНО
ВСЕГО В СУММЕ |  |  |  |  | 807,239 | ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
в том числе:
на дату начала разработки сметной документации |  |  |  |  | 770,277 | ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ) |  |  |  |  | 793,159 | ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства |  |  |  |  | 807,239 | ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
(без учета налогов и отчислений)
налоги и отчисления
Возвратные суммы |  |  |  |  | 13,339 | ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
(ссылка на документ об утверждении)
"________" ______________20__г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: |  | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, ПР.НЕЗАВИСИМОСТИ, Д.185
КОД ОБЪЕКТА: |  | 1002-24-БГ6
Составлена в ценах |  | на 1 апреля 2025г.
Дата начала строительства |  | июль 2025г.
Продолжительность строительства |  | 3 мес.
ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ | НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ | СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | [5 empty] | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ | ОХР И ОПР | ОБОРУДОВА-НИЕ, МЕБЕЛЬ | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ТРАНСПОРТ |  | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ИНСТРУКЦИИ | ОБМЕРНО-ОБСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ С НДС | - | - - | - - | - - | - - | 2,018 | 2,018 -
ИНСТРУКЦИИ | ТЗ О СОСТОЯНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С НДС | - | - - | - - | - - | - - | 47,235 | 47,235 -
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1 | - | - - | - - | - - | - - | 49,253 | 49,253 -
ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1 | ЖИЛОЙ ДОМ. КАПРЕМОНТ | 101,329 | 19,366 7,143 | 280,899 19,31 | 69,025 48,753 | 55,346 1,106 | 1,808 | 596,942 8163
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 12,728
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 | 101,329 | 19,366 7,143 | 280,899 19,31 | 69,025 48,753 | 55,346 1,106 | 1,808 | 596,942 8163
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 12,728
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 | 101,329 | 19,366 7,143 | 280,899 19,31 | 69,025 48,753 | 55,346 1,106 | 51,061 | 646,195 8163
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 12,728
ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
НРР 8.01.102-2022 | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,6Х0,93 - 3,348% | 0,908 | 0,545 0,109 | 2,179 - | - - | - - | - | 3,632 244
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (67,3)
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ |  |  | 0,545 |  |  |  | 0,545
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8 | 0,908 | 0,545 0,109 | 1,634 - | - - | - - | - | 3,087 244
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | 102,237 | 19,911 7,252 | 282,533 19,31 | 69,025 48,753 | 55,346 1,106 | 51,061 | 649,282 8407
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 12,728
ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 2 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ | - | - - | - - | - - | - - | 23,691 | 23,691 502
НРР 8.01.103-2022 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,0590Х0,93 - 1,915% | 1,228 | 0,607 0,251 | 0,243 - | - - | - - | - | 2,078 255
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,57)
ПОДПУНКТ 30.2 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - 34% | - | - - | - - | - - | - - | 36,88 | 36,88 -
ПОДПУНКТ 30.10 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306% | - | - - | - - | - - | - - | 1,814 | 1,814 -
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9 | 1,228 | 0,607 0,251 | 0,243 - | - - | - - | 62,385 | 64,463 757
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | 103,465 | 20,518 7,503 | 282,776 19,31 | 69,025 48,753 | 55,346 1,106 | 113,446 | 713,745 9164
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 12,728
ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА,ЗАСТРОЙЩИКА
ПОДПУНКТ 31.1 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА | - | - - | - - | - - | - - | 15,886 | 15,886 -
ПОДПУНКТ 31.3 ИНСТРУКЦИИ (ИНДЕКС ПРОЧИЕ) | СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ | - | - - | - - | - - | - - | 21,015 | 21,015 -
ПОДПУНКТ 31.4 ИНСТРУКЦИИ (НЕ ПОДЛЕЖИТ ИНДЕКСАЦИИ) | СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ | - | - - | - - | - - | - - | 4,828 | 4,828 -
ПОДПУНКТ 31.2 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА - 0,21% | - | - - | - - | - - | - - | 1,142 | 1,142 -
ПОДПУНКТ 31.7 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - 0,07% | - | - - | - - | - - | - - | 0,407 | 0,407 -
ИНСТРУКЦИИ | ДОП К.Р. | - | - - | - - | - - | - - | 0,427 | 0,427 -
ПОДПУНКТ 31.6 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СМР НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И Г.МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ - 0,12% | - | - - | - - | - - | - - | 0,697 | 0,697 -
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10 | - | - - | - - | - - | - - | 44,402 | 44,402 -
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10 | 103,465 | 20,518 7,503 | 282,776 19,31 | 69,025 48,753 | 55,346 1,106 | 157,848 | 758,147 9164
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 12,728
ПУНКТ 33 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 1,6% | 1,655 | 0,328 0,12 | 4,524 0,309 | 1,104 0,78 | 0,886 0,018 | 2,526 | 12,13 147
| ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ | 105,12 | 20,846 7,623 | 287,3 19,619 | 70,129 49,533 | 56,232 1,124 | 160,374 | 770,277 9311
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 12,728
| ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | 105,12 | 20,846 7,623 | 287,3 19,619 | 70,129 49,533 | 56,232 1,124 | 160,374 | 770,277 9311
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 12,728
ПОДПУНКТ 34.1 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОТНАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА | - | - - | - - | - - | - - | 22,882 | 22,882 -
| ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА | 105,12 | 20,846 7,623 | 287,3 19,619 | 70,129 49,533 | 56,232 1,124 | 183,256 | 793,159 9311
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 12,728
ПОДПУНКТ 34.2 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ В ПЕРИОД ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА | - | - - | - - | - - | - - | 14,08 | 14,08 -
| ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 105,12 | 20,846 7,623 | 287,3 19,619 | 70,129 49,533 | 56,232 1,124 | 197,336 | 807,239 9311
| ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА) | 105,12 | 20,846 7,623 | 287,3 19,619 | 70,129 49,533 | 56,232 1,124 | 197,336 | 807,239 9311
ПУНКТ 37 ИНСТРУКЦИИ | СПРАВОЧНО ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ | [6 empty] | 13,339
| ЗАМ.ДИРЕКТОРА-ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР |  |  |  |  | Ф.В.НОВИКОВ
|  | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА |  |  |  |  | А.В.СОКОЛОВСКАЯ
|  | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ |  |  |  |  | Ю.В.ВЫХОТА
|  | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)
| ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ |  |  |  |  | М.К.МАКАРЕВИЧ

## 454-Q9
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, ПР.НЕЗАВИСИМОСТИ, Д.185
КОД ОБЪЕКТА |  | 1002-24-БГ6
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ НА ОБЪЕКТ
(НОРМЫ 2022г.)
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, ПР.НЕЗАВИСИМОСТИ, Д.185
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2025г.
№ П/П | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
[5 empty] | ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ | ОБЩАЯ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ЧЕЛ.Ч | 8128.6456
2 | 1-3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 494.2954
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
3 | М010201* | ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т | МАШ.Ч | 1.9637 | 1.36 | 2,67
4 | М010410 | ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С) | МАШ.Ч | 1.9637 | 40.26 | 79,06
5 | М021141 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т | МАШ.Ч | 68.704 | 50.16 | 3446,19
6 | М030101 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.Ч | 0.002477 | 41.91 | 0,1
7 | М030305 | ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т) | МАШ.Ч | 65.016 | 1.64 | 106,63
8 | М030401 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т) | МАШ.Ч | 2.5975 | 0.85 | 2,21
9 | М030402 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т) | МАШ.Ч | 64.83 | 1.31 | 84,93
10 | М030902 | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М | МАШ.Ч | 12.9803 | 17.7 | 229,75
11 | М031102 | ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8 Т | МАШ.Ч | 270.4459 | 37.07 | 10025,43
12 | М031110 | ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.Ч | 0.22759 | 16.42 | 3,74
13 | М031811 | ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т | МАШ.Ч | 1.5659 | 52.93 | 82,88
14 | М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.Ч | 142.2448 | 4.85 | 689,89
15 | М041000 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | МАШ.Ч | 2.1558 | 8.84 | 19,06
16 | М041400 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ | МАШ.Ч | 0.096914 | 4.84 | 0,47
17 | М050101 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН | МАШ.Ч | 0.93044 | 34.13 | 31,76
18 | М050102 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН | МАШ.Ч | 47.2465 | 34.27 | 1619,14
19 | М050401 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН | МАШ.Ч | 0.00672 | 2.24 | 0,02
20 | М100602* | МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ПЕРЕДВИЖНЫХ | МАШ.Ч | 7.488 | 11.21 | 83,94
21 | М110102* | БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 М3 | МАШ.Ч | 0.51579 | 0.41 | 0,21
22 | М110902 | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 80 Л | МАШ.Ч | 0.42588 | 14.21 | 6,05
23 | М110907 | ВИБРАТОРЫ | МАШ.Ч | 0.05616 | 1.01 | 0,06
24 | М110920 | РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч | МАШ.Ч | 4.1779 | 15.49 | 64,72
25 | М111100 | ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ | МАШ.Ч | 0.51579 | 1.55 | 0,8
26 | М134041 | ШУРУПОВЕРТ | МАШ.Ч | 219.9001 | 0.97 | 213,3
27 | М150402 | ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА | МАШ.Ч | 9.6665 | 0.37 | 3,58
28 | М330201* | МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.Ч | 34.6124 | 0.6 | 20,77
29 | М330301* | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.Ч | 44.2627 | 0.96 | 42,49
30 | М330302* | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ | МАШ.Ч | 0.15877 | 1.1 | 0,17
31 | М330400 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ | МАШ.Ч | 7.398 | 6.74 | 49,86
32 | М330805 | МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА) | МАШ.Ч | 40.1784 | 0.61 | 24,51
33 | М331002 | СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ | МАШ.Ч | 1.3018 | 0.65 | 0,85
34 | М331332 | ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ | МАШ.Ч | 10.4706 | 0.95 | 9,95
35 | М331451 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.Ч | 712.5985 | 0.89 | 634,21
36 | М331615* | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.Ч | 243.8639 | 0.36 | 87,79
37 | М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.Ч | 83.8848 | 19.27 | 1616,46
38 | М331620* | ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК | МАШ.Ч | 7.3166 | 0.56 | 4,1
39 | М350451 | ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | МАШ.Ч | 2.592 | 0.42 | 1,09
40 | М990000* | ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 77.78 | 1 | 77,78
|  | ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  | 19367
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ
НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ТЕКУЩИХ ЦЕН НА РЕСУРСЫ
41 | 1/10-80-30/50 | ТАЛЬК ТЕХНИЧЕСКИЙ МОЛОТЫЙ | Т | 0.037303 | 2000 | 74,61
42 | 1/10-110-5/10 | ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, 1-2 СОРТА, ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД (СКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ) | М3 | 0.036828 | 132.1 | 4,87
43 | 1/10-110-50-5/85 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА | М3 | 9.6e-05 | 565.73 | 0,05
44 | 1/10-110-50-5/365 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА | М3 | 0.048048 | 305.56 | 14,68
45 | 1/10-110-50-15/225 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА | М3 | 0.002682 | 498 | 1,34
46 | 1/10-110-50-15/265 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА | М3 | 0.005006 | 480 | 2,4
47 | 1/10-110-50-15/385 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА | М3 | 0.02912 | 492 | 14,33
48 | 1/10-110-50-15/545 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА | М3 | 0.00344 | 279.67 | 0,96
49 | 1/10-110-50-15/585 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА | М3 | 0.011868 | 300.41 | 3,57
50 | 1/10-110-50-15/745 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 4 СОРТА | М3 | 0.0093 | 238.39 | 2,22
51 | 1/10-110-50-20/765 | ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА | М3 | 0.051344 | 202.45 | 10,39
52 | 1/10-115-5/445 | МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ | М2 | 4.68 | 7.82 | 36,6
53 | 1/10-115-5/465 | МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0 КГ | М2 | 5.1 | 9.47 | 48,3
54 | 1/10-115-30-5/31 | ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ | М | 9.696 | 19.3 | 187,13
55 | 1/10-115-30-10/46 | ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР, ДИАМЕТРОМ 140-150 ММ | ШТ. | 12 | 5.4 | 64,8
56 | 1/10-115-30-20/31 | ОТМЕТ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ | ШТ. | 4 | 16.42 | 65,68
57 | 1/10-115-30-45/31 | ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ИЗ ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО (АЛЮМО)ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ | ШТ. | 4 | 31.61 | 126,44
58 | 1/10-120-10-10/89 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TН)1-СS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 125 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФЛОР 125 | М3 | 7.8312 | 315.01 | 2466,91
59 | 1/10-120-10-10/137 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(TН)1-СS(10)80-TR15-PL(5)850-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 200 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ РУФ 80 | М3 | 1.1536 | 461.08 | 531,9
60 | 1/10-120-120-30/26 | МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВЕРТИКАЛЬНО-СЛОИСТЫЕ НА ПЛАСТИКЕ МВС-75/П-40, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ | М3 | 2.1 | 420 | 882
61 | 1/10-130-5/304 | ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН" | КГ | 2.216 | 4.62 | 10,24
62 | 1/10-130-30/103 | СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж) | Т | 0.001273 | 4003.82 | 5,1
63 | 1/10-130-30/999131 | СМАЗКИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13 | Т | 0.00248 | 4818.6 | 11,95
64 | 1/10-135-20/35 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б | Т | 4e-05 | 38280 | 1,53
65 | 1/10-135-20/60 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 0.18282 | 5.7 | 1,04
66 | 1/10-135-20/75 | СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ | КГ | 12.3766 | 1.9 | 23,52
67 | 1/10-135-30/72 | ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ ОГНЕСТОЙКАЯ | Л | 1.24 | 35.68 | 44,24
68 | 1/10-140-40/30 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 | КГ | 0.87754 | 8.82 | 7,74
69 | 1/10-140-40/90 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ | КГ | 0.99063 | 14.78 | 14,64
70 | 1/10-140-40/95 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.02024 | 14388 | 291,21
71 | 1/10-140-40/100 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.016713 | 5040 | 84,23
72 | 1/10-140-40/150 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ | Т | 0.002852 | 5160 | 14,72
73 | 1/10-160-10/190 | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ | М2 | 0.09632 | 0.97 | 0,09
74 | 1/10-160-20/15 | ВЕТОШЬ | КГ | 5.3152 | 2.95 | 15,68
75 | 1/10-170-2/20 | ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ | ДИСК | 0.339 | 32.58 | 11,04
76 | 1/10-170-2/30 | КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 Х 2 Х 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА | ШТ. | 0.3 | 2.74 | 0,82
77 | 1/10-170-2/50 | КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 Х 1,6 Х 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА | ШТ. | 0.033972 | 0.78 | 0,03
78 | 1/10-170-10/5 | СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 3,1-3,7 ММ | ШТ. | 0.02 | 1.68 | 0,03
79 | 1/10-170-10/25 | СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 12,6-14 ММ | ШТ. | 1.6013 | 15.5 | 24,82
80 | 1/10-170-10/45 | СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 5,4-6 ММ | ШТ. | 0.40387 | 2.87 | 1,16
81 | 1/10-170-10/95 | СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 7-8,6 ММ | ШТ. | 0.0832 | 15.43 | 1,28
82 | 1/10-170-10/115 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ | ШТ. | 53.7862 | 3.82 | 205,46
83 | 1/10-170-10/135 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ | ШТ. | 181.0824 | 4.26 | 771,41
84 | 1/10-170-10/165 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ | ШТ. | 2.3208 | 3.66 | 8,49
85 | 1/10-170-10/175 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ | ШТ. | 0.80639 | 5.21 | 4,2
86 | 1/10-170-10/225 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 250-315 ММ | ШТ. | 1.047 | 11.06 | 11,58
87 | 1/10-170-10/235 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 450 ММ | ШТ. | 7.3876 | 19.12 | 141,25
88 | 1/10-180-20/57 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 Х 6 Х 22 | ШТ. | 29.0772 | 4.01 | 116,6
89 | 1/10-180-20/64 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 Х 6 Х 22 | ШТ. | 0.012797 | 6.16 | 0,08
90 | 1/10-180-20/113 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ | М2 | 9.6868 | 5.95 | 57,64
91 | 1/10-230-15/395 | ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д) | КГ | 468.5 | 6.28 | 2942,18
92 | 1/10-230-35/47 | ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н | КГ | 1106.56 | 7.2 | 7967,23
93 | 1/10-230-35/105 | КЛЕЙ ВК-11 | КГ | 0.60192 | 536.05 | 322,66
94 | 1/10-230-35/145 | КЛЕЙ ДЛЯ НАКЛЕЙКИ СТЕКЛОХОЛСТА НА ОСНОВЕ ПВА ДИСПЕРСИИ, ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ | КГ | 73.424 | 7.07 | 519,11
95 | 1/10-230-35/999130 | КЛЕИ И КОМПОЗИЦИИ КЛЕЕВЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13 | КГ | 48 | 56.29 | 2701,92
96 | 1/10-230-40-10/50 | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАТОВАЯ, 3 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ | КГ | 808.64 | 4.57 | 3695,48
97 | 1/10-230-40-20/127 | КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | Т | 0.000567 | 5599.5 | 3,17
98 | 1/10-230-40-20/136 | КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | КГ | 5.234 | 5.34 | 27,95
99 | 1/10-230-45-5/186 | ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218 | КГ | 0.08 | 12.91 | 1,03
100 | 1/10-230-45-10/165 | ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ | КГ | 9.2071 | 6.64 | 61,14
101 | 1/10-230-50-15/29 | ОЛИФА ОКСОЛЬ | КГ | 4.256 | 8.22 | 34,98
102 | 1/10-230-50-15/39 | РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646 | КГ | 0.24 | 5.08 | 1,22
103 | 1/10-230-50-15/51 | РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4 | КГ | 0.005569 | 5.83 | 0,03
104 | 1/10-230-50-15/93 | УАЙТ-СПИРИТ | КГ | 6.6304 | 5.23 | 34,68
105 | 1/10-230-55-5/22 | ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ) | Т | 0.03979 | 490 | 19,5
106 | 1/10-230-55-11/14 | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ С ПОВЫШЕННОЙ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬЮ ВОЗДЕЙСТВИЮ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ МАРКА ГКЛ-УК (ПК)- 2500 (2600,2700) Х1200 Х 12,5 | М2 | 436.8 | 6.72 | 2935,3
107 | 1/10-230-55-20/60 | ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ СW (ПС) 50 Х 50, 0,6 ММ | М | 416 | 4.08 | 1697,28
108 | 1/10-230-55-20/85 | ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ UW (ПН) 50 Х 40, 0,6 ММ | М | 62.4 | 3.31 | 206,54
109 | 1/10-230-55-20/95 | ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ UW (ПН) 75 Х 40, 0,6 ММ | М | 72.8 | 4.34 | 315,95
110 | 1/10-230-60-40/25 | ШПАТЛЕВКА СЕРАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ | Т | 0.156 | 998.62 | 155,78
111 | 1/10-230-60-45-15/60 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СКОЛОВ, РАКОВИН, ПУСТОТ, НЕРОВНОСТЕЙ, ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М350, F200 | Т | 0.78 | 975.6 | 760,97
112 | 1/10-230-60-45-15/70 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ГЛУБИНОЙ ПОВРЕЖДЕНИЯ БОЛЕЕ 50 ММ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М400/М600, F75 | Т | 0.016 | 772.8 | 12,36
113 | 1/10-230-60-55/5 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ | Т | 0.10835 | 3056.21 | 331,14
114 | 1/10-230-80/20 | СТЕКЛОХОЛСТ МАЛЯРНЫЙ (ПАУТИНКА), ПЛОТНОСТЬЮ 40-50 Г/М2 | М2 | 222.56 | 1.19 | 264,85
115 | 1/10-235-5/57 | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ) | КГ | 90.4103 | 5.24 | 473,75
116 | 1/10-235-20/54 | ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ДВУХСТОРОННЯЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ И ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ, ШИРИНОЙ 10 СМ | М | 124.8 | 3.83 | 477,98
117 | 1/10-235-20/653 | ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | М | 124.8 | 0.38 | 47,42
118 | 1/10-235-20/681 | ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М) | М2 | 94.4166 | 5.83 | 550,45
119 | 1/10-235-20/797 | ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ) | М | 228.8 | 0.19 | 43,47
120 | 1/10-240-10-10/131 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0.021306 | 6558.04 | 139,73
121 | 1/10-240-15/150 | ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 3 Х 25, 4 Х 25 ОЦИНКОВАННЫЕ | 1000 ШТ. | 0.004 | 16.27 | 0,07
122 | 1/10-240-15/250 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ 6-10 ММ ДЛИНОЙ 50 ММ | КГ | 0.06 | 4.74 | 0,28
123 | 1/10-240-20/1 | ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0.006087 | 5113.94 | 31,13
124 | 1/10-240-21/13 | ГАЙКА С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ М14, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | 1000 ШТ. | 0.012 | 569.27 | 6,83
125 | 1/10-240-25-35/210 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8 Х 50 ММ | КГ | 0.0466 | 4.81 | 0,22
126 | 1/10-240-25-35/240 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 1.1008 | 4.3 | 4,73
127 | 1/10-240-25-41/15 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ | КГ | 2.0845 | 4.81 | 10,03
128 | 1/10-240-30-50/10 | ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6Х40 ММ | 100 ШТ. | 2 | 3.91 | 7,82
129 | 1/10-240-30-50/60 | ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8Х80 ММ | 100 ШТ. | 0.12312 | 12.72 | 1,57
130 | 1/10-240-30-50/75 | ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 10Х140 ММ | 1000 ШТ. | 0.048 | 650.15 | 31,21
131 | 1/10-240-50-16/22 | ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 12 ММ | КГ | 3.0437 | 8.77 | 26,69
132 | 1/10-240-50-16/63 | ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 14 ММ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | 1000 ШТ. | 0.012 | 270.9 | 3,25
133 | 1/10-240-55-10/999131 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13 | Т | 0.000216 | 5601 | 1,21
134 | 1/10-240-55-20/14 | САМОРЕЗ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 X 16 ММ | 1000 ШТ. | 1.352 | 10.25 | 13,86
135 | 1/10-240-55-20/20 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 Х 25 ММ | 1000 ШТ. | 1.352 | 11.41 | 15,43
136 | 1/10-240-55-20/22 | САМОРЕЗ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 X 35 ММ | 1000 ШТ. | 3.12 | 15.88 | 49,55
137 | 1/10-260-1-80/1 | ПРОВОЛОКА ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КЛАССА ВР I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ | Т | 0.10032 | 2806.8 | 281,58
138 | 1/10-260-30-31/5 | ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ | Т | 0.013884 | 3294.29 | 45,74
139 | 1/10-260-30-31/30 | ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ 8 ММ | Т | 0.09282 | 3198.07 | 296,84
140 | 1/10-260-200/12 | КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ | КГ | 0.0027 | 2.46 | 0,01
141 | 1/10-260-210-1/82 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ | КГ | 40.6562 | 5.77 | 234,59
142 | 1/10-260-210-2/25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ (СВЕТЛАЯ И ЧЕРНАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ | Т | 0.002921 | 3836.34 | 11,21
143 | 1/10-260-370/1 | СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ПЛЕТЕНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 12, БЕЗ ПОКРЫТИЯ | М2 | 1.68 | 11.92 | 20,03
144 | 1/10-280-20/40 | ВОДА | М3 | 3.6267 | 1.74 | 6,31
145 | 1/25-400-2/10 | БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 5.8 | Т | 0.00048 | 6558.04 | 3,15
146 | 1/30-70-999/543 | БАШМАКИ, БУРЫ, ДОЛОТА И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 54 | ШТ. | 0.3 | 93.24 | 27,97
147 | 1/55-50-20/35 | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 | КГ | 7.173 | 19.52 | 140,02
148 | 1/55-50-25/55 | ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | КГ | 0.028774 | 7.87 | 0,23
149 | 1/55-50-30/20 | ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ | КГ | 3.1559 | 29 | 91,52
150 | 2/10-10/20 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0.007522 | 3396.55 | 25,55
151 | 2/10-45/10 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.003302 | 3487.69 | 11,52
152 | 2/10-50/5 | СЕТКА АРМАТУРНАЯ | Т | 0.00236 | 9161.8 | 21,62
153 | 2/20-20-15-16-10/190 | ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ, 2 ТИПА ПО ПРЕДЕЛУ ОГНЕСТОЙКОСТИ, СТАЛЬНАЯ, ГЛУХАЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ ПРАВАЯ (ЛЕВАЯ), РАСПАШНАЯ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДП-2-С-Г-1П(Л)-РП-ПЛ-21-9 | ШТ. | 4 | 1034.1 | 4136,4
154 | 2/20-999/372 | ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37 | Т | 0.32789 | 8794.13 | 2883,52
155 | 2/50-35-10/5 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ | М2 | 1.3298 | 32.81 | 43,63
156 | 3/1-10-10-20/60 | ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВР132-30-6,3 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ 7,5 КВТ, ЧАСТОТОЙ ОБОРОТОВ 1810 ОБ/МИН | КОМПЛ. | 4 | 7968 | 31872
157 | 3/1-10-10-70/50 | ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ14-46 N2, ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ АИР80В2 | КОМПЛ. | 4 | 1030.57 | 4122,28
158 | 3/1-30-20-10/40 | ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА П | М2 | 16.956 | 53.58 | 908,5
159 | 3/1-30-20-10/60 | ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА П | М2 | 242.048 | 72.05 | 17439,56
160 | 3/1-30-20-20/60 | ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НА РЕЙКАХ КЛАССА П | М2 | 106.576 | 79.03 | 8422,7
161 | 3/1-130-40-10/60 | КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ КО-05 ДИАМЕТРОМ 800 ММ | ШТ. | 8 | 464.53 | 3716,24
162 | 3/1-130-60-10/30 | КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ КВУ 600 Х 600 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ БЕЛИМО-LM230A | ШТ. | 46 | 1320 | 60720
163 | 3/1-150-30-10/310 | РЕШЕТКИ ПЕРЕТОЧНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ, С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ НЕРЕГУЛИРУЕМЫМИ ЖАЛЮЗИ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 600 Х 400 ММ | ШТ. | 46 | 152.8 | 7028,8
164 | 3/1-150-30-10/320 | РЕШЕТКИ ПЕРЕТОЧНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ, С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ НЕРЕГУЛИРУЕМЫМИ ЖАЛЮЗИ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 600 Х 500 ММ | ШТ. | 46 | 184.02 | 8464,92
165 | 3/10-10-20-10/20 | КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ) | КГ | 676.2252 | 4.78 | 3232,36
166 | 3/13-10-10/10 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 8 ММ | Т | 0.08648 | 7684.48 | 664,55
167 | 3/13-10-10/20 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | КГ | 30.192 | 7.26 | 219,19
168 | 3/13-10-10/30 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 8 ММ (ОЦИНКОВАННЫЕ) | Т | 0.024937 | 9626.63 | 240,06
169 | 3/13-10-10/50 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0.0782 | 6445.28 | 504,02
170 | 4/1-4-10-20-10/30 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА В7,5 | М3 | 0.36218 | 129.77 | 47
171 | 4/1-4-10-20-30/30 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА В7,5 | М3 | 0.15031 | 146.33 | 22
172 | 4/1-4-10-20-40/50 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (B15) | М3 | 1.7544 | 175.37 | 307,67
173 | 4/1-4-10-20-70/280 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 5 ДО 20 ММ, КЛАССА С20/25, F200, W4 | М3 | 0.208 | 230.76 | 48
174 | 4/1-4-20-20-10-20/10 | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100 | М3 | 0.0276 | 162.19 | 4,48
175 | 4/1-4-20-20-20-10/10 | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКИ 25 | М3 | 3.448 | 166.1 | 572,71
176 | 4/1-4-20-20-20-20/10 | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКИ 100 | М3 | 0.05 | 188.78 | 9,44
177 | 4/1-4-20-20-20-20/20 | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКИ 150 | М3 | 1.2436 | 206.38 | 256,66
178 | 4/1-6-10-20-11/4000 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 175 | 1000 ШТ. | 0.084 | 790.96 | 66,44
179 | 4/1-6-10-20-11/7000 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 100 | 1000 ШТ. | 5.848 | 408.11 | 2386,63
180 | 5/10-10-10-10-5/20 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКИЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-FRLS 2 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ТЕРМИЧЕСКИМ БАРЬЕРОМ ИЗ СЛЮДОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕНТ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ДВУМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М | 0.03 | 2268.96 | 68,07
181 | 5/10-10-10-10-5/40 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКИЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-FRLS 3 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ТЕРМИЧЕСКИМ БАРЬЕРОМ ИЗ СЛЮДОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕНТ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М | 0.84 | 2779.68 | 2334,93
182 | 5/10-10-10-10-5/60 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКИЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-FRLS 4 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ТЕРМИЧЕСКИМ БАРЬЕРОМ ИЗ СЛЮДОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕНТ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М | 0.991 | 3638.58 | 3605,83
183 | 5/10-10-10-10-5/82 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКИЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-FRLS 5 Х 4-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ТЕРМИЧЕСКИМ БАРЬЕРОМ ИЗ СЛЮДОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕНТ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М | 0.514 | 10956.9 | 5631,85
184 | 5/10-10-10-10-5/83 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКИЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-FRLS 5 Х 6-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ТЕРМИЧЕСКИМ БАРЬЕРОМ ИЗ СЛЮДОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕНТ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М | 0.31 | 14401.81 | 4464,56
185 | 5/10-10-10-10-5/84 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКИЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-FRLS 5 Х 10-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ТЕРМИЧЕСКИМ БАРЬЕРОМ ИЗ СЛЮДОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕНТ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М | 0.07 | 24159.34 | 1691,15
186 | 5/10-10-60-3/27 | КАБЕЛЬ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КСВВ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х0,5 ММ2 | 1000 М | 3.87 | 333.01 | 1288,75
187 | 5/10-10-60-3/28 | КАБЕЛЬ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КСВВ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4Х0,5 ММ2 | 1000 М | 0.005 | 672.6 | 3,36
188 | 5/10-20-60-2/157 | ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУГВ 1Х4 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ | 1000 М | 0.224 | 1607.27 | 360,03
189 | 5/10-20-60-2/158 | ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУГВ 1Х6 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ | 1000 М | 0.579 | 2546.62 | 1474,49
190 | 5/10-20-60-2/163 | ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУГВ 1Х50 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, СЕЧЕНИЕМ 50 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ | 1000 М | 0.004 | 25286.36 | 101,15
191 | 5/10-20-60-5/1 | ПРОВОД МАРКИ ПВС СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, В ОБОЛОЧКЕ, НА ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,38/0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х0,75 ММ2 | 1000 М | 0.582 | 1014.8 | 590,61
192 | 5/10-30-60/1 | МУФТА ТРУБНАЯ ТР-2 У3 | ШТ. | 97.9608 | 5.5 | 538,78
193 | 5/10-30-60/2 | МУФТА ТРУБНАЯ ТР-5 У3 | ШТ. | 0.49 | 6.31 | 3,09
194 | 5/10-30-60/3 | МУФТА ТРУБНАЯ ТР-7 У3 | ШТ. | 78.6352 | 10.16 | 798,93
195 | 5/20-10-1/30 | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50Х50, ОЦИНКОВАННЫЙ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ | М | 108 | 6.44 | 695,52
196 | 5/20-10-8/2 | КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ У995 У2 | ШТ. | 8 | 13.94 | 111,52
197 | 5/20-10-9/4 | РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ С ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ Р3-Ц-Х, ДИАМЕТРОМ 18 ММ | М | 5 | 2.99 | 14,95
198 | 5/20-20-1/3 | КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 16Х16 ММ | М | 34 | 1 | 34
199 | 5/20-20-1/5 | КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25Х16 ММ | М | 249 | 1.63 | 405,87
200 | 5/20-20-1/8 | КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 40Х25 ММ | М | 1414 | 3.7 | 5231,8
201 | 5/20-20-3-1/5 | ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 40 ММ | М | 152 | 3.61 | 548,72
202 | 5/20-20-3-2/5 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ | М | 10.2 | 1.91 | 19,48
203 | 5/20-20-3-4/10 | ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ | КГ | 2.2278 | 38.28 | 85,28
204 | 5/20-30-1-2/1 | НАКОНЕЧНИК ТМ 4-4-3 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КОНТАКТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТРОМ 4 ММ, С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ХВОСТИКА 3 ММ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ МЕДИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ | ШТ. | 80 | 0.49 | 39,2
205 | 5/20-30-1-2/5 | НАКОНЕЧНИК ТМ 6-6-4 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КОНТАКТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТРОМ 6 ММ, С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ХВОСТИКА 4 ММ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ МЕДИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ | ШТ. | 48 | 0.55 | 26,4
206 | 5/20-30-1-2/17 | НАКОНЕЧНИК ТМ 50-8-11 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 50 ММ2, С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КОНТАКТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ХВОСТИКА 11 ММ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ МЕДИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ | ШТ. | 8 | 3.83 | 30,64
207 | 5/20-30-1-4/6 | ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 739 М У3 | 100 ШТ. | 0.60062 | 139.34 | 83,69
208 | 5/20-30-1-4/10 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 | 100 ШТ. | 0.12513 | 3.79 | 0,47
209 | 5/20-30-2/1 | ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5 | ШТ. | 107.349 | 8.74 | 938,23
210 | 5/20-30-2/5 | ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ К188 У3 | 1000 ШТ. | 0.31048 | 1300.56 | 403,8
211 | 5/20-30-3/1 | ЗАКРЕП ТМ-2 | 100 ШТ. | 2.5088 | 1.08 | 2,71
212 | 5/20-30-3/5 | ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ К 482 | 100 ШТ. | 3.7456 | 299.52 | 1121,87
213 | 5/20-30-3/7 | ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ К 484 | 100 ШТ. | 3.0066 | 399.36 | 1200,73
214 | 5/20-30-3/8 | ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ К 485 | 100 ШТ. | 0.0049 | 449.28 | 2,2
215 | 5/20-30-3/20 | СКОБА К 142 У2 | 10 ШТ. | 39.9729 | 8.99 | 359,36
216 | 5/20-30-3/21 | СКОБА К 143 У2 | 10 ШТ. | 0.88 | 8.99 | 7,91
217 | 5/20-30-3/22 | СКОБА К 144 У2 | 10 ШТ. | 18.965 | 8.99 | 170,5
218 | 5/20-30-3/23 | СКОБА К 145 У2 | 10 ШТ. | 11.3072 | 12.48 | 141,11
219 | 5/20-30-3/40 | ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ | 100 ШТ. | 2.4398 | 91 | 222,02
220 | 5/20-30-3/999122 | МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДВЕСКИ И КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 12 | 100 ШТ. | 0.36492 | 45.01 | 16,43
221 | 5/20-30-3/999123 | МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДВЕСКИ И КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 12 | 1000 ШТ. | 0.55048 | 1698 | 934,71
222 | 5/20-30-4/2 | ВТУЛКА В22 УХЛ2 | 100 ШТ. | 0.10511 | 15.6 | 1,64
223 | 5/20-30-4/3 | ВТУЛКА В28 УХЛ2 | 100 ШТ. | 0.71148 | 27.88 | 19,84
224 | 5/20-30-4/4 | ВТУЛКА В42 УХЛ2 | 100 ШТ. | 0.27576 | 70.3 | 19,39
225 | 5/20-30-5/2 | БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134 | 100 ШТ. | 9.2821 | 9.82 | 91,15
226 | 5/20-40-2/2 | ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У477 У3 | 10 ШТ. | 0.049 | 39.6 | 1,94
227 | 5/20-40-2/4 | ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У479 У3 | 10 ШТ. | 2.7086 | 46.8 | 126,76
228 | 5/20-40-4/10 | КОРОБКА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ КЭМ5-10-7 | ШТ. | 111 | 2.28 | 253,08
229 | 5/30-30-4-1-1/31 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ НА ДВА НАПРАВЛЕНИЯ ОДНОКЛАВИШНЫЙ А610-147 | ШТ. | 8 | 4.03 | 32,24
230 | 5/30-30-4-1-1/109 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 10А/230В/IP54 | ШТ. | 16 | 4.9 | 78,4
231 | 5/30-30-4-3-2/1 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ДПП 22-6-111.7 WС2 (111) АРТ.100001 (ДПП 22 "ELEKTRON 2") | ШТ. | 4 | 151.43 | 605,72
232 | 5/30-30-4-3-2/28 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДПО 12-34-113.04 ОП. WN2 (236) (ДПО 12 "RUBIN") | ШТ. | 9 | 100.24 | 902,16
233 | 5/30-30-4-8/511 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ СЕ 318 BY S31 146.JPR.QUVFL | ШТ. | 2 | 654.41 | 1308,82
234 | 5/30-30-4-10/1 | ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 | ШТ. | 8 | 272.46 | 2179,68
235 | 5/30-40-2/23 | ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ПВХ | КГ | 0.32127 | 18.58 | 5,97
236 | 5/50-70-2/2 | ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС61 | Т | 0.003168 | 96060 | 304,32
237 | 5/50-70-2/7 | ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40 | КГ | 2.1326 | 66.71 | 142,27
238 | 5/50-70-2/13 | ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5 | Т | 0.007349 | 70211.16 | 515,98
239 | 5/50-70-3/7 | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ВЫСШЕГО СОРТА | КГ | 0.3451 | 31.92 | 11,02
240 | 5/90-10/2 | ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3 | 10 ШТ. | 19.608 | 9 | 176,47
241 | 5/90-10/3 | ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 У3 | 10 ШТ. | 254.383 | 1.02 | 259,47
242 | 5/90-10/4 | ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658 | 10 ШТ. | 1018.2537 | 1.08 | 1099,71
243 | 5/90-10/6 | ПРЯЖКА - ДЮБЕЛЬ 8 | 100 ШТ. | 18.15 | 4.2 | 76,23
244 | 6/20-20-10/11 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ | М | 588 | 4.01 | 2357,88
245 | 6/20-20-10/13 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ | М | 472 | 6.68 | 3152,96
НА ОСНОВАНИИ МОНИТОРИНГА ЦЕН, ПРОВОДИМОГО ОПЕРАТОРОМ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ "ГОССТРОЙПОРТАЛ"
246 | 1/10-130-15/СП-ГА-Л2 | ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ 280 МЛ | ШТ | 16.744 | 6.2 | 103,81
247 | 3/1-150/С-РВ1 | РЕШЕТКА РС4С-3-1050-1990-RАL9010 ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫЕ С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ | ШТ | 4 | 413.44 | 1653,76
248 | 3/1-150/С-РВ2 | РЕШЕТКА РС4С-3-300-500-RАL9010 ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫЕ С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ | ШТ | 42 | 63.85 | 2681,7
249 | 5/10-10-90/СП-КСРЭВ-12080 | КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ С МЕДНЫМИ ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ ЖИЛАМИ ПАРНОЙ СКРУТКИ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКА ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ, КСРЭВ НГ(А)-FRLS 1Х2Х0,8 | 1000М | 0.15 | 1632 | 244,8
250 | 5/10-10-90/СП-КСРЭВ-12097 | КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ С МЕДНЫМИ ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ ЖИЛАМИ ПАРНОЙ СКРУТКИ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКА ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ, КСРЭВ НГ(А)-FRLS 1Х2Х0,97 | 1000М | 0.047 | 1968 | 92,5
251 | 5/10-10-90/СП-КСРЭВ-12178 | КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ С МЕДНЫМИ ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ ЖИЛАМИ ПАРНОЙ СКРУТКИ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКА ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ, КСРЭВ НГ(А)-FRLS 1Х2Х1,78 | 1000М | 0.861 | 3084 | 2655,32
252 | 5/10-10-90/СП-КСРЭВ-22080 | КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ С МЕДНЫМИ ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ ЖИЛАМИ ПАРНОЙ СКРУТКИ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКА ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ, КСРЭВ НГ(А)-FRLS 2Х2Х0,8 | 1000М | 1.228 | 2664 | 3271,39
253 | 5/10-30-10/СП-МУФ-510 | МУФТА КОНЦЕВАЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПЯТИЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1КВ, БЕЗ БРОНИ С НАКОНЕЧНИКАМИ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧ.4-10ММ2 | ШТ | 32 | 43.92 | 1405,44
254 | 5/20-10-10/СП-DI-1 | DIN-РЕЙКА ДЛ.50СМ | ШТ | 2 | 1.08 | 2,16
255 | 5/20-30-1-4/С-КВС-650 | КЛЕММА ВВОДНАЯ СИЛОВАЯ 6-50ММ2 | ШТ | 4 | 22.94 | 91,76
256 | 5/20-30-4/1 | ВТУЛКА В17 УХЛ2 | 100 ШТ. | 0.20021 | 12 | 2,4
257 | 5/20-40-3/2 | ЗАГЛУШКА У468 УХЛ2 | 10 ШТ. | 5.8776 | 0.26 | 1,53
258 | 5/20-40-3/3 | ЗАГЛУШКА У470 | 10 ШТ. | 1.5048 | 0.6 | 0,9
259 | 5/30-30-4-3-2/29 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДПО 12-34-113.04 А ОП. WN2 (236) С БАП (ДПО 12 "RUBIN") | ШТ. | 9 | 314.99 | 2834,91
260 | 5/50-30-3/2 | ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1 | Т | 0.013429 | 11496 | 154,38
261 | 5/70-10-1-1/СП-ПС-23 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ | ШТ | 261 | 52.07 | 13590,27
262 | 1/10-170-60/50 | ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ SDS+ РАЗМЕРОМ 14Х250Х25 ММ | ШТ. | 0.09 | 7.89 | 0,71
263 | 1/10-235-20/786 | ЛЕНТА ФУМ МАРКА 3 | КГ | 0.32089 | 118.67 | 38,08
264 | 1/10-240-30-30/С101-15517-Д | ДЮБЕЛЬ 6Х50 | 100ШТ | 1.664 | 5.86 | 9,75
265 | 1/10-260-380/2 | СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ | М2 | 1.9667 | 30 | 59
266 | 2/20-20-15-16-10/С207-1512-Д1 | ДВЕРНОЙ БЛОК ДП-2-С-Г-1Л-РП-ПЛ 20-9 | ШТ | 4 | 1034.1 | 4136,4
267 | 2/20-20-15-30/С207-1734-Д3 | ДВЕРНОЙ БЛОК ДВ3 С Г 13-6 Л П Н | ШТ | 4 | 518.4 | 2073,6
268 | 5/20-30-3/42 | ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2 | 100 М | 0.50771 | 60 | 30,46
269 | 5/20-40-1/4 | ВВОД ГИБКИЙ К 1082 | ШТ. | 8 | 13.8 | 110,4
270 | 5/20-40-3/1 | ЗАГЛУШКА У469 | 10 ШТ. | 4.7181 | 0.32 | 1,51
271 | 5/70-10-1-1/СП-ПС-131 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ | ШТ | 108 | 29.53 | 3189,24
272 | 5/70-10-1-1/СП-ПС-29 | МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ НО-03 | ШТ | 1 | 5.39 | 5,39
Прочие
|  | ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ |  |  |  | 280897
|  | ИТОГО ТРАНСПОРТ |  |  |  | 18909
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ
273 | С-ОП-26 | ОПОВЕЩАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ НАДПИСЬЮ | ШТ | 9 | 36.67 | 330,03
274 | С-ОП-28 | ОПОВЕЩАТЕЛИ ЗВУКОВЫЕ | ШТ | 46 | 32.94 | 1515,24
275 | С-ОП-281 | МОДУЛЬ ИНДИКАЦИИ ПОДЪЕЗДНЫЙ | ШТ | 4 | 183.53 | 734,12
276 | С-ОП-30 | КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ СВЕТОВОГО ОПОВЕЩАТЕЛЯ С ПОТОЛОЧНЫМ ПОДВЕСОМ ВЫСОТОЙ 0,2М | ШТ | 3 | 64.03 | 192,09
277 | С-ОП-31 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ НАРУЖНОГО ИСПОЛНЕНИЯ | ШТ | 1 | 48.13 | 48,13
278 | С-ОП-32 | КОЖУХ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КЗА 160 | ШТ | 98 | 19.15 | 1876,7
279 | С-ПС-10 | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ | ШТ | 1 | 880.84 | 880,84
280 | С-ПС-11 | МОДУЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ЭТАЖНЫЙ | ШТ | 58 | 194 | 11252
281 | С-ПС-12 | МОДУЛЬ ИНДИКАЦИИ ВЫНОСНОЙ | ШТ | 4 | 371.78 | 1487,12
282 | С-ПС-13 | БЛОК КОНТРОЛЯ КЛАПАНОВ | ШТ | 46 | 104 | 4784
283 | С-ПС-14 | МОДУЛЬ РЕЛЕЙНЫЙ АДРЕСУЕМЫЙ | ШТ | 8 | 211.81 | 1694,48
284 | С-ПС-15 | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ С БЛОКОМ КОНТРОЛЯ КЛАПАНОВ | ШТ | 8 | 1330.08 | 10640,64
285 | С-ПС-16 | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ | ШТ | 1 | 404.29 | 404,29
286 | С-ПС-17 | БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ 12В, 7А.Ч | ШТ | 2 | 35.68 | 71,36
287 | С-ПС-18 | ИЗОЛЯТОР ЛИНИИ ИНТЕРФЕЙСА | ШТ | 4 | 178.69 | 714,76
288 | С-ПС-20 | ИСТОЧНИК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ | ШТ | 4 | 847.42 | 3389,68
289 | С-ПС-21 | БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ 12В, 65А.Ч | ШТ | 8 | 455.27 | 3642,16
290 | С-ПС-22 | СИГНАЛИЗАТОР ПОТОКА ВОЗДУХА СПВ-5 | ШТ | 4 | 296.33 | 1185,32
291 | С-ПС-24 | КНОПКА С ФИКСАЦИЕЙ | ШТ | 46 | 5.4 | 248,4
292 | С-ПС-241 | УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО ПУСКА | ШТ | 46 | 39.7 | 1826,2
293 | С-ПС-28 | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ | ШТ | 1 | 433 | 433
294 | С-ПС-30 | КЛЮЧ ДОСТУПА DS1990А | ШТ | 3 | 6.38 | 19,14
295 | С-ЦЕН-1Ф | БЛОК АБОНЕНТСКИЙ ПДЖИ 421453.007-08 | ШТ | 1 | 857.4 | 857,4
296 | СП-ПВ3-16 | ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ3-16 У1 | ШТ | 4 | 42.08 | 168,32
297 | СП-ПВ3-25 | ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ3-25 У1 | ШТ | 4 | 78.2 | 312,8
298 | СП-УВР-9 | ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШРПДЗ1 КРАСНОГО ЦВЕТА | ШТ | 1 | 2562.98 | 2562,98
299 | СП-УВР-91 | ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШРПДЗ2 КРАСНОГО ЦВЕТА | ШТ | 1 | 2538.9 | 2538,9
300 | СП-ЩУР-9 | ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩСПДЗ1 IP31 УЗ КРАСНОГО ЦВЕТА | ШТ | 1 | 768.04 | 768,04
301 | СП-ЩУР-91 | ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩСПДЗ2 IP31 УЗ КРАСНОГО ЦВЕТА | ШТ | 1 | 768.04 | 768,04
|  | ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ |  |  |  | 55346
|  | ИТОГО ТРАНСПОРТ |  |  |  | 1107
ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
| 8 | Строительные отходы
| 8/1 | Возвращаемые материалы
| 8/2 | Строительный мусор
302 | 8/1/С803-211 | ВОЗВРАТ АЛЮМИНИЙ | Т | 0.0254 | 1085.28 | 27,57
303 | 8/1/СП-ЫИР-П | ВОЗВРАТ ИСТОЧНИК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ | ШТ | 4 | 200 | 800
304 | 8/1/СП-ЫП-Ц | ВОЗВРАТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРИБОР | ШТ | 4 | 500 | 2000
305 | 8/1/СП-ЫШ-А | ВОЗВРАТ ШКАФ АВТОМАТИКИ | ШТ | 8 | 700 | 5600
306 | 8/1/СП-ЫШ-П | ВОЗВРАТ ШКАФ ПИТАНИЯ | ШТ | 4 | 300 | 1200
307 | 8/1/СП-ЫШ-С | ВОЗВРАТ ШКАФ СИГНАЛСЗАЦИИ | ШТ | 4 | 200 | 800
308 | 8/1/СП-ЫЭ-П | ВОЗВРАТ ЭТАЖНЫЙ ПРИБОР | ШТ | 46 | 50 | 2300
309 | 8/1/580 | МЕТАЛЛОЛОМ | Т | 5.4836 | 0 | 0
310 | 8/2/С999-Б | ОТХОДЫ БЕТОНА | Т | 11.064 | 0 | 0
311 | 8/2/С999-К | ОТХОДЫ КИРПИЧНОГО ЛОМА | Т | 32.3827 | 0 | 0
312 | 8/2/С999-МД | ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ С МАСЛЯНОЙ ПРОПИТКОЙ | М3 | 0.35079 | 0 | 0
313 | 8/2/С999-Р | ОТХОДЫ РУБЕРОИДА | Т | 0.04 | 0 | 0
314 | 8/2/1 | СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ | Т | 1.5993 | 0 | 0
|  | ПЕРЕРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ | РУБ |  |  | 1807
СОСТАВИЛ
|  |  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
ПРОВЕРИЛ
|  |  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## 454-R2
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, ПР.НЕЗАВИСИМОСТИ, Д.185
КОД ОБЪЕКТА |  | 1002-24-БГ6
ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ НА ОБЪЕКТ
(НОРМЫ 2022г.)
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, ПР.НЕЗАВИСИМОСТИ, Д.185
П/П | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | К2 | ЦЕМЕНТ М400 | Т | 1.0623
2 | К6 | ВСЕГО ЦЕМЕНТ, ПРИВЕДЕННЫЙ К М400 | Т | 1.0623
3 |  | СТАЛЬ, ВСЕГО | Т | 5.3046
4 | К81 | ВСЕГО БЕТОН И ЖЕЛЕЗОБЕТОН | М3 | 0.72465
5 | К103 | ВСЕГО КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ КАМНИ) | 1000ШТ У | 5.932
6 | К80 | ВСЕГО ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ К КРУГЛОМУ ЛЕСУ | М3 | 0.37771
| СОСТАВИЛ | _____________________ _______________
|  | (должность служащего) (подпись) | (инициалы, фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | _____________________ _______________
|  | (должность служащего) (подпись) | (инициалы, фамилия)